# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini

prin procedura de achiziție  Cererea ofertei de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Dezinfectanți conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2022.

Cod CPV:   33600000-6

| Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea Solutie de lucru | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| Dezinfecția rapida pentru dispozitive medicale si suprafețele cu semnificație epidemiologica cat si alte tipuri de suprafețe (mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient), ambalaj de 5 L cu pulverizator |  | 500 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, tuberculocida (mycobacterium terrae), EN 14348 EN 14476 EN 13727 EN 13624 (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate naționala competenta in domeniu (ANSP) si certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Etanol ≥ 70%, sare cuaternara de amoniu, produs gata pentru utilizare; Să nu conțină izopropanol -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. | 50000.00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |
| Dezinfecția chirurgicala a maniilor, ambalaj 5 L | L | 1000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida; (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN12791 EN14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate naționala competenta in domeniu (ANSP); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Etanol ≥ 70%, sare cuaternara de amoniu, glycerina, produs gata pentru utilizare, sa nu conțină peroxid de hidrogen si Izopropanol; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) ≤ 15-30 secunde. | 100000.00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |
| Dezinfectia si curatarea a dispozitivelor medicale (instrumentarului chirurgical, endoscoape, utilaj medical) – ambalaj ≤ 5kg. | L | 32000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletilen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; , termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 15 min. | 20000.00 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |
| Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale endoscopice) ambalaj 1L | L | 90000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu – produs concentrat lichid - cu inhibitor de coroziune, alcool; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 40000.00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |
| Sterilizarea chimica la rece a dispozitivelor medicale – ambalaj ≤ 5kg. | L | 12000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, sporicida. tuberculocida (mycobacterium terrae), (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN 13704 EN 14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletilen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 25000.00 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |
| Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale endoscopice) | L | 55000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. tuberculocida (mycobacterium terrae (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN13697 EN14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Săruri cuaternare de amoniu, dodecil diamina clorid; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min | 22000.00 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |
| Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale | L | 55000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, tuberculocida (mycobacterium terrae (la necesitate se va solicita testările de laborator) EN 14476 EN 13727 EN 13697 EN 14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Dodecildeamin chloride, N-alchilbenzildimetil clorid amoniu și Alchidimetilclorid amoniu; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min | 26250.00 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |
| Dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidemiologica cat si alte tipuri de suprafețe, ambalaj ≤ 1 kilogram | L | 930000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN13697 EN14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificatul de înregistrare de stat al produsului biodistructiv eliberat de autoritatea naționala competitiva in domeniu (ANSP) -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: diclorizocenaurat de sodiu; – produs concentrat solid – comprimate in pastile/tablete; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 121000.00 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |
| Dezinfectant folosit la spălarea si curățarea , degresarea veselei de bucătărie, vaselor de sticla, ceramica, inox si plastic (ambalaj ≤ 5 litri) | L | 60000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. EN 14476 EN 13727 EN 13624 Certificări obligatorii: -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului. -Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP) 3.Cerinţe tehnice: -Substanta activa: N-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride; N-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium cholride; Surfactanti tensioactivi anionici; Surfactanti tensioactivi neionici; Alcool etoxilat. - Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - Termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 14000.00 |

Achizitionarea produselor va avea loc la necesitate.

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului  pînă la  pînă la 31.12.2022, zilnic și la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitația electronică, 3 runde , pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 01.03.2023

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Semnăturile Membrilor Grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darciuc Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.

Albu Larisa-  membru, asistent igienist- epidemiolog al IMSP SCTO

Diug Valentin- membru, farmacist diriginte al IMSP SCTO