CAIET DE SARCINI

“Servicii de intretinere, mentenanță preventivă  si corectivă a dispozitivelor medicale ce sunt la balanța IMSP SP Bălți  pe anul 2024 ”

Cod de clasificare CPV: 50400000-9

Obiectul achizitiei publice de servicii: Incheierea unui contract de prestari servicii: Servicii de intretinere, mentenanță preventive și corectivă a dispozitivelor medicale din cadrul IMSP Spitalul de Psihiatrie  Bălți.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara.

Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma.

Generalitati:

Denumirea serviciilor: Servicii de întreţinere , mentenanță preventivă si corectivă a despozitivelor medicale  din IMSP în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorilor.

Cantitatea: Numărul de revizii preventive sau lucrări de întreţinere tehnică programate este conform specificaţiilor prezentului caiet de sarcini .

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constă în asigurarea în permanenţă a stării de bună funcţionare a echipamentelor prin efectuarea lucrărilor de la calitatea de intretinere, mentenanță preventivă  si corectivă a dispozitivelor medicale.

Cerinte tehnice:Serviciile de intretinere si reparatii  a echipamentului medical se fac in conformitate cu  LEGE Nr. LP 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale  din 09.06.2017  , LEGE  Nr. LP 19/2016  din 04.03.2016   Mettrologie , Ordinul MS nr. 200 din 14.03.2017 cu privire la implementarea Sistemului Informaţional de     Management al Dispozitivelor Medicale în cadrul instituţiilor ...

Srviciile  de de intretinere, mentenanță preventivă  si corectivă a dispozitivelor medicale cuprind:

- verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament, trimestrial, semestrial respectiv anual.

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;

- emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;

- emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat;

- interventii pentru reparatii la cerere;

- rapoarte  de casare pentru dispozitivele medicale ce au depașit perioada normală de functionare

Reparatiile la interventie ce includ inlocuiri de piese si subansamble,  se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service ce va mentiona piesele defecte si valoarea inlocuirii acestora.

Piesele trebuie sa fie originale sau sa fie compatibile cu cele recomandate de  producator. Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele  de schimb se asigura de catre prestator, urmând a fi facturate separat  de valoarea contractului de service, la pretul  de achizitie al  acestora.

Fiecare intervenţie  la  aparat  va  fi  urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar .

Activitatea de service si reparare se va desfasura la sediul autoritatii contractante.

Facturile emise vor avea atasate obligatoriu:

1. Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, in care se vor specifica lucrarile efectuate,  piesele de schimb montate pe aparat (daca estre cazul).

Locul de prestare a serviciilor: IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți

Durata contractului: 12 luni (în perioada de 01.01.2024 - 31.12.2024)

Caietul  de sarcini  este însotit de  lista de echipamente medicale care fac obiectul contractului de verificare

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Suma fără TVA | grafic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întreținerea echipamentului medical din secția ATI | Conform listei echipamentului | 51960,00 | Lunar la solicitare |
| 2 | Întreținerea echipamentului medical din Laboratorul clinic | Conform listei echipamentului | 30000,00 | Lunar la solicitare |
| 3 | Întreținerea echipamentului medical din diagnostica funcțională | Conform listei echipamentului | 34080,00 | Lunar la solicitare |
| 4 | Completarea bazei de date SIMDM | 1/lună | 31584,00 | lunar |
| 5 | Planificarea de accesorii și consumabile | 1/lună | 20040,00 | lunar |
|  |  |  | 167664,00 |  |

Valoarea totală  estimativă 167 664.00 lei md

| Denumire GMDN | Model | Nr. de inventar | Producator | Departament | Preț de achiziție (MDL) | Data producerii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratory shaker | ST-3 | 01381585 | Elmi Ltd. | Laborator | 15 594,00 | 01.02.2018 |
| Laboratory single channel clinical chemistry analyser IVD, automated | XL-200 | 01381512 | Erba Lachema s.r.o. | Laborator | 86 760,00 | 01.01.2006 |
| Laboratory single channel clinical chemistry analyser IVD, semi-automated | SA 20 | 01381564 | CLINDIAG SYSTEMS BVBA | Laborator | 21 326,98 | 18.09.2017 |
| Haematological cell analyser IVD, automated | BC-20s | 01381609 | Mindray Medical International Limited | Laborator | 16 800,00 | 06.03.2020 |
| Ion-selective analyser IVD, automated | SmartLyte PLUS | 01381588 | Diamond Diagnostics Inc | Laborator | 31 008,01 | 25.04.2019 |
| Blood culture analyser IVD, semi-automated | LabLine-016 | 01381562 | West Medica Produktions-und Handels-GmbH | Laborator | 36 000,00 | 01.12.2011 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01391583 | Respirox | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 041,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381592 | Respirox | Izolator Cowid | 14 041,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381598 | Respirox | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 041,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381599 | Respirox | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 041,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381600 | Respirox | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 041,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381601 | Respirox | Izolator Cowid | 10 233,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381602 | Respirox | Izolator Cowid | 10 233,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381643 | Respirox | Secţia 1 psihiatrie barbaţi | 12 502,00 | 01.01.2022 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381644 | Respirox | Secţia 2 psihiatrie femei | 12 502,00 | 01.01.2022 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381597 | Respirox | Secţia 6 psihiatrie femei | 11 200,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | SZ-T | 01381645 | Respirox | Secţia 7 somato-psihonarcologie | 12 502,00 | 01.01.2022 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381632 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Izolator Cowid | 10 869,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381633 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Izolator Cowid | 10 419,73 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381629 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Izolator Cowid | 8 760,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381630 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Izolator Cowid | 8 760,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381050 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Secţia 3 psihiatrie barbaţi | 11 991,75 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381051 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Secţia 4 psihiatrie femei | 11 991,75 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381596 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Secţia 5 psihiatrie barbaţi | 11 200,00 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381053 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Secţia 8 psihiatrie limitrofă | 11 991,75 | 01.01.2020 |
| Concentrator de oxigen portabil | V8-WN-NS | 01381052 | Shenyang Canta Medical Tech.Co.LTD | Psihiatrie copii 9 | 11 991,75 | 01.01.2020 |
| Defibrilator extern semiautomat public reîncărcabil | SVP-B0007 | 01381646 | A.M.I Italia s.r.l. | Terapie Intensiva si Reanimare | 52 488,00 | 01.02.2022 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Amplipuls 4 | 01370150 | Medexport V/О | Reabilitare si medicina fizica | 1 155,00 | 01.01.1976 |
| Sistem de fizioterapie cu ultrasunete | Amplipuls 5 | 01370163 | EMA, Sverdlovschii zavod electromeditinscoi apparaturi ZAO | Reabilitare si medicina fizica | 1 155,00 | 01.01.1988 |
| Sistem de fizioterapie cu ultrasunete | Amplipuls 5 | 01371044 | Kurskii zavod Maiak AO | Reabilitare si medicina fizica | 4 583,00 | 01.01.1992 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Delta 101 | 01370158 | Ritm NPK | Reabilitare si medicina fizica | 2 040,00 | 01.01.1996 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Delta 101 | 01370848 | Ritm NPK | Reabilitare si medicina fizica | 3 350,00 | 01.01.1997 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Delta 101 | 01370851 | Ritm NPK | Reabilitare si medicina fizica | 1 117,00 | 01.01.1994 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Delta 101 | 0137158 | Ritm NPK | Reabilitare si medicina fizica | 2 040,00 | 01.01.1989 |
| Stimulator cu puls magnetic | Alimp-1 | 1381553 | Novator GP | Reabilitare si medicina fizica | 15 300,00 | 01.01.2018 |
| Stimulator cu puls magnetic | Alimp-1 | 01381552 | Novator GP | Reabilitare si medicina fizica | 21 850,00 | 01.01.2018 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Electroson ES-10-5 | 1381550 | Maloiaroslavetkii pribornii zavod AO | Reabilitare si medicina fizica | 19 720,00 | 01.01.2017 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Electroson ES-10-5 | 01371062 | Maloiaroslavetkii pribornii zavod AO | Reabilitare si medicina fizica | 1 800,00 | 01.01.1992 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Electroson ES-10-5 | 01371063 | Maloiaroslavetkii pribornii zavod AO | Reabilitare si medicina fizica | 1 800,00 | 01.01.1991 |
| Sistem de stimulare electrică pentru terapie fizică, alimentat la rețea | Polius 1 | 01371045 | EMA, Moskovschii zavod electromeditzinscoi apparaturi | Reabilitare si medicina fizica | 2 250,00 | 01.01.1993 |
| Stimulator pentru terapie electromagnetică | SMV-20-3 | 01371039 | REMA Livovskii zavod Radioelectronoi Meditzinskoi Aparaturi | Reabilitare si medicina fizica | 1 528,00 | 01.01.1995 |
| Sistem de purificare a apei prin distilare | DE-10 | 01371135 | EMO Zavod Elektromedoborudovanie | Reabilitare si medicina fizica | 14 790,00 | 01.01.2000 |
| Colector inox păstrarea apei purificate | DE-25 784 | 01371156 | Krasnogvardeetz PAO | Farmacia | 11 500,00 | 01.01.1994 |
| Ecoencefalograf | Sonomed 325 | 01381506 | Spectromed ZAO | Secţia consultativă | 99 600,00 | 01.01.1989 |
| Electrocardiograf cu canale multiple de interpretare | EK 1T-1/3-07 | 01371218 | AXION | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 950,00 | 01.01.1990 |
| Electrocardiograf cu canale multiple de interpretare | EK 1T-1/3-07 | 01381587 | AXION | Secţia 7 somato-psihonarcologie | 18 540,00 | 01.01.2018 |
| Electrocardiograf cu canale multiple de interpretare | MAC 2000 | 01381594 | GE Healthcare Inc. | Terapie Intensiva si Reanimare | 39 241,36 | 01.05.2020 |
| Electrocardiograf cu un singur canal | EK 1T-05 ASK | 01371220 | AXION | Secţia consultativă | 16 800,00 | 01.01.1989 |
| Electrocardiograf cu un singur canal | EK 1T-07 | 01371221 | AXION | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 800,00 | 01.01.1992 |
| Electroencefalograf | UBP-104 | 01371179 | ООО "Potential" | Secţia consultativă | 80 760,00 | 01.01.2006 |
| Paraffin wax oven | Kaskad 7 | 01381551 | Med Servis Ooo | Reabilitare si medicina fizica | 15 355,00 | 01.01.2017 |
| Paraffin wax oven | Kaskad 7 | 01381548 | Med Servis Ooo | Reabilitare si medicina fizica | 5 850,00 | 01.01.2017 |
| Paraffin wax oven | Kaskad 7 | 01381549 | Med Servis Ooo | Reabilitare si medicina fizica | 5 850,00 | 01.01.2017 |
| Sistem de nebulizare, încălzit | AGED-01 Fitotron | 01381554 | Aeromed ZAO | Reabilitare si medicina fizica | 11 900,00 | 01.01.2017 |
| Microscop cu lumină stereo | MC 20 | 01371145 | MICROS Produktions- und Handelsges m.b.H | Laborator | 9 912,00 | 01.01.2002 |
| Microscop cu lumină stereo | MC 20 | 01371146 | MICROS Produktions- und Handelsges m.b.H | Laborator | 9 912,00 | 01.01.2002 |
| Microscop cu lumină stereo | MS 359 | 01371224 | Apothecaries Sundries Mfg. Co. | Laborator | 7 200,00 | 01.03.2017 |
| Microscop cu lumină stereo | MS 359 | 01371225 | Apothecaries Sundries Mfg. Co. | Laborator | 7 200,00 | 01.03.2017 |
| Microscop cu lumină de bază | Biolam C11 | 01370113 | Lomo AO | Laborator | 1 209,00 | 01.01.2005 |
| Microscop cu lumină de bază | Biolam R-11 | 01371163 | Lomo AO | Laborator | 9 912,00 | 01.01.2008 |
| Microscop cu lumină de bază | Biolam R-11 | 01371164 | Lomo AO | Laborator | 9 912,00 | 01.01.2008 |
| Microscop cu lumină de bază | Biolam R-11 | 01371165 | Lomo AO | Laborator | 9 912,00 | 01.01.2008 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | BT-770 | 01381622 | Bistos Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 231,00 | 01.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | BT-770 | 01381623 | Bistos Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 230,00 | 01.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | BT-770 | 01381624 | Bistos Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 14 231,00 | 01.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | BT-770 | 01381604 | Bistos Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 13 699,24 | 01.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | ePM 15 | 01381589 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 96 600,00 | 03.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | ePM 15 | 01381590 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 96 600,00 | 03.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | MEC 2000 | 01381390 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | Secția de Internare | 25 273,00 | 01.01.2000 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | MEC 9000 | 1381589 | Mindray Medical International Limited | Terapie Intensiva si Reanimare | 96 600,00 | 01.01.2020 |
| Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient | MEC 9000 | 1381590 | Mindray Medical International Limited | Terapie Intensiva si Reanimare | 96 600,00 | 01.01.2020 |
| Pat de spital electric simplu | Eleganza 2 | 01381626 | LINET spol. s r.o. | Terapie Intensiva si Reanimare | 48 548,44 | 01.01.2020 |
| Pat de spital electric simplu | Eleganza 2 | 01381627 | LINET spol. s r.o. | Terapie Intensiva si Reanimare | 48 548,44 | 01.01.2020 |
| Pat de spital electric simplu | Eleganza 2 | 01381628 | LINET spol. s r.o. | Terapie Intensiva si Reanimare | 48 548,44 | 01.01.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381605 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 899,45 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381606 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 899,45 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381607 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 899,45 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381608 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 16 899,45 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381620 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 17 071,17 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | Alaris GH Plus | 01381621 | BD Switzerland Sàrl | Terapie Intensiva si Reanimare | 17 071,17 | 01.03.2020 |
| Pompă cu seringă | JZB-1800 | 01381387 | Jian Yuan Medical Technology Co., Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 5 571,00 | 01.01.2009 |
| Pompă cu seringă | JZB-1800 | 01381388 | Jian Yuan Medical Technology Co., Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 5 571,00 | 01.01.2009 |
| Pompă de perfuzie de uz general | DF-12M | 01381391 | Viltechmeda, UAB | Terapie Intensiva si Reanimare | 5 300,00 | 01.01.1997 |
| Pompă de perfuzie de uz general | DF-12M | 01381392 | Viltechmeda, UAB | Terapie Intensiva si Reanimare | 5 300,00 | 01.01.1997 |
| Pompă de perfuzie de uz general | DF-12M | 01381393 | Viltechmeda, UAB | Terapie Intensiva si Reanimare | 5 300,00 | 01.01.1997 |
| Photometer, laboratory, automated | KFK 2 | 01370862 | Zagorskii optico-mehaniceskii zavod | Laborator | 3 190,00 | 01.01.1990 |
| Sterilizator cu căldură uscată | GP-80 | 01381056 | MIZ-MA OOO | Secţia consultativă | 13 560,00 | 01.01.1992 |
| Sterilizator cu căldură uscată | SSS-80P | 01371150 | Kazan OMZ | Farmacia | 43 200,00 | 01.01.1998 |
| Sistem stomatologic de administrare | ROSON-N1 | 01510869 | Foshan Roson Medical Instruments Co.,LTD | Secţia consultativă | 58 950,00 | 01.01.2016 |
| Sistem de diagnostic radiologic elementar mobil, digital | XFM | 01381634 | ITALRAY S.r.l. | Cabinet radiologic | 1 061 319,11 | 01.01.2021 |
| Sistem imagistic digital, radiografie computerizată, universal | PRS 500B | 01381631 | Protec GmbH & Co. KG | Cabinet radiologic | 948 000,00 | 07.03.2020 |
| Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut | Boaray 5000D | 01381625 | Shenzhen Prunus Medical Co.,Ltd. | Terapie Intensiva si Reanimare | 459 347,32 | 03.02.2020 |
| Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut | prisma VENT50-C | 01381639 | Lowenstein Medical Technology GmbH | Terapie Intensiva si Reanimare | 116 280,00 | 01.04.2020 |
| Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut | Shangrila 590 | 01381513 | Beijing Aeonmed Co, Ltd | Terapie Intensiva si Reanimare | 105 455,80 | 01.01.2010 |
| Analizator automat gazelor și electroliz | 63368 | 013810172 | Germania | Laborator | 189 840,00 | 04.04.2023 |
| Analizator biochimic cu cuva,semiautomat | SA-23051002 | 01382000 | China | Laborator | 36 240,00 | 01.08.2023 |
| Aparat cu current Multitronic | MT-3 | 01381073 | Polonia | Reabilitare si medicina fizica | 24. 990.00 | 24.05..2023 |
| Aparat UVC 60 Medteco | UVC 60 | 01381068 | Russia | Reabilitare si medicina fizica | 40.500.00 | 04.04.2023 |
| Distilator de apă | MD 12 | 01381071 | Turcia | Laborator | 38.280.00 | 18.04.2023 |
| Laringoscop adult cu fobr.opt. | 1502 | 01381067 | Germania | Terapie Intensiva si Reanimare | 11.592.00 | 27.03.2023 |
| Sterilizator 80 L | BOV-V70F | 01381070 | China | Secția consultativă | 12.420.00 | 11.04.2023 |
| Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut | SV650 | 01381637 | Mindray Medical International Limited | Terapie Intensiva si Reanimare | 279 024,56 | 22.03.2021 |