| Lucrari de reparație capitală a acoperisului PAMU Vadul lui Voda |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 170.00 |
| 2 | TsH81B apl | Curatarea acoperisului de gunoi | 100m2 | 1.34 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0.25 |
| 4 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator) | m | 5.00 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (K=2.5, gr. 5cm) | m2 | 2.00 |
| 6 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 148.20 |
| 7 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP) | m2 | 148.20 |
| 8 |  | Servicii autolift | h-ut. | 1.00 |
| 9 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0.50 |