	Reparatia curenta a nodurilor sanitare  a Judecatoriei Chisinau  sediul Ciocana , mun.Chisinau , str.M.Sadoveanu 24/1
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 01-06-2026
Reparatia noduri sanitare et.2 (cota 0,00m)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. WC femei

	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Obiecte sanitare

	
	
	
	

	1
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	
	

	2
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	
	

	3
	SC04C1


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,100
	
	

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,040
	
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,030
	
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,030
	
	

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,309
	
	

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,040
	
	

	4
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	
	

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,060
	
	

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,050
	
	

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,050
	
	

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,050
	
	

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,050
	
	

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,050
	
	

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,050
	
	

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,050
	
	

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,050
	
	

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,050
	
	

	5
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Obiecte sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.2. Tavan

	
	
	
	

	6
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

	m2
	3,650
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,511
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	1,095
	
	

	7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	3,650
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,110
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,547
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,182
	
	

	8
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	0,500
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,225
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	0,527
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,001
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	
	

	9
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	3,650
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,008
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,460
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,219
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,825
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,182
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	1.1.3. Pereti

	
	
	
	

	10
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

	m2
	14,900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,086
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	4,470
	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	14,900
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,447
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,235
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,745
	
	

	12
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	2,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	2,110
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,002
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,002
	
	

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	14,900
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,195
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,960
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,894
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,450
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,745
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,030
	
	

	14
	RpCM19A


	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit 

	m2
	1,000
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,800
	
	

	
	2670112202000
	Placi  portelanate
	m2
	1,124
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,840
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	3,150
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	21,000
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,260
	
	

	
	3320120007707
	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel
	h-ut
	2,100
	
	

	
	2952270007610
	Dispozitiv pentru gaurit placi
	h-ut
	0,600
	
	

	
	2862307330777
	Dreptar cu nivela
	h-ut
	2,100
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025
	
	

	
	2952270004044
	Malaxor de chituri 
	h-ut
	0,015
	
	

	15
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm  

	m3
	0,060
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,618
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,273
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,012
	
	

	16
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,009
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,271
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,260
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	45,360
	
	

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,021
	
	

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	0,810
	
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,021
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,003
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,037
	
	

	17
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	1,470
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,309
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,309
	
	

	18
	CK18C


	Montarea cornier perforat la glaf 

	m
	14,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,640
	
	

	
	274312354902512
	Cornier perforat la glaf
	m
	14,700
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,350
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,014
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	84,000
	
	

	19
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	1,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,011
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,030
	
	

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	
	

	21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,055
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,001
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	
	

	22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	
	

	23
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total WC femei
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. WC barbati

	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Obiecte sanitare

	
	
	
	

	24
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,950
	
	

	25
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,100
	
	

	26
	SC04C1


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,100
	
	

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,040
	
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,030
	
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,030
	
	

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,309
	
	

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,040
	
	

	27
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	
	

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,060
	
	

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,050
	
	

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,050
	
	

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,050
	
	

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,050
	
	

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,050
	
	

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,050
	
	

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,050
	
	

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,050
	
	

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,050
	
	

	28
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	
	

	29
	RpSE07A


	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm 

	buc
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,650
	
	

	30
	SA14C


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm 

	m
	1,000
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,330
	
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d25mm
	m
	1,020
	
	

	
	2523156719430
	Cot din material plastic d25
	buc
	0,120
	
	

	
	2523156719450
	Teu din material plastic d25mm
	buc
	0,190
	
	

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic d25mm
	buc
	0,040
	
	

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic d25
	buc
	0,040
	
	

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe d25
	buc
	1,000
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	
	

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,022
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Obiecte sanitare
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.2. Tavan

	
	
	
	

	31
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

	m2
	3,650
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,511
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	1,095
	
	

	32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	3,650
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,110
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,547
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,182
	
	

	33
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	0,500
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,225
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	0,527
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,001
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	
	

	34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	3,650
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,008
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,460
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,219
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,825
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,182
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan
	            
	
	
	

	 
	
	1.2.3. Pereti

	
	
	
	

	35
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

	m2
	14,900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,086
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	4,470
	
	

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	14,900
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,447
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,235
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,745
	
	

	37
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	2,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	2,110
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,002
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,002
	
	

	38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	14,900
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,195
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,960
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,894
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,450
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,745
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,030
	
	

	39
	RpCM19A


	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit 

	m2
	1,000
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,800
	
	

	
	2670112202000
	Placi  portelanate
	m2
	1,124
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,840
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	3,150
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	21,000
	
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,260
	
	

	
	3320120007707
	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel
	h-ut
	2,100
	
	

	
	2952270007610
	Dispozitiv pentru gaurit placi
	h-ut
	0,600
	
	

	
	2862307330777
	Dreptar cu nivela
	h-ut
	2,100
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025
	
	

	
	2952270004044
	Malaxor de chituri 
	h-ut
	0,015
	
	

	40
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm  

	m3
	0,060
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,618
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,273
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,012
	
	

	41
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,009
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,271
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,260
	
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	45,360
	
	

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,021
	
	

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	0,810
	
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,021
	
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,003
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,037
	
	

	42
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	1,470
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,309
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,309
	
	

	43
	CK18C


	Montarea cornier perforat la glaf 

	m
	14,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,640
	
	

	
	274312354902512
	Cornier perforat la glaf
	m
	14,700
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,350
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,014
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	84,000
	
	

	44
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	1,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,011
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,030
	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	
	

	46
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,055
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,001
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	
	

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	
	

	48
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,400
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total WC barbati
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Diverse

	
	
	
	

	49
	TrB05A1-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,720
	
	

	50
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,350
	
	

	51
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,375
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	
	
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	
	

	
	
	2.1. WC femei

	
	
	
	

	52
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,440
	
	

	53
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon , complet echipate   d.250-300m cu 1 bec 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,560
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente d250mm cu 1 bec
	buc
	2,080
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,080
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,080
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total WC femei
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. WC barbati

	
	
	
	

	54
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,440
	
	

	55
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon , complet echipate   d.250-300m cu 1 bec 

	buc
	2,000
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,560
	
	

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente d250mm cu 1 bec
	buc
	2,080
	
	

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,080
	
	

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,080
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total WC barbati
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


