Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Achiziționarea țevi pentru sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare, fitinguri armături de închidere reglare pentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44115210-4; LOT. Robinet Maevschi ½ (15); Buc.; 150; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet Maevschi 10; Buc.; 150; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture; Buc.; 250; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture; Buc.; 400; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture; Buc.; 150; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet bilă FI-FI Dn32mm fluture; Buc.; 80; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture; Buc.; 50; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Ventil bronz 15Б3р d15; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Ventil bronz 15Б3р d 20; Buc.; 100; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Ventil bronz 15Б3р d 25; Buc.; 100; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Ventil bronz 15Б3р d 32; Buc.; 60.; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Ventil bronz 15Б3р d 40; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub canalizare interioară D50 L=0,5m; Buc.; 40; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D50 L=1,0m; Buc.; 40; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D50 L=2,0m; Buc.; 40; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D50 L=3,0m; Buc.; 40; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D110 L=0,25m; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D110 L=0,5m; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D110 L=1,0m; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D110 L=2,0m; Buc.; 500; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D110 L=3,0m; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D160 L=1,0m SN-4; Buc.; 80; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D160 L=2,0m SN-4; Buc.; 120; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Tub PVC D160 L=3,0m SN-4; Buc.; 120; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Revizia PVC D110; Buc.; 250; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Mufă compesare PVC D 110; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Mufă PVC D 110; Buc.; 150; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Mufă PVC D 50; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Mufă PVC D 160; Buc.; 20; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D50 45*; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D50 90*; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D110 45*; Buc.; 600; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D110 90*; Buc.; 90; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D160 45*; Buc.; 25; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cot PVC D160 90*; Buc.; 25; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Trecere PVC D160/110; Buc.; 50; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Trecere PVC D110/50; Buc.; 100; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК; Buc.; 400; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Cruce PVC D110/110/110/50; Buc.; 20; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Teu PVC 50/50/50 45*; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Teu PVC 50/50/50 90*; Buc.; 30; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Teu PVC 110/110/110; Buc.; 300; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Teu PVC 110/50/110; Buc.; 80; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16; M.; 600; Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfărșitul anului 2024.; Surse proprii de finanțare. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.