| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1710855704017 din 26.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Film radiologic ”Cadonix” (20x25cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Film radiologic ”Cadonix” (20x25cm) |  |  |  | Film radiologic ”Cadonix” (20x25cm) nr. 100 buc (film cu baza albastră) Condițiii de ambalare a filmului în cutie-NIF, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |  |  |  |  |
| Lot 2: Pelicolă radiologică stomatologică 3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelicolă radiologică dentară 3*4 cm nr.150 |  |  |  | Film radiologic stomatologic 3x4 Nr. 150 buc Condiții de ambalare a filmului în cutie-NIF, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |  |  |  |  |
| Lot 3: Developant radiologic XPE-1-(15 L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Developant radiologic XPE-1-(15 L) |  |  |  | Developant radiologic XPE-1-(15 L) pulbere pentru 15 L soluție pentru prelucrarea manuală |  |  |  |  |
| Lot 4 Fixativ pentru prelucrarea manuală a filmelor cu raze X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fixativ pentru prelucrarea manuală a filmelor cu raze X |  |  |  | Fixativ pentru prelucrarea manuală a filmelor cu raze X,(pulbere 1*15 litri). |  |  |  |  |
| Lot 5: Piese bucale pentru endoscopie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese bucale pentru endoscopie |  |  |  | Piese bucale pentru endoscopie |  |  |  |  |
| Lot 6: Spatule Eira |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spatule Eira |  |  |  | Spatulă Eira plastic. Sterile. Ambalate individual. |  |  |  |  |
| Lot 7: Debit metru de turbină compatibilă cu spirometru Spirolab |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitmetru de turbina pentru spirograma |  |  |  | Debitmetru de turbină (de unică folosință ) compatibilă cu spirometru Spirolab |  |  |  |  |
| Lot 8: Set electrozi ECG 4 clește, 6 subpape |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set electrozi ECG 4 clește, 6 subpape |  |  |  | Set electrozi ECG 4 clește, 6 subpape -reutilizabile |  |  |  |  |
| Lot 9: Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m) |  |  |  | Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m), role |  |  |  |  |
| Lotul 10 Lancete sterile pentru măsurarea glicemiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancete sterile pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | Lancete sterile pentru măsurarea glicemiei (1set - 100 buc) |  |  |  |  |
| Lotul 11 Stripteste compatibile cu glucometrul Clever Check TD-4116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stripteste compatibile cu glucometrul Clever Check TD-4116 |  |  |  | Stripteste compatibile cu glucometrul Clever Check (1 set 50 buc) |  |  |  |  |
| Lotul 12 Stripteste compatibile cu glucometrul BioNime GM-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Striptest compatibil cu glucometru Bionime GM 300 |  |  |  | Striptest compatibil cu glucometrul BioNime, nr. 50 |  |  |  |  |
| Lotul 13 Anse microbiologice inoculare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anse microbiologice inoculare |  |  |  | Anse microbiologice inoculare 1-10 mkl nr. 10 sterile |  |  |  |  |
| Lotul 14 Sonda uro-genitală |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonda uro-genitală unică folosință sterilă, |  |  |  | Sonda uro-genitală unică folosință sterilă, nr. 1 |  |  |  |  |
| Lotul 15 Test Rapid cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru determinarea Helicobacter Hpylori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Rapid cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru determinarea Helicobacter Hpylori |  |  |  | Test Rapid cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru determinarea Helicobacter Hpylori |  |  |  |  |
| Lotul 16 Tablă de plumb pentru electrozi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă de plumb pentru electrozi pentru procedurile electrice |  |  |  | - Tablă de plumb pentru electrozi pentru procedurile electrice: Dimensiuni : 1000x500 mm, grosimeamea minim 1,0 mm |  |  |  |  |
| Lotul 17 Muștuc pentru inhalații (adulți) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muștuc pentru inhalații (adulți) |  |  |  | Muștuc pentru inhalații (adulți) |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |