| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaluzele romane | Jaluzele romane |  |  | Jaluzele textile de tip roman cu pliere orizontală în trepte. Material: executate din ţesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluţie anti - praf, netransparentă, rezistență la decolorare, clasa standard sau premium, 100% poliester. Culoare: la alegerea autorității contractante, conform paletarului oferit de ofertant. Grad de opacitate: invisibil (blackout), în funcție de solicitarea autorității contractante Sistem de acționare: manual, cu șnur cu frână sau lanț cu mecanism cu bile, poziționat pe dreapta sau stânga, la solicitarea beneficiarului. Profil superior: aluminiu extrudat, cu sistem de prindere inclus. Greutăți de jos (balast): tijă metalică sau plastic rigid, ascunsă în tivul inferior. Accesorii de fixare: incluse, compatibile cu montajul pe perete sau tavan Caracteristica lamelelor: Lamele sunt cusute cu fir în culoarea potrivită ţesăturii Materialele textile trebuie să dețină certificat de neinflamabilitate Cumpărătorului, Furnizorul va efectua măsurări preventive. (min) - 7 jaluzele cu lungimea (min) 4.00 m – max 4,1 lațimea (min) 1,0 – (max)1,15 m: cu o suprafață totală – (min) 32 m2. În costul bunului trebuie sa fie incluse serviciile de măsurare , instalare şi transportare a bunului solicitat. Toate elementele de fixare (șuruburi, dibluri, console etc.) trebuie să fie incluse în ofertă. Termen de garanţie : 12 luni. |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haina scenei/ Sistem de culisare | Haina scenei/ Sistem de culisare |  |  | Haina scenei din catifea 350-450 g/m2, în falduri, compusă din - Arlekin (în spatele portalului decorativ) 7,56 x 0,75 - 1 buc. - Cortină fixă decorativă 1,5x4,18 m - 2 buc (stânga, dreapta) - 2 buc - Fustă intermediară 11x0,65 m - 1 buc - Culise intermediare 1,5x4,18 m - 2 buc (stânga, dreapta) - Fusta în fața fundalului 11 x 0,55 m -1 buc - Fundal culisabil în 2 părți – 5 x 4,18 m - 2 buc (stânga, dreapta) * fundalul să nu impiedice accesul la ușa din dreapta scenei * culisele sunt plasate la 50 cm de la perete, ca să permită trecerea între culise și perete Sistemul pentru culisare (deschidere închiderea manuală a fundalului în set), compusă din: - Cale dreaptă pentru glisieri -10 m, set de îmbinare, fixatoare de stop, glisieri rulanți pentru agațare fundal, master purtători, fixator de suprapunere, scripete de intrare/ieșire, scripete de retur, ghidare funie, funie împletită, scripete de tensionare (fixare podea). Produs în Europa (de calitate superioara, similar Hall Stage) *Garanție 10 ani Draperii la ferestre în set din pânză Invisible (antipaparati) și catifea 350-450 g/m2 (din 4 buc suprapuse la început și sfârșit, ambele draperii) compusă din : - Draperie albă cu coeficient de suprapunere de 2,5 , 11,95 x 4,04 m - 1 set - Fustă catifea 11,95 x 4,04 m - 1 set * draperiile sunt prevăzute din bucăți separate ca să poată fi scoase și spălate separate. Culorile vor fi coordonate cu Beneficiarul. Bare de metal și accesorii speciale pentru montare fără sudură pe suprafețe existente - 1 set. Servicii de livrare, instalare și ajustare ambele sisteme (haina scenei) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |