Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1: Aparate de aer condiționat |  |  |  | - Capacitate generală - 5000 BTU, - Alimentare - Monofazat, - Tensiune alimentare - 230 V AC, - Tip unitate - Split de perete, - Funcții - autodiagnoză, detectarea prezentei, dezumidificare, încalzire, purificare, răcire, ventilație, - Telecomandă - Da, - Filtru - anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant, - Suprafața de montare - Perete, - Lungime unitate internă - min. 800 mm, - Lățime unitate internă - min. 270 mm, - Înălțime unitate internă - min. 250 mm, - Control Wi-Fi - Da, - Suprafață acoperită - min 15 mp - Termen de garanție - min. 36 luni - Fără servicii de montare |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 3971720 – 3 | Lotul 1: Aparate de aer condiționat | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Balți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________