APROBAT_____________________
Director al Serviciului de Informații și 
Securitate al Republicii Moldova
general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Reparatia capitala a registraturii edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau (Semnalizare de incendiu - SI)

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Контрольная панель)
	buc	1,0000
	
 2	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП)
	buc	1,0000
	
 3	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор)
	buc	2,0000
	
 4	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена 10-16VDS, SA-107)
	buc	1,0000
	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M)
	buc	12,0000
	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10)
	buc	2,0000
	
 7	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Передатчик 1-канальный ATS-100)
	buc	1,0000
	
 8	08-02-406-1
	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"
	t	0,0010
	
 9	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле РПУ-2)
	buc	1,0000
	
 10	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103)
	buc	1,0000
	
 11	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1
	1 km	0,1800
	
 12	Pretul furnizorului
	Кабель емкостью 2х0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5
	m	150,0000
	
 13	Pretul furnizorului
	Провод сеч. 3х1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0
	m	30,0000
	
 14	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 consum 100m)
	100 m	1,8000
	
 15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,5000
	
 16	Pretul furnizorului
	Труба гофрированная Д 16мм с зондом
	m	50,0000
	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
17	Pretul furnizorului	Контрольная панель на 4 зон. FP9000L-4
	buc	1,0000
	
 18	Pretul furnizorului	Огнетушители углекислотный
	buc	1,0000
	
 19	Pretul furnizorului	Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП
	buc	1,0000
	
 20	Pretul furnizorului	Аккумулятор 12В.7А/ч
	buc	2,0000
	
 21	Pretul furnizorului	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107	buc	1,0000
	
 22	Pretul furnizorului	Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M
	buc	13,0000
	
 23	Pretul furnizorului	Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10
	buc	2,0000
	
 24	Pretul furnizorului	Передатчик 1-канальный ATS-100
	buc	1,0000
	
 25	Pretul furnizorului	Реле РПУ-2
	buc	1,0000
	
 26	Pretul furnizorului	Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103	buc	1,0000

						

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.