ANUNȚ CONTRACT DE ACHIZIȚIE

Reactive și consumabile de laborator

Locația: 	Republica Moldova, Chișinău

- Referință publicație:		2 SOFT/1.2/207

- Procedură:			Cererea Ofertelor de Prețuri (COP)

- Titlul programului:		Programul Operațional Comun România-Republica Moldova

pentru 2014-2020

- Finanțare: 			Contract de Grant nr. 2 SOFT/1.2/105 din 09.10.2020

- Autoritatea contractanta	Instituția Medico Sanitară Publică Institutul Oncologic

Chișinău, MD-2025, Republica Moldova

SPECIFICAȚIILE CONTRACTULUI

- Descrierea contractului

Pentru realizarea Proiectului urmează a fi achiziționat reactive și consumabile de laborator, după cum urmează:

| Nr | Denumire | Specificații | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EGFR mutation kit | Include: 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.L858R (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.T790M (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf (75 reactii), 1 set TaqMan Genotyping Master Mix (10 mL) | 6 |
| 2 | DNA/RNA extraction kit (FFPE) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Tehnologie de izolare: Spin Colum Ținta de purificare: ARN total, Acizi nucleici total, ADN genomic Număr de reacții: ≥ 40 | 12 |
| 3 | DNA extraction kit cell free DNA (cfDNA) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Ținta de purificare: ADN liber celular Tehnologie: particule magnetice Număr de reacții: ≥ 40 | 6 |
| 4 | Kit for fragment library (ALK, ROS, RET) | Include: 1 set SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit (250 reacții), 1 set Ion AmpliSeq Library Kit 2 (96 reacții), 1 set Ion AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panel | 1 |
| 5 | Ion PGM Hi-Q View OT2 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 8 reacții Include: Reagenți, soluții și consumabile Ion PGM Hi-Q View OT2 pentru 8 reacții utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb. | 1 |
| 6 | Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 reacții Include: dNTP-uri, soluții și consumabile de secvențiere Ion PGM Hi-Q View pentru 8 lansări utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb | 1 |
| 7 | Ion PGM Enrichment Beads | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 10 reacții | 1 |
| 8 | Ion Sphere Quality Control Kit | Aplicare: controlul calității sferelor Ion Torrent | 1 |
| 9 | Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Include: 1 tub Ion Xpress Barcode 1 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 2 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 3 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 4 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 5 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 6 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 7 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 8 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 9 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 10 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 11 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 12 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 13 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 14 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 15 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 16 (20 µL), 1 tub Ion Xpress P1 Adapter (320 µL) | 1 |
| 10 | Agentcourt AMPure XP | Aplicare: purificarea bibliotecilor genomice Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Volum: 60 mL | 1 |
| 11 | Ion Chip Kit v2 BC | Chip type: Ion 318 Chip Tehnică: Secvențiere bazată pe semiconductori Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 chipuri | 1 |
| 12 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |
|  | Qubit RNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ARN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |
| 13 | 1.5 mL Eppendorf DNA LoBind tubes | Grad de puritate sau calitate: RNase-Free, DNase-Free Cantitate: 500 tuburi Material: polipropilen Volum (metric): 1.5 mL | 1 |
| 14 | Qubit Assay Tubes | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 tuburi | 1 |
| 15 | 0.2 mL thin_walled tubes | Cantitate: 125 stripuri Tip: 8-Tube Strip optice Volum (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): Sistem RT-PCR 7500 | 1 |
| 16 | Pipette tips with filter 0.5-10 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |
| 17 | Pipette tips with filter 10-200 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |
| 18 | Pipette tips with filter 100-1000 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |

- Numărul și titlurile loturilor

Un singur lot

CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Eligibilitate și reguli de origine

Participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice (care participă individual sau într-un grup - consorțiu - de ofertanți) stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară sau teritoriu din regiunile acoperite și/sau autorizate de instrumentele specifice aplicabil programului în cadrul căruia este finanțat contractul (a se vedea punctul 22 de mai jos).

Toate bunurile furnizate în temeiul prezentului contract pot proveni din orice țară

- Motivele excluderii

Ofertanții trebuie să depună o declarație semnată, inclusă în formularul de ofertă pentru un contract de achiziții, în sensul că nu se află în niciuna dintre situațiile enumerate.

- Numărul de oferte

Ofertanții pot depune o singură ofertă pe lot. Ofertele pentru părți ale unui lot nu vor fi luate în considerare. Ofertanții nu pot depune o ofertă pentru o variantă de soluție în plus față de oferta lor pentru livrările necesare în dosarul de licitație.

- Garanție de licitație

Se aplică garanție pentru ofertă de 1%

- Performanta garantata

Nu se aplică garanție pentru performanță.

- Întâlnire de informații și / sau vizită la fața locului

Nu este planificată nici o întâlnire informativă

- Valabilitatea ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă (a se vedea punctul 8.2 din instrucțiuni către ofertanți).

- Perioada de implementare a sarcinilor/executare a contractului

30 de zile lucrătoare, de la semnarea contractului.

CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE ATRIBUIRE

- Criterii de selecție

Următoarele criterii de selecție vor fi aplicate ofertanților. În cazul ofertelor depuse de un consorțiu, aceste criterii de selecție vor fi aplicate consorțiului în ansamblu, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Criteriile de selecție nu se vor aplica persoanelor fizice și companiilor cu un singur membru atunci când acestea sunt subcontractanți:

- Capacitatea economică și financiară a ofertantului. În cazul în care ofertantul este un organism public, ar trebui furnizate informații echivalente. Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani pentru care au fost închise conturile.

Criteriile de selecție pentru fiecare ofertant sunt următoarele:

- Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului trebuie să depășească bugetul maxim anualizat al contractului (cifra de afaceri anuală minimă solicitată nu poate depăși de 2 ori valoarea anuală estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate corespunzător motivate în dosarul de licitație); și

- Raportul curent (active circulante/pasive curente) din ultimul an pentru care s-au închis conturile trebuie să fie de cel puțin 1. În cazul unui consorțiu, acest criteriu trebuie să fie îndeplinit de fiecare membru.

- Capacitatea profesională a ofertantului. Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii 3 ani de la data limită de depunere.

- are un certificat profesional adecvat acestui contract;

- are personal autorizat pentru instruirea personalului, reparația și întreținerea dispozitivelor livrate.

- Capacitatea tehnică a ofertantului. Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii 3 ani de la data limită de depunere.

Criteriu tehnic pentru persoane juridice și fizice:

- ofertantul a livrat bunuri (dispozitive medicale) în cadrul a cel puțin 3 contracte cu un buget de cel puțin valoarea ofertei sale care au fost implementate în următoarea perioadă: 3 ani de la data limită de depunere.

Aceasta înseamnă că contractul la care se referă ofertantul ar fi putut fi început sau finalizat în orice moment în perioada indicată, dar nu trebuie neapărat să fie început și finalizat în acea perioadă și nici implementat pe întreaga perioadă. Ofertanții au dreptul să se refere fie la proiecte finalizate în perioada de referință (deși au început mai devreme), fie la proiecte care nu au fost încă finalizate. În primul caz, proiectul va fi luat în considerare în întregime dacă se furnizează dovezi adecvate ale performanței (declarație sau certificat de la entitatea care a atribuit contractul, acceptarea finală). În cazul proiectelor încă în desfășurare, va fi luată în considerare doar partea finalizată în mod satisfăcător în perioada de referință. Această parte va trebui să fie susținută de dovezi documentare (în mod similar cu proiectele finalizate), care să detalieze și valoarea acesteia.

Entități care furnizează capacitate

Dacă este cazul și pentru un anumit contract, un operator economic se poate baza, pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. Câteva exemple ale momentului în care nu poate fi considerat adecvat de către autoritatea contractantă sunt atunci când oferta se bazează în majoritate pe capacitățile altor entități sau când se bazează pe criterii cheie. În cazul în care oferta se bazează pe alte entități, aceasta trebuie să demonstreze autorității contractante că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin angajarea acelor entități de a pune aceste resurse la dispoziția sa. Astfel de entități, de exemplu, compania mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleași reguli de eligibilitate și, în special, cea a naționalității, ca operatorul economic. Mai mult, datele pentru această a treia entitate pentru criteriul de selecție relevant ar trebui incluse în ofertă într-un document separat. Dovada capacității va trebui, de asemenea, prezentată la cererea autorității contractante.

În ceea ce privește criteriile tehnice și profesionale, un ofertant se poate baza doar pe capacitățile altor entități în care acestea din urmă vor îndeplini sarcinile pentru care sunt necesare aceste capacități.

În ceea ce privește criteriile economice și financiare, entitățile pe a căror capacitate se bazează ofertantul devin responsabile în mod solidar pentru executarea contractului.

- Criterii de atribuire

Cel mai mic preț a ofertei conforme cerințelor și specificațiilor anunțate de autoritatea contractantă

OFERTARE

- Cum se obține dosarul de licitație

Dosarul de licitație este disponibil la autoritatea contractantă pe site-urile web: https://mtender.gov.md. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul de licitație, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe.

Ofertanții cu întrebări referitoare la această ofertă trebuie să le trimită în scris pe site-urile web: https://mtender.gov.md/, cu cel puțin 3 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor menționat la punctul 19. Autoritatea contractantă trebuie să răspundă tuturor ofertanților „întrebări cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Clarificările eventuale sau modificările minore ale dosarului de licitație vor fi publicate cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită de depunere pe https://mtender.gov.md.

- Termenul limită pentru depunerea ofertelor

Conform SIA RSAP (www.mtender.gov.md). Orice ofertă primită de autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

- Sesiunea de deschidere a ofertelor

Conform SIA RSAP (www.mtender.gov.md )

- Limba procedurii

Toate comunicările scrise pentru această procedură de licitație și contract trebuie să fie în limba română

- Bază legală

- Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe și a ENI.