- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Aparate fizioterapeutice

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:   Achiziție de valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  022 72-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de darsonvalizare | Buc | 1 | Funcționare AC cu frecvență (Hz) - 50±0,5 Tensiunea nominală de alimentare (V) - 220±10% Puterea consumată de mașină de la rețea (VA) ≈ 80 Frecvența oscilațiilor RF simulate cu puls (kHz) - 110±8,25 Frecvența de modulație RF (Hz) - 50 sau 100 Interval de reglementare a duratei procedurii (minute) - de la 1 la 99 Timp pentru stabilirea modului de funcționare, (minute) – max 1 Protecție împotriva șocurilor electrice - clasa I, tip BF | 36000,00 |
| 2 | Unitate modernă de terapie cu ultrasunete | Buc | 1 | Ecran grafic color cu panou tactil – min 4,3” Mod de operare - ecran tactil și butoane. Sonde cu dublă frecvență: 1MHz și 3,3MHz în dimensiunea de 5cm2 sau 1cm2 Mod de lucru - continuu si pulsat Două versiuni de mâner ergonomic Sonde rezistente la apa Reglarea factorului de sarcină pe impuls - lină sau discretă Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul Programe presetate pentru boli tipice Contoare de număr și timp de tratament ACCESORII: Standard - gel terapeutic, manualul utilizatorului, siguranța de rezervă, capete cu ultrasunete: SU-5: suprafata 5cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz SU-1: suprafata 1,33cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz DATE TEHNICE: Parametrii ultrasunetelor putere continua - 2,5W/cm2 putere impuls de vârf - 3W/cm2 frecvența radiației - 1MHz sau 3,3MHz frecventa pulsului - 10-150Hz neted: 5 – 100%, un pas 5% discret: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Alți parametri ceas de tratament - 1 sec - 30 min alimentare cu rețea monofazată - ~230V 10%, 50Hz Clasa de siguranta electrica I B | 24000,00 |
| 3 | Aparat pentru terapie cu curenți pulsativi de intensitate mică | Buc | 1 | moduri: - curenti interferentiali: clasici, izoplanari, premodulati, intrerupti - curenți diadinamici conform lui Bernard - tip DF, MF, RS, MM, CP, LP - cu setare de secvență - curenți pulsați de medie frecvență modulați în triunghi, dreptunghi, trapez și sinusuri, fiecare unipolar și bipolar - pentru stimularea paraliziei flasce - stimularea paraliziei spastice în modul dublu canal (tonoliză conform Hufschmidt și Jantsch) - TENS (cu opțiune de modulare aleatorie) - TENS BURST (cu opțiune de modulare aleatorie) - Stimulare HV (tensiune înaltă) ,CSM(regimul 3si4) - curent de Kotz (stimulare rusă) (standard și reglementat) - curent de Traebert (Ultra Reitz) (2-5) (standard și reglementat) - faradic și neoparadic - curent galvanic - ionoforeza CARACTERISTICI SPECIALE - Conexiune prin cablu - tip Lemo - Seturi de parametri pre-înregistrate gata de utilizare pentru cazuri tipice (peste 100 de articole) - Reglarea individuală a parametrilor de tratament - Setarea secvenței curenților diadinamici - Memorie pentru până la 50 de seturi de parametri definite de utilizator - Două circuite de tratament (reglare independentă a volumului) - Electro-diagnostic ușor de utilizat (puncte curbe I/t, calcul automat al coeficienților); ultimele date utilizate sunt stocate în memorie - Mod electro-gimnastică cu reglare largă - Detectarea si semnalizarea intreruperilor in circuitele de iesire - Contoare de timp de tratament și numărul de tratamente DATE TEHNICE frecvența curentului de interferență 1-200 Hz curent de interferență (RMS) 0-60 mA curent galvanic (mediu) 0-50 mA curent diadinamic curent la DF (medie) 0-30 mA curent la MF (medie) 0-15 mA Frecvența TENS și HV 1-200 Hz Timp puls TENS și HV 50-250 µs TENS, HV, KOTZ, Ultra Reiz, curenți faradic (vârf) 0-100 | 22000,00 |
| 4 | Aparat de magnetoterapie cu trei tipuri de emițători | Buc | 1 | - emițător principal - OI (constă din 4 linii de emitere interconectate, fiecare dintre ele constând din 4 inductori); - o linie emițătoare flexibilă separată - LIG (constă din 6 inductori); - emițător local (LI). - Emițător local suplimentar (LI): - diametru emițător - 21 cm; - adâncimea de penetrare a câmpului magnetic generat - de 16-18 cm, - puterea câmpului magnetic pulsat - până la 45 mT. Unitate de alimentare și control - 1 bucată Emițător principal - 1 bucată Rigla emițătoare flexibilă - 1 bucată Indicator de câmp magnetic - 1 bucată Emițător local - 1 bucată Curea - 1 buc. Mâner - 2 buc Trepied - 2 buc Cheie hexagonală îndoită (imbus) 3 mm - 1 buc Cârlig - 1 bucată Suport grup tambur - 2 buc. Manual de utilizare - 1 bucata SPECIFICAȚII: Alimentare de la rețea (120-220 + - 22) V, 50-60 Hz Inductie magnetica de la 2 la 45 mT Directivitate fixă ​​a câmpului magnetic Frecvența de repetiție a pulsului de la 1 la 100 Hz Timpul de funcționare este setat în intervalul de la 1 la 30 de minute Numărul de programe setate - min 50 | 22000,00 |
| 5 | Aparat pentru iradiere locală cu raze ultraviolet p/u actiune bactericida cu 4 tuburi, ochelari, dozimetru. | Buc | 1 | Detasabil p/u dozimetrie locala la corp cu raze UV.Puterea becului 7WT | 15000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 119 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare timp de 30 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentația standard nr.115 din ool5” 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentația standard nr.115 din „15” 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Informații generale despre ofertant | semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/Extras de înregistrare | semnat electronic | Obligatoriu |

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

30

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _____Nu_________________