Anexa 2

# Utilajul, echipamentul tehnologic: Debitmetru electromagnetic

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Debitmetru electromagnetic: 2 bucati Model: tip insertie Tehnica de masurare electromagnetica Lungime de insertie 200 mm Kit de accesorii montaj: inclus (robinet cu sfera, stut de sudura, ansamblu de etansare) Senzor IP67 Controller cu afisor local, taste de configurare locala Convertor IP67 Carcasa plastic - optional carcasa aluminiu Constructie compacta (convertor montat pe senzor) Alimentare 220 V ca Iesire analogica 4....20mA iesire de impuls |  |  |