# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:             Apă potabilă îmbuteliată și produse conexe 
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| LOT | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apă potabilă de izvor/sondă în butelii 19l | buc | 1200 | Apă potabilă de izvor/sondă cu adaos de iod (min 80 mkg) Butelia 19 L din policarbonat sigilată cu capac termic Dovada existenței laboratorului pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice a apei, sau prezentarea contractului privind prestarea serviciilor date cu un laborator acreditat. Prețul va include si livrarea | 75000,00 |
|  |  | buc | 500 | Pahare carton (180g, 50buc) |  |
|  |  | buc | 13 | Servicii reparație/întreținere și igienizarea a dozatoarelor cu frigider incorporat pentru anul 2022 (13 buc) Service centru autorizat HotFrost Diagnosticarea tehnică a tuturor elementelor, curățarea și igienizarea în interior și exterior de două ori pe an. Deplasarea specialistului la solicitare. Înlocuirea dozatoarelor în timpul reparației. |  |
| 2 | Apă potabilă de izvor/sondă 0,5l | buc | 6000 | Apă potabilă de izvor/sondă, volum - 0,5l Dovada existenței laboratorului pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice a apei, sau prezentarea contractului privind prestarea serviciilor date cu un laborator acreditat. Prețul va include si livrarea. | 30000,00 |
| Valoarea totală (fără TVA) |  |  |  |  | 105 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

pe parcursul anului 2022

- Termenul de valabilitate a contractului:            31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              licență  de activitate

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Completat și semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Completat și semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Avizele sanitare pentru produsele alimentare și nealimentare, rapoartele de încercări | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Autorizației de funcționare a service centru autorizat (pentru lotul 1) | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           Conform SIA RSAP

- pe: [data]                   Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)

- Conducătorul grupului de lucru:  Cristina GHERASIMOV /___________________/    L.Ș.