# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2023.

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-44-05

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Codul CPV 36965000-0

| Nr. d/o | Codul CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ureea 40%-5ml | Flacon | 5 | Ureea 40% - adaos la mediu Kristensen. Tip reactiv-lichid , amb.-flacoane de 5 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mediu cu MIO (mobilitatea indol, ornitină) | Kilogram | 0,1 | Se foloseste pentru diferentierea stafilococilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mediu cu Arabinoză | Kilogram | 0,1 | Mediu -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Lotul Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |
|  |  | Cefepim/acid clavulanik | Buc | 2 |  |
|  |  | Ceftazidim/Acid Clavulanic | Buc | 2 |  |
|  |  | Cefotaxim/ Acid Clavulanic | Buc | 2 |  |
|  |  | Ticarcillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ticarcillina/acid clavulanic | Buc | 1 |  |
|  |  | Azlocillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ampicillina/sulbactam | Buc | 8 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20 00.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Eprubeta sterilă cu tampon | Bucata | 1500 | Tub din polipropilenă cu tampon steril. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2700.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tampon steril în ambalaj individual | Bucata | 2000 | Tampon steril pe baghetă de lemn cu lungimea- 15- 20 cm în ambalaj individual. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Cutii Petri steril | Bucata | 3000 | Cutii Petri cu diametru 8-10 cm. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test bio pentru controlul autoclavelor (1fl.*25) | Set | 1 | Test imbibat cu b. Stearotermophylus pentru controlul autoclavelor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Coloranți după Gram | Set. | 1 | Pentru vopsirea frotiurilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 10 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” sistem închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 13 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 14 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 5 |
| 15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 10 |
| 16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 18 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 5 |
| 19 | Proteina Creactiva | Ambalaj cu cod de bare 4x200 teste | set | 5 |
| 20 | Calibrator CRP | Flacocne de 5X2 | set | 1 |
| 21 | Control proteină (level I) | Flacocne de 3X2 | set | 1 |
| 22 | Control proteină (level II) | Flacocne de 3X2 | set | 1 |
| 23 | Lampă fotometrică |  | buc | 1 |
| 24 | Set annual mentenanță |  | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 132010,00 |  |  |  |  |

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.  3.Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4.Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910.

| Lotul 11 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti- tatea |
| 1 | Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului (DILUENT) ABX Diluent (20 L/kit) | ABX Diluent, 20 L 0901020 Compoziție: - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenți tensiactivi < 0,1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 12 |
| 2 | Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (WHITEDIF) WHITEDI F (1 L/kit ) | Whitediff, 1L 1210906022 Compoziție: -Agent lizant< 5% -Surfactanți< 5% -Conservanți< 1% Stabilitate după deschidere: -2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de1L/set. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 20 |
| 3 | Reactiv pentru curățarea analizorului (CLEANER) ABX Cleaner (1L/kit ) | ABX CLEANER, 1L 0903010 Compoziție: -Tampon organic < 5 % -Enzimă proteolitică < 1 % Conservanți < 0,1 % Stabilitate după deschidere: -3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede si slab glabenă, la bidon de 1 L/kit . Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 | set | 10 |
| 4 | Reactiv pentru întreținerea periodică a aparatului (MINOCLAIR) ABX Minoclair (0.5 L/kit) | ABX Minoclair (0.5 L/kit) Compozitie: - Agent chimic de curățare < 5 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și slab glabenă, cu miros de înălbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 4 |
| 5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scăzute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (L) ABX Difftrol L (2 flacoane/kit) | QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Compozitie: -Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 6 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (N) ABX Difftrol N (2 flacoane/kit) | QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasmă. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 7 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF(H) ABX Difftrol H (2 flacoane/kit) | QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate țntr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 8 | Material de calibrare a analizorului (Minocal) ABX Minocal (1fl/kit) | Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 1 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 1 |
| 9 | Set anual de mentenanță |  | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 205321.00 |  |  |  |  |

| Lotul 12 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ | Set (100 teste) | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9100.00 |  |  |  |  |

| Lot Reagenți şi veselă pentru investigaţii manuale pentru laboratorul clinic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea | Suma |
| 13 | ASLO | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 800,00 |
| 14 | Factor reumatoid | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 775,00 |
| 15 | Troponin I | Teste imunocromatografice | Bucăți | 400 | 4800,00 |
| 16 | D - dimeri | Teste imunocromatografice | Bucăți | 500 | 17750,00 |
| 17 | Aluam de potasiu |  | kg | 1 | 250,00 |
| 18 | Eozină |  | g | 50 | 250,00 |
| 19 | Fuxinp | Colorant praf | g | 50 | 250,00 |
| 20 | Polisterol |  | kg | 1 | 250,00 |
| 21 | Planșetă din polisterol pentru sedimentul urinar cu 10 camere |  | Bucăți | 500 | 3715,00 |
| 22 | Hârtie de filtru | rulou | kg | 10 | 1200,00 |
| 23 | Eprubetă vacutainer pentru hematologie K3 EDTA 9-10 ml | K3 EDTA 9-10 ml 16X100mm | buc | 500 | 2000,00 |
| Lotul 24 Veselă pentru Banca de ţesuturi umane |  |  |  |  |  |
|  | Lame de sticlă 24x24 mm | 24x24 mm | buc | 1000 |  |
|  | Pâlnii de sticlă | Diametru 150 mm | buc | 6 |  |
|  | Cilindru gradat de sticlă de 500 ml | 500 ml | buc | 2 |  |
|  | Cilindru gradat de sticlă de 1000 ml | 1000 ml | buc | 2 |  |
|  | Colbe conice gradate din sticlă 1000 ml | 1000 ml | buc | 4 |  |
|  | Colbe conice 3000 ml, cu dop de cauciuc | 3000 ml | buc | 4 |  |
|  | Pahare de sticlă gradate 100 ml | 100 ml | buc | 4 |  |
|  | Container 30 ml din plastic, nesteril cu capac filetat | 30 ml | buc | 1000 |  |
|  | Spirtieră |  | buc | 2 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7000,00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 25 Reagenți pentru coagulometru Helena 1C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Control plasma normal |  | set | 1 |
| 2 | Control plasma Patologică nivel B |  | set | 1 |
| 3 | Control plasma Normal nivel H |  | set | 1 |
| 4 | Cuvete Coagulometru Helena 1 C |  | bucăți | 15000 |
| 5 | Fibrinogen 50 Clauss |  | set | 14 |
| 6 | Tromboplastin |  | fl | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14052.00 |  |  |  |  |

| Lotul 26 Consumabile pentru analizorul electroliti E1, sistem inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
| 1 | Cartus 300 oQC | Cartus 300 oQC | buc | 12 |
| 3 | Control Nivel 1 | Control Nivel 1 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 4 | Control Nivel 2 | Control Nivel 2 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 5 | Control Nivel 3 | Control Nivel 3 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 168600.00 |  |  |  |  |
| Total 582223.000 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul câştigător în timp de 3 zile înainte de data semnării contractului.

Achizitionarea produselor va avea loc la necesitate.

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului pînă la  31.12.2023, la solicitare

Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de la ofertat cu privire la înregistrarea în Registru de stat al Dispozitivelor | Operatorul va prezenta numărul de înregistrare la AMDM | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitația electronică, 3 runde , pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 20.02.2024

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

35 În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________