| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentru loturi 1-7 |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Reagenţii să fie adaptaţi la Analizatorul SELECTRA PRO M; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | linearitatea 461,5mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai putin18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control biochimic normal pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control biochimic patologic indicii înalți pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control biochimic patologic indicii jos pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml pînă la 10 ml |  |  |  |  |  |
| Pentru loturi 8-13 |  |  |  |  |  | Consumabilele să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele să fie compatibili la Analizatorul SELECTRA PRO M ; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Consumabilele să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de sistem pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |  |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete pediatric 2 ml pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant pentru analizatorul Selectra ProM |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotor chiuvetă pentru 48 reactii pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” PRO M /EL 200, 6003-383 |  |  |  |  |  | Set de mentenance pentru PRO M /EL 200, 6003-383 |  |  |  |  |  |
| LOTUL 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite) |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 15 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60 |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie PENTRA 60; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producătorul Analizorului complet automat de hematologie PENTRA ES 60 să fie inclus în preţ. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului, inclusă în preţul ofertei. |  |  |  |  |  |
| ABX Diluent, (canistră 20 L) |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: canistra 20 L |  |  |  |  |  |
| ABX Lysebio - fl 0,4L |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 0,4 L |  |  |  |  |  |
| ABX Eosinofix - fl 1 L |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |  |  |  |
| ABX Basolyse- fl 1 L |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |  |  |  |
| ABX Cleaner – fl 1 L |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |  |  |  |
| Difftrol N, 3 ml*2 |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |  |  |  |
| Difftrol L, 3 ml*2 |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |  |  |  |
| Difftrol H, 3 ml*2 |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |  |  |  |
| ABX Minoclair 400ml |  |  |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |  |  |  |
| Total lotul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 16: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis) |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |  |  |  |
| Electrod K |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Electrod Na |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Soluţie lichidă internă (Na, K) a electrolizilor |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Material de control 3 nivele (L,N,H) |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Termohirtie p-u analizator K/Na |  |  |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |  |  |  |
| Total lotul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 17: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL80 (sistema de tip închis) |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul de gaze sanguine ABL80, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |  |  |  |
| Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  | Casetă de senzori tip "SC80 25/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  |
| Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  | Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  |
| Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  | Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  |
| Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  | Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  |
| Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  | Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  |  |  |
| Total lotul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentru loturi 18-41 |  |  |  |  |  | Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cite o proba. |  |  |  |  |  |
| LOTUL 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor către HBsAg |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor către HBc sumar |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor către HCV sumar |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor către IgM HAV |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV IgM |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV/ VCAIgG |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV - EBNA IgG |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgM |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgG |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgM (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgG (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM difterici (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM pertusici (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG pertusici (ELISA) |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinarea anticorpilor IgM anti HSV tip1/tip2 |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinarea anticorpilor IgG anti HSV tip1/tip2 |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la oreion |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la oreion |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la rujeolă |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la rujeolă |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  |
| LOTUL 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemoglobin Drabkin 3x50 ml |  |  |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001: 1994 CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de control hemoglobin 3 niveluri 5 ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Control suspenzii pentru eritrocite min 2,5 ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Control suspenzii pentru leucocite min2,5 ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Control suspenzii pentru trombocite min 2,5 ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azur-Eozin Romanovski, 1L |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei de imersie 100ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin (fl 1ml) |  |  |  |  |  | 1 flx1ml |  |  |  |  |  |
| LOTUL 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tromboplastină (Quic activity 14-18) 1gr, ISI nu mai mic de 1,1 |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transponder 500 |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țoliclon Anti A 50 doze, 5ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țoliclon Anti B 50 doze, 5ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țoliclon Anti AB 50 doze, 5ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țoliclon Anti D Super 50 doze, 5ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetic glacial |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid azatic H NO3 |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol (acid carbonic) |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru determinarea corpilor cetonici în urină |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic cu standard pentru determinarea proteinei în urină 600 ml |  |  |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |  |  |  |
| LOTUL 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lamele 24x24 mm (set 100 buc) |  |  |  |  |  | 24x24 mm (set 100 buc) Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg |  |  |  |  |  | 10 kg Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |  |  |  |  |  | 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml |  |  |  |  |  | Coagulogramă Citrat Na 3,8%, volum singe 3ml Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml |  |  |  |  |  | Plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax |  |  |  |  |  | Pentru Stat-Fax Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marker p/u sticla, negru |  |  |  |  |  | P/u sticla, negru |  |  |  |  |  |
| LOTUL 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei |  |  |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Container pentru colectarea urinei 170 ml, nesteril cu capac |  |  |  |  |  | 170 ml, nesteril cu capac Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Container pentru colectarea maselor fecale, plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril |  |  |  |  |  | Plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie de filtru |  |  |  |  |  | Hîrtie de filtru |  |  |  |  |  |
| LOTUL 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozator automat cu volum variabil 100-1000 mcl |  |  |  |  |  | Volum variabil 100-1000 mcl |  |  |  |  |  |
| LOTUL 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozator automat cu volum variabil 5-50 mcl |  |  |  |  |  | Volum variabil 5-50 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozator automat cu volum variabil 20-200 mcl |  |  |  |  |  | Volum variabil 20-200 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| LOTUL 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozator automat cu volum variabil 10-100 mcl |  |  |  |  |  | Volum variabil 10-100 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. LOTUL 1. 33696500-0; Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 3000. LOTUL 2. 33696500-0; Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 30. LOTUL 3. 33696500-0; Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 80. LOTUL 4. 33696500-0; Material de control biochimic normal pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 300. LOTUL 5. 33696500-0; Material de control biochimic patologic indicii înalți pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 300. LOTUL 6. 33696500-0; Material de control biochimic patologic indicii jos pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 300. LOTUL 7. 33696500-0; Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”; ml; 144. LOTUL 8. Soluţie de spălare pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”. 33696500-0; LOTUL 9; litri; 3. Soluţie de sistem pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”. 33696500-0; LOTUL 10; litri; 3. Eprubete pediatric 2 ml pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”. 33696500-0; LOTUL 11; buc; 10000. Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant pentru analizatorul Selectra ProM. 33696500-0; LOTUL 12; buc; 2000. Rotor chiuvetă pentru 48 reactii pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”. 33696500-0; LOTUL 13; buc; 12. Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” PRO M /EL 200, 6003-383. 33696500-0; LOTUL 14; set; 1. Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite). 33696500-0; LOTUL 15 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60; buc; 7500. ABX Diluent, (canistră 20 L). 33696500-0; ABX Lysebio - fl 0,4L; Buc; 21. 33696500-0; ABX Eosinofix - fl 1 L; Buc; 16. 33696500-0; ABX Basolyse- fl 1 L; Buc; 14. 33696500-0; ABX Cleaner – fl 1 L; Buc; 32. 33696500-0; Difftrol N, 3 ml*2; Buc; 18. 33696500-0; Difftrol L, 3 ml*2; Set; 4. 33696500-0; Difftrol H, 3 ml*2; Set; 4. 33696500-0; ABX Minoclair 400ml; Set; 4. 33696500-0; Total lotul; Cut; 3. LOTUL 16: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis). Electrod K. 33696500-0; Electrod Na; Buc; 1. 33696500-0; Soluţie lichidă internă (Na, K) a electrolizilor; buc; 1. 33696500-0; Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri; buc; 1. 33696500-0; Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor; buc; 1. 33696500-0; Material de control 3 nivele (L,N,H); buc; 1. 33696500-0; Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml; set; 2. 33696500-0; Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml); buc; 3. 33696500-0; Termohirtie p-u analizator K/Na; set; 5. 33696500-0; Total lotul; buc; 5. LOTUL 17: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL80 (sistema de tip închis). Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80. 33696500-0; Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80; unitati; 11. 33696500-0; Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80; set; 17. 33696500-0; Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80; set; 1. 33696500-0; Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80; set; 1. 33696500-0; Total lotul; buc; 1. LOTUL 18. HBsAg. LOTUL 19. 33696500-0; Anticorpilor către HBsAg; teste; 384. LOTUL 20. 33696500-0; Anticorpilor către HBc sumar; teste; 192. LOTUL 21. 33696500-0; Anticorpilor către HCV sumar; teste; 288. LOTUL 22. 33696500-0; Anticorpilor către IgM HAV; teste; 288. LOTUL 23. 33696500-0; Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV IgM; teste; 192. LOTUL 24. 33696500-0; Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV/ VCAIgG; teste; 480. LOTUL 25. 33696500-0; Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG; teste; 480. LOTUL 26. 33696500-0; Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV - EBNA IgG; teste; 480. LOTUL 27. 33696500-0; Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgM; teste; 480. LOTUL 28. 33696500-0; Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgG; teste; 480. LOTUL 29. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgM (ELISA); teste; 480. LOTUL 30. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgG (ELISA); teste; 96. LOTUL 31. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA); teste; 96. LOTUL 32. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM difterici (ELISA); teste; 192. LOTUL 33. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM pertusici (ELISA); teste; 96. LOTUL 34. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG pertusici (ELISA); teste; 192. LOTUL 35. 33696500-0; Determinarea anticorpilor IgM anti HSV tip1/tip2; teste; 192. LOTUL 36. 33696500-0; Determinarea anticorpilor IgG anti HSV tip1/tip2; teste; 96. LOTUL 37. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la oreion; teste; 96. LOTUL 38. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la oreion; teste; 96. LOTUL 39. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la rujeolă; teste; 96. LOTUL 40. 33696500-0; Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la rujeolă; teste; 96. LOTUL 41. 33696500-0; Hemoglobin Drabkin 3x50 ml; teste; 96. LOTUL 42. 33696500-0; Material de control hemoglobin 3 niveluri 5 ml; fl; 1. LOTUL 43. 33696500-0; Material Control suspenzii pentru eritrocite min 2,5 ml; set; 1. LOTUL 44. 33696500-0; Material Control suspenzii pentru leucocite min2,5 ml; fl; 3. LOTUL 45. 33696500-0; Material Control suspenzii pentru trombocite min 2,5 ml; fl; 3. LOTUL 46. 33696500-0; Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml; fl; 3. LOTUL 47. 33696500-0; Azur-Eozin Romanovski, 1L; set; 3. LOTUL 48. 33696500-0; Ulei de imersie 100ml; fl; 1. LOTUL 49. 33696500-0; Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin (fl 1ml); fl; 3. LOTUL 50. 33696500-0; Tromboplastină (Quic activity 14-18) 1gr, ISI nu mai mic de 1,1; fl; 5. LOTUL 51. 33696500-0; Transponder 500; fl; 10. LOTUL 52. 33696500-0; Țoliclon Anti A 50 doze, 5ml; set; 12. LOTUL 53. 33696500-0; Țoliclon Anti B 50 doze, 5ml; fl; 5. LOTUL 54. 33696500-0; Țoliclon Anti AB 50 doze, 5ml; fl; 5. LOTUL 55. 33696500-0; Țoliclon Anti D Super 50 doze, 5ml; fl; 5. LOTUL 56. 33696500-0; Acid acetic glacial; fl; 5. LOTUL 57. 33696500-0; Acid azatic H NO3; kg; 0,5. LOTUL 58. 33696500-0; Fenol (acid carbonic); kg; 0,5. LOTUL 59. 33696500-0; Teste pentru determinarea corpilor cetonici în urină; kg; 0,5. LOTUL 60. 33696500-0; Acid sulfosalicilic cu standard pentru determinarea proteinei în urină 600 ml; teste; 1500. LOTUL 61. 33696500-0; Lamele 24x24 mm (set 100 buc); ml; 7800. LOTUL 62. 33696500-0; Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg; set; 22. LOTUL 63. 33696500-0; Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; buc; 8. LOTUL 64. 33696500-0; Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml; buc; 8000. LOTUL 65. 33696500-0; Eprubete plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml; buc; 1000. LOTUL 66. 33696500-0; Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax; buc; 10000. LOTUL 67. 33696500-0; Marker p/u sticla, negru; buc; 2000. LOTUL 68. 33696500-0; Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei; buc; 15. LOTUL 69. 33696500-0; Container pentru colectarea urinei 170 ml, nesteril cu capac; buc; 500. LOTUL 70. 33696500-0; Container pentru colectarea maselor fecale, plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril; buc; 18000. LOTUL 71. 33696500-0; Hîrtie de filtru; buc; 10000. LOTUL 72. 33696500-0; Dozator automat cu volum variabil 100-1000 mcl; kg; 2. LOTUL 73. 33696500-0; Dozator automat cu volum variabil 5-50 mcl; buc; 3. LOTUL 74. 33696500-0; Dozator automat cu volum variabil 20-200 mcl; buc; 3. LOTUL 75. 33696500-0; Dozator automat cu volum variabil 10-100 mcl; buc; 3. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model Bunuri |
| F5.2 | Contract-model Servicii |

|  | ## Contract-model Bunuri(F5.1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |
|  | Contract Nr. _________ de achiziţionare Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2019 Cod CPV: 33696500-0 “___”_________20__ mun. Chișinău (localitataea) |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP SCM Boli Contagioase de Copii, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin director Ludmila Bîrca, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza statutuliu, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 1003600152570, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2019 - denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de valabilitate va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate a Bunurilor indicate în Specificaţie. |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Factura fiscal - Certificate de calitate indicate în Specificații - Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat (rusă). - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Lomonosov 49 |  |
|  | Telefon: | Telefon: 022-72-31-64 |  |
|  | Cont de decontare: | IBAN:MD65TRPCBW518430A00349AA |  |
|  | Banca: | Banca: MF-Trezoreria de Stat |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |  |
|  | Cod: | Cod: TREZMD2X |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: 1003600152570 |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |
|  | L.Ș. | L.Ș. |  |

|  | ## Contract-model Servicii(F5.2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |
|  | Contract Nr. _________ de achiziţionare _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cod CPV: _____________________ “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |  |
|  | Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea _______________________________________________________________, - (denumirea serviciului) - denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________,) în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din„___” _______________________ 20__. b.Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |
| - Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Serviciilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |
| 2.Termeni şi condiţii de prestare |  |  |  |
| - Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare. - Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |
| - Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |
| - Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |
| - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: - să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de __ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; - Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor; - Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de __ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. - Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de __ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de __% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |
| - Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |
|  | Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |  |
|  | Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |
|  | Telefon: | Telefon: |  |
|  | Cont de decontare: | Cont de decontare: |  |
|  | Banca: | Banca: |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |  |
|  | Cod: | Cod: |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |
|  | Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |  |
|  | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |
|  | L.Ș. | L.Ș. |  |
|  |  | Contabil: |  |
|  |  | Înregistrat Nr.: |  |
|  |  | Trezoreria: |  |
|  |  | Data: |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”