Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. lot | Denumirea serviciilor | Modelulul bunurilor/ serviciilor | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | #### Lotul nr.1 Servicii de întreținere a generatorului electric pe șasiu TY (Genelec GYW-45 T5 INS 50 HZ – 400/230V AS5) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întreținerea generatorului: 1.verificarea funcționării; 2.curățarea componentelor; 3.verificarea furtunelor; 4verificarea bugiilor; 5.alimenatrea sistemului de răcire cu antigel; 6.verificarea sistemului electronic de pornire; 7.verificarea și schimbarea filtrelor de aer, de combustibil, de ulei; 8.inspecția pieselor electrice. 9.schimbul de ulei | Întreținerea generatorului electric pe șasiu TY (Genelec GYW-45 T5 INS 50 HZ – 400/230V AS5) |  | ITA | Întreținerea generatorului electric pe șasiu TY (Genelec GYW-45 T5 INS 50 HZ – 400/230V AS5) |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea/ Unitatea de măsură | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### Lotul nr.1 Servicii de întreținere a generatorului electric pe șasiu TY (Genelec GYW-45 T5 INS 50 HZ – 400/230V AS5) |  |  |  |  |  |  |  | 222999 |
| 50530000-9 | 1.verificarea funcționării | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.curățarea componentelor | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.verificarea furtunelor | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 4verificarea bugiilor | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.alimenatrea sistemului de răcire cu antigel | 16 Litri |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.verificarea sistemului electronic de pornire; | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.verificarea și schimbarea filtrelor de aer, de combustibil, de ulei; | 3 Bucată |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.inspecția pieselor electrice. | 1 Unitate |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.schimbul de ulei | 11 Litri |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat: _______________

Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: _______________________