CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul Darcauti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul Darcauti

3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Galeriei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Galerie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 19,4400 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,4400 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea lacrimarului din foi metal zincat | m2 | 12,9600 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 1,1900 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,2680 |
| 6 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie | m2 | 41,2900 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, | m | 10,8000 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 6,0000 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 41,2900 |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 41,2900 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din plastic a copertinei | m2 | 41,2900 |
| 12 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,5000 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 4,5000 |
|  |  | 1.2. Acoperis |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 3,5580 |
| 15 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,6500 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) | kg | 59,3520 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) | kg | 155,4000 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ЗД -foi metal gr.8mm -105,0 kg ; 16AIII -19,2kg) | kg | 124,2000 |
| 19 | CL57A | Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 27,5200 |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,4750 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,9808 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,4560 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (elemente de fixare a sarpantei cornier 100x100x4 ) | kg | 97,9200 |
| 24 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -2,016 m3 ) | m2 | 205,6000 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -0,207 m3 Material marunt=1,0300 | m2 | 205,6000 |
| 26 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla profilata H=57, gr.0,6mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 205,6000 |
| 27 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (22 buc, L=1000mm, gr.0,5mm ) | kg | 93,1000 |
| 28 | CD07B | Streasina infundata foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10 | m2 | 20,0000 |
| 29 | CD07B | Garnisierea copertinei foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10 | m2 | 33,5000 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300 | m | 22,0000 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200 | m | 13,0000 |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Placi vata minerala gr.150mm 135kg/m3 | m2 | 125,0000 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 125,0000 |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 125,0000 |
|  |  | 1.3. Renovarea pragului |  |  |
| 35 | CC03C | Montare plase de armatura d12mm pasul 150x150 | kg | 750,0000 |
| 36 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,0400 |
| 37 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B20 palier Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 3,6400 |
| 38 | CA04F01 | Betonarea treptelor Beton B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 3,0000 |
| 39 | CG50A | Placarea suprafetelor orizontale a palierului din granit ceramic fixate pe adeziv | m2 | 30,3000 |
| 40 | CI24A | Placarea verticala a treptelor cu placi de granit ceramic incleiate | m2 | 11,9000 |
| 41 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate | m2 | 24,0000 |