	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-5
Retele interioare apeduct si canalizare (06/04-2024-1-RAC)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	
	
	1.1. Sistema A1

	
	
	

	1
	SD07C


	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16 


	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,90

	
	2875274201014
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16
	buc
	10,20

	2
	SD07B


	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,48

	
	2875274201013
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16
	buc
	2,04

	3
	SD07A


	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 


	buc
	72,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,96

	
	2875274201012
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16
	buc
	73,44

	4
	SA05A


	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=60x3.5 mm (2") 


	m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,94

	
	2722103306062
	Teava din otel, zincata pentru d=60x3.5 mm (2")
	m
	7,141

	5
	CN23F


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv 


	m2
	1,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,185

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,15

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,15

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,015

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,045

	6
	SB30A


	Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg 


	kg
	20,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	2,20

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	2,20

	
	2812106306050
	Suporti zincati gata confectionati 
	kg
	22,05

	7
	SF01A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 


	m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,05

	8
	SF02A


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 


	10 m
	0,70

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,07

	9
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 


	m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,42

	10
	IC35B


	Teava PEX KIT d=20x2.0 mm 


	m
	23,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,05

	
	2521216710020
	Teava PEX KIT d=20x2.0 mm
	m
	23,69

	11
	IC35C


	Teava PEX KIT d=26x2.3 mm 


	m
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,80

	
	2521216710026
	Teava PEX KIT d=26x2.3 mm
	m
	7,21

	12
	IC35D


	Teava PEX KIT d=32x2.9 mm 


	m
	34,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,30

	
	2521216710000
	Teava PEX KIT d=32x2.9 mm
	m
	35,02

	13
	IC37H


	Teu PEX KIT 32x26x32 mm 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274110022
	Teu PEX KIT 32x26x32 mm
	buc
	1,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	0,30

	14
	IC37G


	Teu PEX KIT 26x20x26 mm 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	2875274110021
	Teu PEX KIT 26x20x26 mm
	buc
	2,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	0,60

	15
	IC37H


	Teu PEX KIT 32x20x32 mm 

	buc
	9,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,50

	
	2875274110023
	Teu PEX KIT 32x20x32 mm
	buc
	9,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	2,70

	16
	IC37F


	Teu PEX KIT 20x1/2"x20 mm 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,40

	
	2875274110027
	Teu PEX KIT 20x1/2"x20 mm
	buc
	6,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	1,20

	17
	IC37B


	Cot 90* PEX KIT 20 mm 

	buc
	11,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,97

	
	2875274110031
	Cot 90* PEX KIT 20 mm
	buc
	11,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	1,10

	18
	IC37C


	Cot 90* PEX KIT 26 mm 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,30

	
	2875274110032
	Cot 90* PEX KIT 26 mm
	buc
	1,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	0,20

	19
	IC53A


	Mufa PEX KIT cu FE d=20x1/2" 


	buc
	38,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,70

	
	2875274119020
	Mufa PEX KIT cu FE d=20x1/2"
	buc
	38,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,38

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,456

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,912

	20
	IC53B


	Mufa PEX KIT cu FE d=26x3/4"  


	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,80

	
	2875274119026
	Mufa PEX KIT cu FE d=26x3/4" 
	buc
	4,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,04

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,08

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,16

	21
	IC53B


	Mufa PEX KIT cu FE d=32x1"  


	buc
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,00

	
	2875274119032
	Mufa PEX KIT cu FE d=32x1" 
	buc
	20,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,40

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,80

	22
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 


	m
	64,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,24

	23
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 


	10 m
	6,40

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,704

	24
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 


	m
	64,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,20

	25
	SA15B


	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm 


	m
	70,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	44,10

	
	2521216717053
	Teava PP-R PN10 d20x2.8 mm
	m
	71,40

	
	2523156719433
	Cot PP-R d20
	buc
	61,00

	
	2523156719453
	Teu PP-R d20
	buc
	32,00

	
	2523156719464
	Reductie PP-R 25x20
	buc
	2,00

	
	2523156719543
	Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FI
	buc
	20,00

	
	2523156719533
	Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FE
	buc
	106,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,40

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,42

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,14

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,933

	26
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 


	m
	70,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,20

	27
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 


	10 m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,77

	28
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 


	m
	70,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,50

	29
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm 


	m
	23,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,05

	
	3320517352711
	Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=22x7.5 mm
	m
	24,875

	30
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=28x7.5 mm 


	m
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,45

	
	3320517352712
	Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=28x7.5 mm
	m
	7,571

	31
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=35x7.5 mm 


	m
	34,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,90

	
	3320517352714
	Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=35x7.5 mm
	m
	36,771

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema A1
	            
	

	 
	
	1.2. Sistema T3, T4

	
	
	

	32
	SD07B


	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,24

	
	2875274201013
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16
	buc
	1,02

	33
	SD07A


	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 


	buc
	56,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,08

	
	2875274201012
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16
	buc
	57,12

	34
	SD12A


	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,36

	
	2913124204422
	Supapa de sens cu arc 1/2"
	buc
	2,04

	35
	SA15B


	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x3.4 mm 


	m
	96,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	60,48

	
	2521216717041
	Teava PP-R PN20 d20x3.4 mm
	m
	97,92

	
	2523156719433
	Cot PP-R d20
	buc
	74,00

	
	2523156719453
	Teu PP-R d20
	buc
	22,00

	
	2523156719464
	Reductie PP-R 25x20
	buc
	2,00

	
	2523156719543
	Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FI
	buc
	20,00

	
	2523156719533
	Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FE
	buc
	116,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,92

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,576

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,192

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	4,022

	36
	SA16B


	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*5.6 mm 


	m
	58,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	20,30

	
	2521216717044
	Teava PP-R PN20 d32x5.6 mm
	m
	59,16

	
	2523156719435
	Cot PP-R d32
	buc
	15,00

	
	2523156719557
	Teu PP-R d32x25x32
	buc
	1,00

	
	2523156719556
	Teu PP-R d32x20x32
	buc
	14,00

	
	2523156719455
	Teu PP-R d32
	buc
	3,00

	
	2523156719405
	Mufa PP-R d32
	buc
	4,06

	
	2523156719463
	Reductie PP-R 32x20
	buc
	4,00

	
	2523156719534
	Racord drept PP-R x Fe 25x3/4" FE
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,348

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,351

	37
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 


	m
	154,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,64

	38
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 


	10 m
	15,40

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,694

	39
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 


	m
	154,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,70

	40
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm 


	m
	30,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,50

	
	3320517352711
	Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=22x7.5 mm
	m
	32,445

	41
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=35x7.5 mm 


	m
	58,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	20,30

	
	3320517352714
	Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=35x7.5 mm
	m
	62,727

	42
	SB30A


	Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg 


	kg
	20,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	2,20

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	2,20

	
	2812106306050
	Suporti zincati gata confectionati 
	kg
	22,05

	43
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	7,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,05

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	7,035

	44
	IB07A


	Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 500 mm, latimea 500 mm cu dezaerator incorporat  


	buc
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,75

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	20,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,75

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,75

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema T3, T4
	            
	

	 
	
	1.3. Sistema K1

	
	
	

	45
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 


	buc
	14,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	65,80

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	14,847

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	14,70

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	14,70

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	14,70

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	14,70

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	14,70

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	14,70

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	14,70

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	14,70

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	14,70

	46
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 


	buc
	31,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	58,90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	31,936

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	31,62

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	9,486

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	31,936

	47
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	31,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	51,15

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	31,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	62,00

	48
	SB30A


	Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg 


	kg
	20,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	2,20

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	2,20

	
	2812106306050
	Suporti zincati gata confectionati 
	kg
	22,05

	49
	SB08E


	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 


	m
	74,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	23,68

	
	2521216720180
	Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm
	m
	76,22

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,11

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,11

	50
	SB08C


	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	53,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,25

	
	2521216720178
	Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm
	m
	54,59

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,212

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,636

	51
	SB10E


	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm 


	buc
	24,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,68

	
	2523156723001
	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc
	24,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,68

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,72

	52
	SB10C


	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm 


	buc
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,00

	
	2523156723005
	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm
	buc
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,16

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,192

	53
	SB10C


	Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm 


	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,00

	
	2523156723006
	Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm
	buc
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,096

	54
	SB10E


	Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm 


	buc
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,56

	
	2523156723003
	Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm
	buc
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,56

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,24

	55
	SB10E


	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm 


	buc
	16,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,12

	
	2523156723002
	Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm
	buc
	16,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,48

	56
	SB09E


	Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm 


	buc
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,24

	
	2523156723010
	Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm
	buc
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,28

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	57
	SB09E


	Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,12

	
	2523156723011
	Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,14

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,06

	58
	SB09E


	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721092
	Piesa de curatare din material plastic  pentru canalizare D110
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015

	59
	SB09C


	Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,40

	
	2523156723012
	Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	20,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,20

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,24

	60
	SB09C


	Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 


	buc
	65,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,30

	
	2523156723013
	Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	65,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,65

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,78

	61
	SB09E


	Cot 45*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,80

	
	2523156723014
	Cot 45*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	62
	SB09E


	Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	2523156723015
	Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	63
	SB11C


	Ramificatie de colt, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,76

	
	2523156723020
	Ramificatie de colt, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,09

	64
	SB11C


	Ramificatie dubla, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,38

	
	2523156723021
	Ramificatie dubla, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,105

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,045

	65
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  


	buc
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,00

	
	2875277330525
	Mufa antiincendiara D=110 mm
	buc
	20,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	60,00

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	5,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema K1
	            
	

	 
	
	1.4. Lucrari de demolare 

	
	
	

	66
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 


	m
	80,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,00

	67
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 


	m
	36,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	28,44

	68
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 


	m
	228,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	145,92

	69
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 


	buc
	27,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	25,65

	70
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  


	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,30

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si meicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Sistema A1

	
	
	

	71
	SD17B


	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - numai manopera 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema A1
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Sistema A1

	
	
	

	72
	pret furnizor


	DULAP antiincendiu, usa cu stilca, de tip 320N 


	buc
	2,00

	
	31001
	DULAP antiincendiu, usa cu stilca, de tip 320N
	buc
	2,00

	73
	
	Robinet bronz de incendiu cu mufa 2" 


	buc
	2,00

	
	31002
	Robinet bronz de incendiu cu mufa 2"
	buc
	2,00

	74
	
	Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m 


	buc
	2,00

	
	31003
	Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m
	buc
	2,00

	75
	
	Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 


	buc
	2,00

	
	31004
	Cap de incendiu sub presiune;ГР-50
	buc
	2,00

	76
	
	Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГM-50 


	buc
	2,00

	
	31006
	Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГM-50
	buc
	2,00

	77
	
	Duza de incendiu de mina PC-50 


	buc
	2,00

	
	31005
	Duza de incendiu de mina PC-50
	buc
	2,00

	78
	
	Stingator de tip ОBП-01.10 

	buc
	4,00

	
	31007
	Stingator de tip ОBП-01.10
	buc
	4,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema A1
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


