| Proiectarea unei anexe la blocul gradinitei pentru copii in vederea extinderii spatiului pentru grupe, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 0100201.254.01 din mun. Chisinau, str. Ialoveni nr. 98/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Instalatie de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующем ВРУ установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | В существующее АВР установить: |
| --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей, встраиваемый, ЩРв-24з, IP31) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-40А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 13,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 12 модулей, встраиваемый, ЩРв-12з, IP31) | buc | 1,00 |  |  |

| 11 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-20А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 12 модулей, встраиваемый, ЩРв-12з, IP31) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-20А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная с одним заземляющим контактом, для скрытой проводки, 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 08-03-591-12 | Blocuri de doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (блок из двух розеток, для скрытой проводки, 220В, 16А, IP20) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 23 | 08-03-591-12 | Blocuri de doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (блок из двух розеток, для скрытой проводки, 220В, 10А, IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |

| 24 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 220В, 10А, IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный для скрытой проводки, 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель трехклавишный для скрытой проводки, 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель проходной для скрытой проводки, управление освещением с двух мест, 220В, 10А, IP20) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 75,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник с люминесцентными лампами, 220В, 4х18 Вт, OPL/S-4х18, IP20) | 100 buc | 0,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18 Вт, OPL/S-2х18, IP20) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х20 Вт, ALS.OPL-2х20, IP54) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный 24 В, 24 Вт, ДСО 01-24-850-Д90, IP54) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с компактными люминисцентными лампами, Е27, потолочный/настенный, 220В, 20 Вт, Star NBT 120, IP54) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, встраиваемый в стену, 220В, 10 Вт, ДС19-1х10, IP20) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход") | 100 buc | 0,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Cветильник с люминесцентными лампами, 220В, 4х18 Вт, OPL/S-4х18, IP20 | buc | 70,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 |  | Cветильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18 Вт, OPL/S-2х18, IP20 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 |  | Cветильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18 Вт, ALS.OPL-2х18, IP54 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Cветильник светодиодный потолочный 24 В, 24 Вт, ДСО 01-24-850-Д90, IP54 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Cветильник с компактными люминисцентными лампами, Е27, потолочный/настенный, 220В, 20 Вт, Star NBT 120, IP54 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Cветильник потолочный, встраиваемый в стену, 220В, 10 Вт, ДС19-1х10, IP20 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Светильник-указатель "Выход" | buc | 13,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Лампа люминесцентная, 220В, 18 Вт | buc | 302,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | Лампа люминесцентная компактная с цоколем Е27, 220В, 20 Вт | buc | 5,00 |  |  |
| 47 |  | Лампа люминесцентная компактная с цоколем Е27, 220В, 10 Вт | buc | 2,00 |  |  |

| 48 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 6,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 2,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5х6мм2) | 100 m | 0,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 3,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг(А)-LSLTx сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 650,00 |  |  |
| 56 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 3х2,5 мм2 | m | 210,00 |  |  |
| 57 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5х4 мм2 | m | 5,00 |  |  |

| 58 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2 | m | 35,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 330,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 сеч. 5х4 мм2 | m | 35,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 |  | Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм) | 100 m | 9,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 1,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane (кабельный канал пластиковый 50х50 мм) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 |  | Кабельный канал пластиковый 50х50 мм | m | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 66 |  | В существующий ВРУ установить: |  |  |  |  |

| 67 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 32А, ВА-3Р/С32 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 |  | В существующее АВР установить: |
| --- | --- | --- |

| 69 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 20А, ВА-3Р/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 |  | Щиток распределительный, встраиваемый, для установки 24 модулей ЩРв-24з | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 20А, ВА-3Р/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73 |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА-1Р/С10 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 6А, ВА-1Р/С6 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный, 220В, 16А, 30мА, 2Р/16/30 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный, 220В, 16А, 10мА, 2Р/16/10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 77 |  | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 |  | Щиток распределительный, встраиваемый, для установки 12 модулей ЩРв-12з | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 80 |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА-1Р/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный, 220В, 16А, 30мА, 2Р/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный, 220В, 16А, 10мА, 2Р/16/10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 |  | Щиток распределительный, встраиваемый, для установки 12 модулей ЩРв-12з | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 |  | Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА-1Р/С10 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |