| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: procedură de valoare mică |
| Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/ servicii |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |
| Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești | Neutralizarea deșeurilor infecțioase, tăietor-înțepătoare prin metode sigure, conform prevederilor actelor normative specifice. Producătorul de deșeuri IMSP IMșiC va asigura segregarea deșeurilor pe categorii la sursă și evidența cantităților de deșeuri produse. Deșeurile infecțioase și tăietor- înțepătoare se vor colecta separat în recipiente marcate ,,deșeuri infecțioase” și ,,tăietor- înțepătoare”. Recipientele pentru segregarea deșeurilor vor fi etichetate –se va înscrie categoria deșeurilor, denumirea secției, se va aplica pictograma ,,pericol biologic”, Evacuarea deșeurilor infecțioase din secții se va petrece de 2 ori pe zi, care se vor transporta în cărucioare, destinate pentru evacuarea deșeurilor și se vor stoca în depozit/încăpere pentru păstrarea temporară a deșeurilor infecțioase. Categoriile de deșeuri, care necesită eliminarea și tratarea finală a lor: Deșeuri infecțioase (toate deșeurile care conțin sînge, sau fluide biologice-seringi, perfuzii fără ac, sisteme de dialize, catetere fără ac,tubulatură, sonde gastrice, endotraheale , aspirație,uretrale, mănușe, comprese, pansamente, globule, meșe, set de naștere, operații, echipament protecție de unica folosință,măști, recipient pentru probe de laborator, pungi cu componenți sangvini,pungi golite după componenți sangvivn, pungi colectoare de urină, bandaj gipsat, etc. Deșeuri tăietor-înțepătoare - deșeuri, care pot provoca leziuni mecanice- ace, bisturii, lamele, lame, ace catetere,sticlărie de laborator, pipette de unica folosire, capilare etc. Evacuarea/transportarea deșeurilor infecțioase - va asigura agentul economic zilnic sau la necesitate, conform programei aprobate de administrația institutului și agentul economic. Agentul economic va asigura : * evidența cantităților de DRAM periculoase, care necesită transportarea/evacuarea și tratarea lor; * cu recipiente, containere pentru colectarea și păstrarea temporară; * transportarea a DRAM infecțioase, tăietor-înțepătoare; * evacuarea/transportarea zilnică, sau la necesitate a deșeurilor; * tratarea deșeurilor periculoase în corespundere cu actele normative în vigoare; * prezentarea actului de decontaminare sigură. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: procedură de valoare mică Cod CPV Denumirea serviciilor U/M Cant. Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 90500000-2 Lotul 1 Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor medicale kg 8000 Total Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |