## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari (suplimentar) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41608.2
33100000-1 | 2 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41851.4
33100000-1 | 3 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41579.5
33100000-1 | 4 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41489.1
33100000-1 | 5 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 |  |  |  | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 Nr. de catalog: 41489.2
33100000-1 | 6 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 |  |  |  | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 Nr. de catalog: 41426.5
33100000-1 | 7 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41580.2
33100000-1 | 8 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41579.2
33100000-1 | 9 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 43284.4
33100000-1 | 10 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41259.6
33100000-1 | 11 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41767.8
33100000-1 | 12 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41387.5
33100000-1 | 13 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41436.2
33100000-1 | 14 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41407.2
33100000-1 | 15 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41407.3
33100000-1 | 16 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41436.1
33100000-1 | 17 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 43382.5
33100000-1 | 18 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41574
33100000-1 | 19 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41399.7
33100000-1 | 20 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41399.8
33100000-1 | 21 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41902.8
33100000-1 | 22 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41354.9
33100000-1 | 23 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41304.3
33100000-1 | 24 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |  |  |  | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 Nr. de catalog: 41784.3
33100000-1 | 25 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 |  |  |  | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 Nr. de catalog: 41868,8
33100000-1 | 26 | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" |  |  |  | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" Nr. de catalog: 67030,6
33100000-1 | 27 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain |  |  |  | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain Nr. de catalog: 98587.2
33100000-1 | 28 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana |  |  |  | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana Nr. de catalog: 66239.3
33100000-1 | 29 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height |  |  |  | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height Nr. de catalog: 66045.2
33100000-1 | 30 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height |  |  |  | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height Nr. de catalog: 66046.2
33100000-1 | 31 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) |  |  |  | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Nr. de catalog: 66047.2
33100000-1 | 32 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) |  |  |  | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) Nr. de catalog: 67853.2
33100000-1 | 33 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS |  |  |  | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS Nr. de catalog: 66052.5
33100000-1 | 34 | Active carbon post-filter OMNIPURE | Active carbon post-filter OMNIPURE |  |  |  | Active carbon post-filter OMNIPURE Nr. de catalog: 66562.2
33100000-1 | 35 | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) |  |  |  | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.)
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT |  |  |  | Air filter kit , GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160210
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer |  |  |  | FILTER AIR FD180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN |  |  |  | KIT WEAR DRAIN, FD 180VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 180 + |  |  |  | FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 185 |  |  |  | KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT RDX 55-75 VSD+ |  |  |  | KIT PREV.MAINT.RXD 55-75VSD +,GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 3001160216
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Ulei 40 l OIL RXD 20L |  |  |  | OIL RS ULTRA 20L ,GA 55 VSD, Nr.de serie API869006, COD 1630204120
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN |  |  |  | KIT WEAR DRAIN, FD180VSD, Nr.de serie ITJ431547, cod 2200902017
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C |  |  |  | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 55 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru UD180+ |  |  |  | FILTER KIT UD 180+, cod 2901300408
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 185 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185 |  |  |  | KIT SERVICE QDT185 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500907
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SMA |  |  |  | Filter cod:IPE123SMA
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SCA |  |  |  | Filter cod:IPE123SCA
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon |  |  |  | Sensor Zircon cod:03-909
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 |  |  |  | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT |  |  |  | AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990095
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer |  |  |  | FILTER AIR, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 1630058905
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN |  |  |  | KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 310 + |  |  |  | FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 |  |  |  | KIT SERVICE QDT245, QDT 245 G-THREAD, Nr. de serie API069731, cod 3001500908
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ |  |  |  | PREV.MAINT.KIT C142 GA75VSD+, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901990101
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Ulei 60 l OIL RXD 20L |  |  |  | OIL RS ULTRA 20 L, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 1630204120
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN |  |  |  | KIT WEAR DRAIN, FD260VSD, Nr. de serie ITJ431547, cod 2200902017
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C |  |  |  | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C, GA 75 VSD, Nr. de serie API869006, cod 2901161600
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru UD 310 + |  |  |  | FILTER KIT UD 310+, cod 2901300410
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 |  |  |  | KIT SERVICE QDT245, QDT G-THREAD, Nr. de serie API1069731, cod 3001500908
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SMA |  |  |  | Filter cod:IPE160SMA
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SCA |  |  |  | Filter cod:IPE160SCA
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon |  |  |  | Sensor Zircon cod:03-909
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 |  |  |  | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75
33100000-1 | 40 | Lampa bactericida 15W/30W | Lampa bactericida 15W/30W |  |  |  | Lampa bactericida 15W/30W La solicitarea Beneficiarului
33100000-1 | 41 | Set căciulită EEG | Set căciulită EEG |  |  |  | Set căciulită EEG din silicon, tip CUEP25R, marime:XS, S, M, compatibil cu Electroencefalograf "Энцефалан-131-03 Медиком"
33100000-1 | 42 | Lampă bactericidă (tub) cu ozon | Lampă bactericidă (tub) cu ozon |  |  |  | Puterea – 30 W; Tensiune de rețea – 220 V; Tensiunea – 108; Arderea medie continuă – 10000 h; Cu OZON; Suprafața dezinfectată – 35 m2 .
33100000-1 | 43 | Agrafe pt nas PONY FX | Agrafe pt nas PONY FX |  |  |  | Agrafe pt nas compatibil cu spirograf PONY FX (ref-666-100-001)
33100000-1 | 44 | Cablu ECG BT 770 | Cablu ECG BT 770 |  |  |  | Cablu ECG compatibil cu monitor BT 770
33100000-1 | 45 | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel |  |  |  | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel
33100000-1 | 46 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 |  |  |  | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000
33100000-1 | 47 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 |  |  |  | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550
33100000-1 | 48 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 |  |  |  | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12
33100000-1 | 49 | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P |  |  |  | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P
33100000-1 | 50 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 |  |  |  | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15
33100000-1 | 51 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 |  |  |  | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000
33100000-1 | 52 | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia |  |  |  | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia
33100000-1 | 53 | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX |  |  |  | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX (ref-182-300-005)
33100000-1 | 54 | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS |  |  |  | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS
33100000-1 | 55 | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie |  |  |  | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie 1 set = o pereche
33100000-1 | 56 | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete |  |  |  | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete Conectori la solicitare beneficiarului
33100000-1 | 57 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 |  |  |  | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550
33100000-1 | 58 | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) |  |  |  | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm)
33100000-1 | 59 | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) |  |  |  | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P)
33100000-1 | 60 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 |  |  |  | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601
33100000-1 | 61 | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) |  |  |  | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE)
33100000-1 | 62 | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm |  |  |  | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm
33100000-1 | 63 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c |  |  |  | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c
33100000-1 | 64 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm |  |  |  | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm
33100000-1 | 65 | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm |  |  |  | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm
33100000-1 | 66 | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Mansete pt perfuzie rapida 500ml |  |  |  | Mansete pt perfuzie rapida 500ml
33100000-1 | 67 | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap |  |  |  | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap
33100000-1 | 68 | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS |  |  |  | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS
33100000-1 | 69 | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini |  |  |  | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini Reutilizabil minim 20 ori
33100000-1 | 70 | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S |  |  |  | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S
33100000-1 | 71 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 |  |  |  | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770
33100000-1 | 72 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 |  |  |  | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000
33100000-1 | 73 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 |  |  |  | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000
33100000-1 | 74 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo |  |  |  | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo
33100000-1 | 75 | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) |  |  |  | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical)
33100000-1 | 76 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult |  |  |  | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult
33100000-1 | 77 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi |  |  |  | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi
33100000-1 | 78 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi |  |  |  | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi
33100000-1 | 79 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult |  |  |  | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult
33100000-1 | 80 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 |  |  |  | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12
33100000-1 | 81 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo |  |  |  | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo
33100000-1 | 82 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo |  |  |  | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo
33100000-1 | 83 | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S |  |  |  | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S, in set cu accesorii(caciulita de marime 1,2 sau 3+prong nazal3 marimi+ generator nazal+camera de umidificare, compatibila cu umidificatorul MR850)
33100000-1 | 84 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 |  |  |  | SondeTOCO si BCF(FHR) pentru monitor fetal Edan F3 Set = 1 Toco + 1 BCF(FHR)
33100000-1 | 85 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN |  |  |  | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min rezistent la presiune inalta 8 bari, cu conectare rapida la priza O2 standard DIN
33100000-1 | 86 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire |  |  |  | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min rezistent la presiune inalta 8 bari, cu conectare rapida la priza O2 standard DIN cu dubla iesire (o intrare -doua iesiri)
33100000-1 | 87 | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) |  |  |  | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat)
33100000-1 | 88 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 |  |  |  | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1
33100000-1 | 89 | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC |  |  |  | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC, data producerii nu maivechi decit 2 luni de la solicitare
33100000-1 | 90 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 |  |  |  | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1
33100000-1 | 91 | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro |  |  |  | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1
33100000-1 | 92 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 |  |  |  | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc.
33100000-1 | 93 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 |  |  |  | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 cu montare,calibrare dispozitiv,verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc.)
33100000-1 | 94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 95 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 96 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 97 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 98 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 99 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 100 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 101 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 102 | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare |  |  |  | Filtru pentru container din hirtie de unica folosinta Ø 18.6 cm cu indicator de sterilizare echivalent cu cod 37328, GIMA
33100000-1 | 103 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz |  |  |  | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4mm, echivalent cu 26004 M, Karl Storz
33100000-1 | 104 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz |  |  |  | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4mm, echivalent cu 26005 M, Karl Storz
33100000-1 | 105 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz |  |  |  | Cablu de inalta fregventa bipolar, echivalent cu 26176LE, Karl Storz
33100000-1 | 106 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz |  |  |  | Cablu de inalta fregventa bipolar, echivalent cu 2б176L, Karl Storz
33100000-1 | 107 | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, |  |  |  | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm,
33100000-1 | 108 | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager |  |  |  | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager
33100000-1 | 109 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 |  |  |  | Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24 mm ±0.2 mm Diametru exterior – 26 mm ±0.5 mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual
33100000-1 | 110 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) |  |  |  | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari (suplimentar) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2715
33100000-1 | 2 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Schimbător de căldură (EX2), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5280
33100000-1 | 3 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică 1/8" (NV3, NV4), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4480
33100000-1 | 4 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 5 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Sterilizator cu aburi Matachana SI008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5090
33100000-1 | 6 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 | Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S 1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1230
33100000-1 | 7 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1320
33100000-1 | 8 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 995
33100000-1 | 9 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 790
33100000-1 | 10 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 460
33100000-1 | 11 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18000
33100000-1 | 12 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7360
33100000-1 | 13 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4745
33100000-1 | 14 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13140
33100000-1 | 15 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5465
33100000-1 | 16 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Supapă pneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3910
33100000-1 | 17 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Inel de etanşare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 520
33100000-1 | 18 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Purger din oţel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3950
33100000-1 | 19 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1365
33100000-1 | 20 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2380
33100000-1 | 21 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16750
33100000-1 | 22 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Ventilator 24V pentru cutie electrică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 505
33100000-1 | 23 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Contactor pentru încălzitor, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7055
33100000-1 | 24 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Senzor de închidere uşă SQ3/SQ4, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2125
33100000-1 | 25 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 | Pompa de umplere a generatorului de abu, p/t sterilizator cu aburi matachana S1008 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16610
33100000-1 | 26 | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" | Controler programabil compatibil cu "MAT LD521XLS" | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18280
33100000-1 | 27 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Matachana, Spain | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8000
33100000-1 | 28 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | Pompa pentru sistemul pregătirea apei Matachana | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 17990
33100000-1 | 29 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10" height | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 390
33100000-1 | 30 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10" height | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 450
33100000-1 | 31 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4320
33100000-1 | 32 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3410
33100000-1 | 33 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10360
33100000-1 | 34 | Active carbon post-filter OMNIPURE | Active carbon post-filter OMNIPURE | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1230
33100000-1 | 35 | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | Sare tabletata (NaCI) p-u dedurizarea apei (sac 25 kg.) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 11200
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8333.3333
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 100
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 180 + | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 36 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 185 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 17500
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT RDX 55-75 VSD+ | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18333.3333
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Ulei 40 l OIL RXD 20L | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 25833.3333
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2083.3333
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru UD180+ | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.6667
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 185 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 185 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 17500
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SMA | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7000
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Filter IPE123SCA | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8000
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 37500
33100000-1 | 37 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 55 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 32166.6667
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | KIT air filter AIR FILTER KIT | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 12500
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru de aer | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 100
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru UD 310 + | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 24166.6667
33100000-1 | 38 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 4000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 22500
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit plan B PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 27500
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Ulei 60 l OIL RXD 20L | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 38750
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Service kit valva drenaj compresor / uscător KIT WEAR DRAIN | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru UD 310 + | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 24166.6667
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filtru QDT 245 Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 22500
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SMA | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7000
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Filter IPE160SCA | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8000
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sensor Zircon | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 37500
33100000-1 | 39 | Consumabile si kituri de mentinanță pentru statie de producere a oxigenului medical GA 75 (Service kit 8000 h) | Sinter-bronze filter tube 74/80 x 200 CA 75 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 32166.6667
33100000-1 | 40 | Lampa bactericida 15W/30W | Lampa bactericida 15W/30W | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1666.6667
33100000-1 | 41 | Set căciulită EEG | Set căciulită EEG | set | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 42 | Lampă bactericidă (tub) cu ozon | Lampă bactericidă (tub) cu ozon | Bucată | 65 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13541.6667
33100000-1 | 43 | Agrafe pt nas PONY FX | Agrafe pt nas PONY FX | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 44 | Cablu ECG BT 770 | Cablu ECG BT 770 | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3150
33100000-1 | 45 | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel | Cablu ECG compatibil cu monitor FX3000,Emtel | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2750
33100000-1 | 46 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Cablu ECG compatibil cu monitor MEC2000 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2000
33100000-1 | 47 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 | Cablu ECG compatibil cu monitor Philips MX 550 | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 11000
33100000-1 | 48 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 | Cablu prelungitor SPO2 pentru monitor Biocare IM12 | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 840
33100000-1 | 49 | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P | Cablu prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX 2000P | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1200
33100000-1 | 50 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 | Cablu prelungitor+sensorSpO2 (monitor Cetus *15 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 800
33100000-1 | 51 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Capcana CO2 pentru monitor MEC2000 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3000
33100000-1 | 52 | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia | Oculare/felinare compatibile cu lampa chirurgicala StarLED3 NX, ACEM -Italia | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16000
33100000-1 | 53 | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX | Filtru cu mustuc oval compatibil cu spirograf PONY FX | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 54 | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Fir electric de conectare intre forcept endoscopic (d 2.5mm) si electrocoagulator (3mm/1200mm) Doctanz 20OS | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1600
33100000-1 | 55 | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie | Fire de electrozi de grafit sau de plumb utilizate in fizioterapie | set | 15 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2250
33100000-1 | 56 | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete | Furtun NIBP monitor functii vitale lungime 1,5-2 m cu conexiuni manjete | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4000
33100000-1 | 57 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 | Furtun NIBP compatibil monitor functii vitale Philips MX550 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 58 | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Hirtie audiometru tip rola -(57mmx30mm) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 120
33100000-1 | 59 | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Hirtie cardiograf-ECG EDAN SE301 (80x70x150P) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 60 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 | Hirtie ECG 110x140x140 compatibilcu EDAN SE 601 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10400
33100000-1 | 61 | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) | Hirtie pt cardiograf 6 canale IE6 (110x140x140 FILE) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 240
33100000-1 | 62 | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Manjete pediatrice cu 1tub 11-19cm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 63 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c | Manjete nou nascuti cu 1 tub 6-11c | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 64 | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Manjete nou nascuti cu 1 tub 8-13cm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 65 | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm | Manjete pediatrice cu 1 tub18-26 cm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 400
33100000-1 | 66 | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Mansete pt perfuzie rapida 500ml | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 500
33100000-1 | 67 | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Cablu electrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu GN 300, Aesculap | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1600
33100000-1 | 68 | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Cabluelectrocauter+Pensa bipolara dreapta 20 cm, varf drept 2 mm pentru electrocauter, conector universal UE, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 350 MCDS | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1560
33100000-1 | 69 | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini | Electrod activ autoclavabil cu butoane de taiere si cuagulare pentru electrocoagulator, tip cuțit, conectare 3 pini | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8000
33100000-1 | 70 | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Pensa endoscopica pt biopsie compatibila cu electrocuagulator Doctanz 200S | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 800
33100000-1 | 71 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 | Cablu Prelungitor cablu SPO2 compatibil cu monitor BT770 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3000
33100000-1 | 72 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor FX3000 | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 900
33100000-1 | 73 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitorMEC 2000 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1250
33100000-1 | 74 | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo | Cablu Prelungitor SPO2 compatibil cu monitor Philips MX550 tehnologia Massimo | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 75 | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Sensor pt lampa deincalzire n/n (Neotemp 2000 RAtom medical) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 76 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 adult | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1400
33100000-1 | 77 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor FX3000 соріi | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 700
33100000-1 | 78 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu monitor MEC2000 соріi | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 800
33100000-1 | 79 | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult | Sensor SPO2 reutilizabil compatibil cu pulsoximetru portabil MY SIGN adult | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1100
33100000-1 | 80 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 | Sensor SPO2 reutilizabil pediatric pentru monitor Biocare IM12 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 560
33100000-1 | 81 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 adulti tehnologia Massimo | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5500
33100000-1 | 82 | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | SensorSPO2 reutilizabil compatibil cu monitor Philips Mx550 copii tehnologia Massimo | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1100
33100000-1 | 83 | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S | Circuit de unica utilizare p-u pacient nounascut compatibil cu dispozitiv nCPAP HeyerVS500S | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 29400
33100000-1 | 84 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 | SondeTOCO si BCF pentru monitor fetal Edan F3 | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 9000
33100000-1 | 85 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3600
33100000-1 | 86 | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire | Umidificator cu debitmetru 0-15 litri/min, 8 bari, standard DIN cu dubla iesire | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3600
33100000-1 | 87 | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Kit mentenanta,set garnituri, O-ringuri p-u prize 02 standart DIN (de specificat) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1500
33100000-1 | 88 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala SH300 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1200
33100000-1 | 89 | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC | Sensor O2 compatibil cu ventilator respiratie artificiala Chirana AURA BAZIC | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2000
33100000-1 | 90 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 | Sensor 02 compatibil cu ventilator respiratie artificiala MindrayVG650 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3200
33100000-1 | 91 | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro | Sensor 02 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3200
33100000-1 | 92 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 | Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 | set | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 60000
33100000-1 | 93 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanta pentru ventilator Elisa 300 | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 24000
33100000-1 | 94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test | 100000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 29000
33100000-1 | 94 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru | REGISTRU | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 95 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2257.5
33100000-1 | 96 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4380
33100000-1 | 97 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6600
33100000-1 | 98 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8820
33100000-1 | 99 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10920
33100000-1 | 100 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13200
33100000-1 | 101 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15420
33100000-1 | 102 | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare | Filtru de unica folosinta cu indicator de sterilizare | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 262.5
33100000-1 | 103 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 4 mm, Karl Storz | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5800
33100000-1 | 104 | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa monopolar cu mufa 5 mm, Karl Storz | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6800
33100000-1 | 105 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8500
33100000-1 | 106 | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Cablu de inalta fregventa bipolar, Karl Storz | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3080
33100000-1 | 107 | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | Set de ligaturare a varicelor esofagiene, cu 6 inele din latex şi cu 2 ațe dirijabile, compatibile cu endoscopul cu diametru 9, 2mm, | set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5833.3333
33100000-1 | 108 | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager | Muștuc igienic p/и Alcotest 6820, nr.ARLB-0424, Drager | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 412.5
33100000-1 | 109 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pneumos 500 | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2475
33100000-1 | 110 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 115.32
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 1124207.82

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________