|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732188432239 / 21314082 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de efectuare a masurărilor și incercărilor electrice de laborator pentru dispozitivele de diagnostic » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71630000-1 | - Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m | masurarea rezistentei 1-11-010-2 |  |  |
|  | - Verificarea prezenței la curenții de scurgere a circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ -masurari la 100 buc | Masurari 1-11-011-1 |  |  |
|  | - Măsurarea impedantei circuitului faza-nul | Masurari 1-11-013-1 |  |  |
|  | - Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea pină la 1000V | Masurari 1-11-028-1 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732188432239 / 21314082, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de efectuare a masurărilor și incercărilor electrice de laborator pentru dispozitivele de diagnostic » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LOT 1. Servicii de efectuare a masurarilor si incercarilor electrice |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 71630000-1 | - Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificarea prezenței la curenții de scurgere a circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ -masurari la 100 buc | 100 pun. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Măsurarea impedantei circuitului faza-nul | circut | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea pină la 1000V | linie | 230 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________