____Lucrari de reparatie la IET nr 12	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare
			
		Capitolul 1.1. Pereti 
			
1	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	123,3000
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	123,3000
	
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti
	m2	123,3000
	
 4	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	120,0000
	
 5	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	123,3000
	
 6	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime  k=2
	m2	123,3000
	
 7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	123,3000
	
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	123,3000
	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	123,3000
	
 10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	123,3000
	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	123,3000
	
 12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	123,3000
	
 13	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	87,3400
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
14	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	1 400,0000
	
 15	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	130,0000
	
 16	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	90,0000
	
 17	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000
	
 18	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	15,0000
	
 19	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,2000
	
 20	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,2000
	
 21	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	buc	800,0000
	
 22	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	buc	600,0000
	
 23	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	buc	600,0000
	
 24	Pret material
	Cablu  5 x 4 mmp
	buc	70,0000
	
 25	Pret material
	Cablu  5 x 6 mmp
	buc	50,0000
	
 26	Pret material
	Cutie de ramificatie
	buc	30,0000
	
 27	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	16,5000
	
 28	Pret material
	Tub din polietilena 25 mm
	m	1 650,0000
	
 29	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100
	buc	1,0000
	
 30	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000
	
 31	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	3,0000
	
 32	Pret material
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W
	buc	100,0000
	
 33	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	200,0000
	
 34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	31,0000
	
 35	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	5,0000
	
 36	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,7400
	
 37	Pret material
	Priza
	buc	70,0000
	
 38	Pret material
	Priza 380V
	buc	4,0000
	
 39	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,5600
	
 40	Pret material
	Intrerupator
	buc	56,0000
	
 41	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	126,0000
	
 42	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	buc	1,0000
	
 43	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	300,0000
	
 44	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	300,0000
	
 45	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	25,0000
	
 46	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	25,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
47	Pret de material
	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12
	buc	1,0000
	
 48	Pret de material
	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А
	buc	1,0000
	
 49	Pret de material
	Dulap metalic ЩРн-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135
	buc	1,0000
	
 50	Pret de material
	Intreruptor automat 1F, 10 A
	buc	13,0000
	
 51	Pret de material
	Intreruptor automat 1F, 20 A
	buc	14,0000
	
 52	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 16A
	buc	4,0000
	
 53	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 40A
	buc	2,0000
	
 54	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 63A
	buc	2,0000
	
 55	Pret de material
	Intreruptor automat 3F, 100A
	buc	1,0000
	
 56	Pret de material
	Siguranta ПH-2-100
	buc	3,0000
	
 57	Pret de material
	Demaror magnetic 380V
	buc	1,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.