Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

| Către: „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L. |  |
| --- | --- |
| Adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E |  |

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. 5 din 06 aprilie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Sistem de protecție electrochimică automatizat” noi _____________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

- Denumirea operatorului economic: _________________________________________________________

- Codul fiscal: __________________________________________________________________________

- Decizia de  înregistrare___________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării, instituţia emitentă)

- Domeniile principale de activitate:___________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

- Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) ____________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

- Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: _________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Structuri, întreprinderi afiliate: _____________________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ ___________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

- Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe ____________________________________________________ mii lei

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2022 _________________________ mii lei

Anul 2023 _________________________ mii lei

Anul 2024 _________________________mii lei

- Datoriile totale ale operatorului economic ___________ mii lei, inclusiv: față de buget ___________ mii lei.

- Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI

| Către: „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L. |  |
| --- | --- |
| Adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E |  |

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Sistem de protecție electrochimică automatizat” prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 4.1

la Anunț de participare

# DECLARAŢIE

# PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN

# SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU

# GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, _____________________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. ______ din data ____ _________ ____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 4.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE) PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA

NR.131/2015, PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA

NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, ___________________ reprezentant împuternicit al „______________________” în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr._____ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020

CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: Sistem de protecție electrochimică automatizat

Subsemnatul,________________________, reprezentantul legal al _________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                       (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție „Sistem de protecție electrochimică automatizat” organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE

ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Prezentarea unui contract de bunuri similare a cărui valoare să fie cel puțin egală cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu valoarea viitorului contract

| Nr. d/o | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

|  | Denumirea şi obiectul contractului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului |  |
|  | Denumirea/numele beneficiarului |  |
|  | Adresa beneficiarului |  |
|  | Ţara |  |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) |  |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: |  |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată |  |
|  | - efectiv realizată |  |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul |  |

Contract nr. 2

|  | Denumirea şi obiectul contractului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului |  |
|  | Denumirea/numele beneficiarului |  |
|  | Adresa beneficiarului |  |
|  | Ţara |  |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) |  |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: |  |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată |  |
|  | - efectiv realizată |  |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul |  |

Contract nr. 3

|  | Denumirea şi obiectul contractului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului |  |
|  | Denumirea/numele beneficiarului |  |
|  | Adresa beneficiarului |  |
|  | Ţara |  |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) |  |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: |  |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată |  |
|  | - efectiv realizată |  |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul |  |

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

SPECIFICAȚII TEHNICE

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: SISTEM DE PROTECȚIE ELECTROCHIMICĂ AUTOMATIZAT

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloana 4:

| Nr. crt. | Cerințe | Specificarea tehnică deplină solicitată de către „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L. | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cerințe tehnice pentru Stația de protecție catodică: | - Stația de protecție catodică: - Tip convertor: convertor de impulsuri cu frecvență înaltă, 10-100kHz. - Putere de ieșire: ≥1,2 kW. - Stația trebuie să fie dotată cu două convertoare de impulsuri cu puterea de minim 600W (sursele trebuie să lucreze în paralel, și cu posibilitatea de a lucra independent una față de alta). - Pulsarea curentului catodic: < 3%. - Reglare automată a parametrilor: curent, tensiune, potențial; regim setabil de Beneficiar. - Electrod de referință: cupru-sulfat, montaj și cablare executate de Beneficiar. - Limitatoare supratensiuni: încorporate. - Revenire după întrerupere alimentare: automată, cu parametrii anterior. - Protecție suprasarină/scurtcircuit: da, cu revinre automată la parametrii prestabiliți; protecție împotriva curenților induși, control potențial de ieșire și interfață telemecanică. - Nivel de zgomot: ≤ 60 dB. - Temperatura mediului de lucru: -25 ... +50 ºC. - Grad de protecție: IP54 (conform SM SR EN 60529:2010:2010, anterior GOST 14254-2015). - Dulap Stația de protecție catodică: - Execuție: metalic, antivandal; - Acces: la conexiuni electrice, instrumente de măsurare, reglaje, protecție împotriva modificării accidentale. - Sistem de răcire: asigurat pentru toate componentele interne. - Uși exterioare: blocare individuală; unghi de deschidere ≥ 120°. - Dotare: minimum 5 chei pentru dulap, asigurând accesul controlat la componentele stației. - Alimentare și protecții: - Tensiune de alimentare: 150 – 264 V. - Clasa de protecție: 01, izolație de lucru, prevăzut cu element de împământare combatibil cu priza de pământ a Beneficiarului. - Siguranța la incendiu: conform ISO 7010; materiale incombustibile și greu inflamabile; - Protecție electrică: întrerupătoare automate la bornele de conexiune la rețea. - Ecran și afișaj: - Ecran afișaj: ≥ 5 inch; - Afișare parametri: Uinj; Ipol; PC; PCOn; PCOff; Ore; Urețea; Pactiv; Eactiv; Uacum; ușa (închis/deschis), conform Nota 1. - Organizare: afișare structurată în 2-3 ferestre; - Informații suplimentare: denumire stație și dată (zi/lună/an). - Funcții: afișarea simultană a parametrilor de lucru; semnalizarea și afișarea erorilor/abaterilor de la regimul normal de funcționare. - Comunicații și stocare de date: - Interfețe: modem GSM încorporat; suport ETHERNET/fibră optică. - Stocare internă: registru electronic pentru toți parametrii programați; capacitate de memorare a parametrilor pentru minimum 10 zile. - Stocare externă: păstrarea datelor pe server pentru minimum 3 ani. - Transmitere date: colectare și transmitere automată către server; - Alimentare de rezervă: funcționarea sistemului de comunicații și stocare pe baterie de rezervă cu autonomie ≥ 72 ore, în caz de întrerupere a alimentării externe. |  |
|  | Cerințe funcționale ale stației de protecție catodică: | - Moduri de operare și reglare automată: - Menținerea automată a potențialului de polarizare (fără componenta ohmetrică) pe structura protejată (conductă); - Rgelarea automată a curentului și tensiunii de ieșire în funcție de condițiile de operare; - Pornire automată și revenire la regim prestabilit după pierderea alimentării sau lucrări de mentenanță/relocalizare. - Telemetrie și comunicații : - Transmiterea datelor prin Ethernet/fibră optică și prin modem GSM/2G; 3G; 4G. - Colectarea și transmiterea parametrilor: Uinj, Ipol, PC, PCOn, PCOff, Ore, Urețea, Pactiv, Eactiv, Ndeschideri, Uacum (conform Notei 1). - Capacitate de extindere și integrare în baza de date comună (PCM), cu respectarea standardelor aplicabile IEEE 802.15.4-2006. - Control la distanță pentru: - activarea/dezactivarea stației de protecție catodică (inclusiv operare sincronizată cu alte stații, pentru efectuarea măsurătorilor și lucrărilor specifice); - selectarea modului de operare automat/manual; - reglarea curentuui de ieșire în intervalul: 0,5 - 25 A; - reglarea tensiunii de ieșire în intervalul: 1 - 48 V; - reglarea potențialul de polarizare. - Semnalizare depășire limitele parametrilor, cu înregistrarea în registrul de evenimente. - Software și server: - utilizarea software-ului de monitorizare și control existent, instalat pe echipamentele Beneficiarului (server local); - asigurarea posibilității de actualizare software de la distanță. - Măsurare și gestionare date: - Măsurarea parametrilor PC, PCOn, PCOff (PCOff prin deconectarea injecției 4 secunde/oră). - Înregistrarea automată a datelor; frecvență transmitere 1 oră; stocare ≥ 10 zile. - Evidență separată a timpului total și a timpului de funcționare în regim protecție. - Conectivitate și energie: - Conectare prin Ethernet sau fibră optică. - Priză 220 V protejată cu întrerupător automat pentru echipamente de service. Asigurarea suportului software și actualizărilor pentru o perioadă de 24 luni post-livrare, pentru ajustarea formularelor de raportare și analiză în conformitate cu cerințele indicate. |  |
|  | Cerințe tehnice ale electrodului de referință: | - Densitatea curentului de lucru al electrodului: < 5 μA/cm2; - Deriva potențială: < ±10 mV; - Rezistența internă a electrodului: < 100 Ω; - Coeficientul de temperatură al electrodului: 1.0 mV/0C; - Diametrul electrodului: 120 mm; Înalțimea: 280 mm. |  |
|  | Cerințe privind dotările: | Piese de schimb și consumabile: Set complet de piese de schimb pentru lucrările de mentenanță, conform documentației tehnice a producătorului; |  |
|  | Cerințe privind starea bunului livrat | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |
|  | Cerințe pentru ambalare și transport | Ambalare: ambalaj de fabrică, robust, protejat împotriva șocurilor, umezelii și manipulării necorespunzătoare. Lista de ambalare (Packing list): detaliată, incluzând toate componentele, accesoriile și documentația aferentă. Transport: livrare la locațiile indicate de Beneficiar (conform Anexei nr. 1), în condiții de siguranță pentru toate componentele. |  |
|  | Cerințe de mentenanță pentru produse | Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător și a Manualului de utilizare. |  |
|  | Cerințe pentru servicii de mentenanță pe durata de garanție și post garanție | Termenul de garanție: 24 de luni de la data punerii în funcțiune. |  |
|  | Cerințe pentru costurile de exploatare | Disponibilitatea realizării serviciului autorizat pe toată durata perioadei de garanție. |  |
|  | Termen de livrare și punere în funcțiune: | Maxim 180 zile calendaristice de la data semnării contractului. |  |
|  | Cerințe la ofertare: | Operatorul economic trebuie să prezinte: - certificat de conformitate valabil pentru sistemul catodic, valabil și emis conform legislației Republicii Moldova. - certificat de conformitate valabil pentru electrodul de referință. - manual de utilizare, care să includă obligatoriu: secțiunea "cerințe de securitate" și secțiunea "detectare și remediere a defecțiunilor"; Pașaportul, care să includă: periodicitatea și tipul lucrărilor de mentenanță, scheme electrice principiale, specificații tehnice ale sistemului. |  |
|  | Cerințe privind actele de însoțire | La livrare, operatorul economic trebuie să pună la dispoziție: - Instrucțiuni de montare, utilizare și exploatare (scheme de conectare, broșuri, cataloage). - Buletine de încercări, verificări, probe. - Certificat de conformitate pentru sistemul catodic și electrodul de referință. - Certificat de garanție, - Certificat de calitate. - Programe de testare și instalare, cu codul sursă deschis pentru modulul de control și monitorizare al SPC și documentație tehnică completă, pentru a permite efectuarea reparațiilor post-garanție. Notă: Actele de însoțire se vor prezenta în limba română. |  |

Nota 1 - Semnificația parametrilor monitorizați:

- Uinj – tensiunea de injecție (V);

- Ipol – curentul de polarizare (A);

- PC – potențialul de polarizare a conductei online (V);

- PCOn – potențialul de polarizare On (V); ultima valoare online a potențialul de polarizare a conductei, măsurată o dată la sfârșitul fiecărei ore, și anume 59m55s

- PCOff – potențialul de polarizare Off a conductei (V); măsurată o dată la fiecare oră. Această valoare se obține prin deconectarea injecției la sfârșitul fiecărei ore timp de 4 secunde. Valoarea de PCOff v-a fi măsurată în secunda 4, și anume 59m59s

- Ore – ore de funcționare a stației (h);

- Urețea – prezența/absența alimentării cu energie electrică a SPC;

- Pactiv – puterea electrică de consum a stației (W);

- Eactiv – energia activă consumată (kW/h);

- Ndeschideri – numărul de deschideri/închideri aușii, data și ora deschiderii;

- Uacum – tensiunea acumulatorului de rezervă.

* Nota 2:

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

SPECIFICAȚII DE PREȚ

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: SISTEM DE PROTECȚIE ELECTROCHIMICĂ AUTOMATIZAT

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar, MDL fără TVA | Preț unitar, MDL cu TVA | Valoarea, MDL, fără TVA | Valoarea, MDL cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sistem de protecție electrochimică automatizat | buc. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

| ________________________________________________ Data completării |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic |  |
| ________________________________________________ Denumirea operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Adresa operatorului economic |  |
| ________________________________________________ Semnătura autorizată |  |