SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Convectoare electrice

- Tensiunea de alimentare [V/Hz]: 230V ~ 50Hz;
- Putere utila [W]: 2500 W;
- Elementul electric: Element de incalzire tubular cu lamele de Al;
- Termostat de camera reglabil;
- Termostat de siguranta;
- Grad de protectie: IP24;
- Protectie antiinghet;
- Instalare: Montaj pe perete;
- Dizactivare la supraincalzire;
- Pentru incaperi de pana la [m3]: 50-70;

- Taimer;

- Culoare alba;

- Garanție 24 luni.