Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31681410-0 | Lotul nr. 1 Tuburi |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub led 9W |  |  |  | Lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni. |  |  |
|  | Tub fluorescent |  |  |  | 18W 6500K, flux luminous-1045Lm,conectare prin balast,durata de funcționare 13000 ore |  |  |
|  | Demaror PL S2 |  |  |  | Pentru tub fluorescent PL-S2,250V-50Hz |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Becuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec led 10W |  |  |  | Lumina albă rece 6000K 810Lm. Soclu E27 cu termenul de garanție 24luni |  |  |
|  | Bec led 30W |  |  |  | Lumina albă rece 6000K 2700Lm. Soclu E27 cu termenul de garanție 24luni |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Projectoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Projector |  |  |  | Projector 20W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Projector |  |  |  | Projector 30W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Bandă de izolat |  |  |  |  |  |  |
|  | Banda de izolat |  |  |  | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare alba |  |  |
|  | Banda de izolat |  |  |  | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare albastra |  |  |
|  | Banda de izolat |  |  |  | Din PVC lăţimea=15mm;lungimea 20m culoare verde |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Prize și întrerupătoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză externă |  |  |  | Cu capac unitară cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44 |  |  |
|  | Priză externă |  |  |  | Cu capac unitară cu împămîntare euro, grad de protercție IP 20 |  |  |
|  | Priză |  |  |  | Pentru prelungitor cu buton, 5 locuri 250V 16A |  |  |
|  | Priză |  |  |  | Pentru prelungitor cu buton, 3 locuri 250V 16A |  |  |
|  | Întrerupător exterior |  |  |  | Cu o clapetă, grad de protercție IP 65 |  |  |
|  | Întrerupător exterior |  |  |  | Cu două clapete, grad de protercție IP 65 |  |  |
|  | Furca electrică |  |  |  | 2P+E,250V 16A |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Contoare electric |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor electronic |  |  |  | Monofazat 5/60A, să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) |  |  |
|  | Contor electronic |  |  |  | Trifazat 5/120A, să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Manusi imersate |  |  |  |  |  |  |
|  | Mănuși imersate |  |  |  | Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________