## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | 6: Chit pentru transportarea si congelarea de ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu.; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | 6: Pungi din aluminium sau alt material pentru congelarea ţesuturilor, inclusiv piele, la -160ºC, lungimea 180-200mm x lăţimea 220- 250mm; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogen, steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 6 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 6: Halat chirurgical steril ranforsat 1.Mărimea: M 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 7 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 6: Halat chirurgical steril ranforsat 1.Mărimea: L 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 8 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 6: Halat chirurgical steril ranforsat 1.Mărimea: XL 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 9 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 10 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 11 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 12 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 6: RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 13 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 6: Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 14 | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | 6: Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 15 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4ºC, să conțină conformatoare. | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4ºC, să conțină conformatoare. | 6: Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4ºC, să conțină conformatoare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 16 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | 6: Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 17 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 6: Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 18 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararii grefelor. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 19 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | 6: Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 20 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 21 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, s
3310000-1 | 22 | Mănuși ortopedice, perechi | Mănuși ortopedice, perechi | 6: Mănuși ortopedice, perechi Mărimea 8
3310000-1 | 23 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 6: Mănuși ortopedice, perechi Mărimea 8,5
3310000-1 | 24 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | 6: Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 25 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 26 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | 6: Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Fiecare eprubetă ambalată individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 27 | Filtre pentru seringi din PES de 0,2 µm | Filtre pentru seringi din PES de 0,2 µm | 6: Filtre pentru seringi, diametrul de 25-28 mm, cu membrana din PES (polietersulfonă) și porii de 0,2 µm în diametru. Sterile, apirogene, împachetate individuală. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 28 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 6: Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 8-10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 29 | Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8% | Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8% | 6: Eprubete sterile cu Citrat de sodiu 3.8%, pentru un volum de sânge: 4.5-5 ml. Material: PP/ PS/PET. Cu capac de plastic – push. Cu etichetă pentru marcare. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 30 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: Paster, din plastic, volum 5 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 31 | Pipete serologice de 5ml | Pipete serologice de 5ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 5 ml. Fiecare pipetă ambalată individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 32 | Pipete serologice de 10ml | Pipete serologice de 10ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 10 ml. Fiecare pipetă ambalată individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 33 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 25 ml. Fiecare pipetă ambalată individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 34 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 6: Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 35 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 6: Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat
3310000-1 | 36 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 6: Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separat
3310000-1 | 37 | Glicerină | Glicerină | 6: Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală.
3310000-1 | 38 | Amfotericina B | Amfotericina B | 6: Soluție Amfotericina B de 250 mg/ml în flacon de 20 ml. Sterilă, filtrată, dizolvată în apă distilată. Activitate împotriva fungilor și drojdiilor. Păstrare la -20°C. Termen de valabilitate minimum 1 an.
3310000-1 | 39 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 25 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.
3310000-1 | 40 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 6: Flacoane de culturi celulare cu suprafața pebtru cultură de 25 cm2, prelucrată după tipul Nunc©, cu capac ventilat. Împachetat steril câte 10 bucăți în ambalaj.
3310000-1 | 41 | Cutii pentru criotuburi | Cutii pentru criotuburi | 6: Cutii pentru 100 criotuburi de 1.8-2 ml, 10x10, din carton rezistent la -80°C și umiditate. Înzestrate cu capac.
3310000-1 | 42 | Membrană grilată diametru | Membrană grilată diametru | 6: Membrană grilată din hirtie de watman/nitrat de celuloză/ceuloză, diametru 40-47 mm, porii 0.45µm, sterilă, împachetatre individuală, a câte 100 bucăți per cutie

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | chiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: buc; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 56874.2894
3310000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: Buc.; 4: 60; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 19767.4419
3310000-1 | 3 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | 3: Buc.; 4: 100; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 172723.0233
3310000-1 | 4 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | 3: Buc.; 4: 30; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 13020.9302
3310000-1 | 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 3: Buc.; 4: 60; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 26041.8605
3310000-1 | 6 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 3229.9742
3310000-1 | 7 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 3: Buc.; 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 8397.9328
3310000-1 | 8 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 3: Buc.; 4: 300; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 5232.5581
3310000-1 | 9 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 3: Buc.; 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 10 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 3: Buc.; 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 10766.5805
3310000-1 | 11 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 4306.6322
3310000-1 | 12 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 3: flacoane; 4: 40; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 40893.1525
3310000-1 | 13 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 3: flacoane; 4: 20; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 41519.3798
3310000-1 | 14 | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | 3: flacoane; 4: 48; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 91162.7907
3310000-1 | 15 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4ºC, să conțină conformatoare. | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4ºC, să conțină conformatoare. | 3: flacoane; 4: 48; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 53953.4884
3310000-1 | 16 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | 3: flacoane; 4: 24; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 39627.907
3310000-1 | 17 | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trypan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 3: flacon; 4: 24; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 15400.9302
3310000-1 | 18 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul preparării grefelor. | 3: flacoane; 4: 40; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 12778.2946
3310000-1 | 19 | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | Colagenază, din Clostridium histolyticum, pulbere liofilizată, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units). Flacon de 1gr. Steril. | 3: flacoane; 4: 5; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 48662.7907
3310000-1 | 20 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | 3: flacoane; 4: 1; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1011.6279
3310000-1 | 21 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 3: flacoane; 4: 400; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 8613.2644
3310000-1 | 22 | Mănuși ortopedice, perechi | Mănuși ortopedice, perechi | 3: flacoane; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1748.8372
3310000-1 | 23 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1748.8372
3310000-1 | 24 | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | Mediu nutritiv DMEM/F-12 Ham pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor umane, fără HEPES. | 3: Buc.; 4: 35; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 38906.9767
3310000-1 | 25 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 3: Buc.; 4: 30; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 9906.9767
3310000-1 | 26 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | 3: Buc.; 4: 750; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1162.7907
3310000-1 | 27 | Filtre pentru seringi din PES de 0,2 µm | Filtre pentru seringi din PES de 0,2 µm | 3: Buc.; 4: 50; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 2255.814
3310000-1 | 28 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 3: buc; 4: 600; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 472.8682
3310000-1 | 29 | Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8% | Eprubeta cu Citrat de sodiu 3.8% | 3: Buc.; 4: 300; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 125.5814
3310000-1 | 30 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 60.2929
3310000-1 | 31 | Pipete serologice de 5ml | Pipete serologice de 5ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 248.062
3310000-1 | 32 | Pipete serologice de 10ml | Pipete serologice de 10ml | 3: Buc.; 4: 300; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 523.2364
3310000-1 | 33 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1085.2713
3310000-1 | 34 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 3: Buc.; 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 741.2791
3310000-1 | 35 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 3: Buc; 4: 50; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 19923.2051
3310000-1 | 36 | Ace punctie maduvă osoasă | Ace punctie maduvă osoasă | 3: Buc; 4: 50; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 10565.336
3310000-1 | 37 | Glicerină | Glicerină | 3: Buc; 4: 18; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 57324.4947
3310000-1 | 38 | Amfotericina B | Amfotericina B | 3: Flacon; 4: 8; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 12074.6698
3310000-1 | 39 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 3: Buc; 4: 100; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 2716.8007
3310000-1 | 40 | Flacoane pentru culturi celulare | Flacoane pentru culturi celulare | 3: Buc; 4: 100; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1811.2005
3310000-1 | 41 | Cutii pentru criotuburi | Cutii pentru criotuburi | 3: Buc; 4: 10; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 1207.467
3310000-1 | 42 | Membrană grilată diametru | Membrană grilată diametru | 3: Buc; 4: 500; 9: luna Martie 50% , luna septembrie 50% | 12980.27
862341.6974

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________