Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea:,,Dispositive medicale ,,REPETAT

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT  Buiucani

2. IDNO: 1003600153131

3. Adresa: mun. Chişinău str. I.L.Caragiale2

4. Numărul de telefon/fax 022 741-916,022 756-960, 060430038

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante  amtbuiucani@ms.md ; amtbuiucani.achizitii@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie Medico-Sanitară Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Frigider pentru vaccini 130-180L | Bucată | 2 | Descriere; Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.. Parametrul; Specificația. Configuraţie; staționar, orizontal. Capacitatea internă a camerei; ≥ 130 și 180 litri≤. Uşa; Număr; ≥ 1. Deschidere; pe vertical. Mecanism; solid cu mîner și blocare cu cheie. Lumină interior; nu. Construcţie interioară; cu acoperire anticorozivă. Construcţie exterioară; cu acoperire anticorozivă. Afisaj temperatură; digital. Alarme; acustică. vizuală. Răcire; ventilată. Temperatura reglabilă; +2 ...+8℃. Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate; ≥ 23 ore. Alimentare; 220 V, 50 Hz. Refrigerent; fară CFC / HCFC. Zgomot; < 48 dB. Accesorii; Coș; ≥ 2. Divizoare pentru sertar; obligatoriu. |
|  | Total lot |  |  |  | 80000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Optotip pentru examen oftalmologic | Bucata | 37 | Parametrul; Specificația. Iluminare; alba. Tip pacient; adult, copii. Teste presetate; 1.Tabelul cu literele alfabetului roman; 2.Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de Ш; 4. Tabelul Orlova (pentru copii);. Durata de viata a becului; de la 30.000 ore. Posibilitate fixare pe perete; obligatoriu. Distanța de lucru; reglabilă 2-6 metri. Luminozitate ecran; reglabia. Alimentare; 220 V, 50 Hz. |
|  | Total lot |  |  |  | 92500,00 |
| Suma estimativă: |  |  |  |  | 172500,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: dupa semnarea contractului în termen de 15  zile lucratoare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarația de eligibilitate | Conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmat prin semnatura electronica | Obligatoriu |
| 6. | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (la deschidera ofertelor) | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | Obligatoriu |
| 8. | Mostre | La solicitare termen de 2 zile | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)  Nu se aplica

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplica.

15. Ofertele se prezintă în valută: MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului : Cel mai mic preț fara TVA, corespunderea  cerințelor tehnice si de calificare.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  Română

23. Alte informaţii relevante : Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:   Lina Baranov __________________.