# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenți de laborator și consumabile pentru anul 2021

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertei de preț

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloride cu satndart | ml | 600 | Marcaj: CE metoda de determinare:Fotometrica Tipul reagentilor: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibtrator | 384 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Lactate cu standart, bireagent | ml | 100 | Marcaj: CE metoda de determinare:Fotometrica Tipul reagentilor: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibtrator | 984 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser normal pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml | 150 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 3564 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ser patologic pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | ml | 150 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 3564 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Calibrator universal pentru indicii biochimici | ml | 120 | ALB,ALP;GPT;GOT;AMY;PAMY;BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL;CHOL;CK;CKMB;CREA;FE;GGT;GLUC;K; Na; LDH;MG;TG;TP;UA;UREA | 5702.4 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control normal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | ml | 50 | Flacon cu 1 ml plasma liofilizată | 1710.5 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control patologic (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) | ml | 50 | Flacon cu 1 ml plasma liofilizată | 1710.5 |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea timpului de protrombină (Tp) cu calciu, activitatea tromboplastinei 14-16 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 | ml | 800 | Flacoane cu 10 ml reactiv tromboplastin și calciu clorid. Metoda manuală | 6912 |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat | ml | 200 | Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat. Metoda manuală | 2040 |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | ml | 200 | Flacoane cu 5 ml reactiv APTT lichid si 5 ml calciu clorid. Metoda manuala | 2020 |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) | Teste | 700 | Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid. Metoda manuala | 889 |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u cercetarea sistemului fibrinolitic | teste | 700 | Fl.*30 ml cu reactivi:acid acetic1 %;sol tampon ac. boric pH 9,0 ;sol.tampon imidazil pH 7,2;sol. CaCL2 0,025mol/l;caolină.Metoda manuala | 1064 |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Feretin Elisa 96 teste | set | 2 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 2480 |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | HBsAg | set | 1 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 370.14 |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HBsAg | set | 1 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 399.36 |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anti HCV | set | 1 | Cerinţe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape | 635.52 |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Proteina C reactivă PCR | ml | 100 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 3240 |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Factorul reumatoid FR | ml | 10 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 302 |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Antistreptolizina 0 (ASO) | ml | 10 | Lichid stabil gata pentru folosire Metodă semi-cantitativă latex -test | 346 |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | cTnI ,test-caseta | teste | 300 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 5400 |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PCT ,test-caseta | teste | 300 | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 11010 |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set*100 teste - strip diagnostic /urina( sănge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica ) | set | 25 | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativă de culoare | 6375 |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți p/u determinarea hemoglobinei, metoda Drabkin | set | 2 | Set (3x50 ml + 2 ml Standard) | 144.72 |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloristridium Difficile Tozine A+B | set | 4 | Set *10 card test, metoda calitativa | 4800 |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Azur -Eozină Romanovski | ml | 2000 | Lichid gata pentu folosire,CC | 360 |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colorant May-Grunwald | ml | 4000 | Lichid gata pentu folosire,CC | 560 |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eozin (tip Leisman) | ml | 2000 | Lichid gata pentu folosire,CC | 280 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml | 200 | Lichid gata pentu folosire,CC | 50 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | kg | 1.5 | Cristalic,CC | 600 |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de natriu ( NaCI ) chimic pur | kg | 3 | Cristalic,CC | 108 |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Citrat de sodiu (C6H5O7Na3 x 5,5 H2O) | kg | 0.5 | Cristalic,CC | 36 |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Hirtie de filtru | kg | 3 | 800x800mm | 246 |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | bucata | 100 | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl | 2760 |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cuva de cuart 5x25x37 mm | bucata | 2 | 5x25x37 mm pentru fotometrie | 240 |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cuva de cuart 10x25x37 mm | bucata | 2 | 10x25x37 mm pentru fotometrie | 240 |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Contor manual cu 11 tastaturi pentru numararea formulei leucocitare | bucata | 5 | formulei leucocitare (suma a 100 elemente figurante a singelui:1,2,3, mielocite,metamielocite,nesegmentate) | 5000 |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ Pancenco | bucata | 10 | stativ Pancenco, 20 locuri pentru capilare Pancenco, din plastic | 2500 |
|  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ din plastic cu 40 locuri | bucata | 20 | din plstic cu 40 locuri | 600 |
|  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Stativ din plastic cu 20 locuri | bucata | 20 | din plstic cu 20 locuri | 500 |
|  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cilindrudin sticla, 100 ml | bucata | 3 | Cilindrudin sticla cu gradatie, 100 ml | 100 |
|  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cilindrudin sticla, 50 ml | bucata | 5 | Cilindrudin sticla cu gradatie, 50 ml | 100 |
|  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizatorul Humalyzer-2000 ; Stat – fax 303; Hemanalizator PCE – 210, Minitecno 55mm | bucata | 200 | rulou hîrtie termică 55 mm | 1220 |
|  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic cu anticoagulant Na -citrat 3,2- 3,8% 5ml cu capac si eticheta | bucata | 10000 | diametru 13x75 mm, volum 5 ml, cu capac etichetă | 6700 |
|  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Vacutainer cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | bucata | 3000 | diametru 13x75 mm, volum 4 ml, cu etichetă, cu capac rotator | 6600 |
|  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml | bucata | 2000 | Fără capac | 1540 |
|  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic 2 ml, cu capac | bucata | 5000 | cu capac rotator | 3000 |
|  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Eprubete din plastic Epindorf 1,5 ml | bucata | 20000 | Eprubete din plastic Epindorf 1,5 ml | 1800 |
|  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | eprubete echivalent tip Hitachi 902 | bucata | 25000 | eprubete echivalent tip Hitachi 902 (cu prezebtarea monstrei) | 11250 |
|  | Lotul 49 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru dozator automat tip Gilson 10 mkl, Ø 5* 32mm | bucata | 10000 | tip Gilson 0-10 mkl, Ø 5* 32mm | 300 |
|  | Lotul 50 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru doxator automat tip Gilson 10-200 mkl | bucata | 80000 | tip Gilson 10-200 mkl | 1600 |
|  | Lorul 51 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri pentru doxator automat tip Gilson 100-1000 mkl | bucata | 10000 | tip Gilson 100-1000 mkl | 500 |
|  | Lotul 52 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | D-dimer, test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 400 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  |  | cTnI ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 100 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  |  | NT-proBNP ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 75 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  |  | PCT ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | teste | 100 | test-caseta p/u analizatorul FIA-8000, metoda cantitativa |  |
|  | Total lot 52 |  |  |  |  | 54000 |
|  | Lotul 53 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie diluare PCE -210 | litri | 60 | Butelie standard 20 l, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Solutie de lizare PCE -210, fl*500ml | flacon | 3 | fl*500ml, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Soluţie de spălare (curăţare) PCE-210 | litri | 5 | Butelie standard 5 l , lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  |  | Material control pentru PCE – 210 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | set | 2 | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# |  |
|  | Total lot 53 |  |  |  |  | 6478 |
|  | Lotul 54 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de reagenţi pentru hemanalizatorul DREW – D3 (sistem închis) | set | 4 | Lichid stabil gata pentru folosire la DREW – D3 (sistem închis) |  |
|  |  | Material control pentru Drew –D3 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) | set | 1 | WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN# |  |
|  | Total lot 54 |  |  |  |  | 15140 |
|  | Lotul 55 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagent Module ES 800 p/u analizatorul de gaze Easy Stat | set | 8 | sisitem inchis |  |
|  |  | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml | set | 1 | p/u analizatorul de gaze Eazy Stat |  |
|  | Total lot 55 |  |  |  |  | 45680 |
|  | Lotul 56 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de protrombina (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” ISI nu mai mic de 1,1 | set | 2 | amb. 10 fl*10 ml (2000 teste) |  |
|  |  | Set p/u determinarea timpului de fibrogenului (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | set | 4 | amb. 10 fl*2 ml (800 teste) |  |
|  |  | IBS Buffer 1 fl*125 ml | flacon | 3 | 1 fl*125 ml (1000 teste) |  |
|  |  | Plasma de control normal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon | 20 | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Plasma de control patologic (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon | 20 | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Calibrator universal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | flacon | 2 | amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  |  | Cuvete de reactive p/u coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator | bucata | 10000 | coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator |  |
|  | Total lot 56 |  |  |  |  | 24225.00 |
|  | Lotul 57 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Albumin BCG 2607 teste 7D5324 | set | 1 | set*2607 teste | 3742 |
|  | Lotul 58 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Alkaline Phosphatase 1500 teste 7D5522 | set | 1 | set*1500 teste | 1894 |
|  | Lotul 59 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | ALT 3621 teste 7D5622 | set | 3 | set*3621 teste | 10821 |
|  | Lotul 60 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amilase RGT 500 teste 7D5822 | set | 4 | set*500 teste | 9076 |
|  | Lotul 61 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | AST 3621 teste 7D8122 | set | 3 | set*3621 teste | 9621 |
|  | Lotul 62 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Calcium RGT 1500 teste 3L7922 | set | 1 | set*1500 teste | 2247 |
|  | Lotul 63 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cholesterol 3032 teste 7D6222 | set | 1 | set*3032 teste | 3357 |
|  | Lotul 64 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CK 1250 teste 7D6322 | set | 1 | set*1250 teste | 3531 |
|  | Lotul 65 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB Sent 500 teste 6K2530 | set | 1 | set*500 teste | 6641 |
|  | Lotul 66 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin total 2750 teste 6L4522 | set | 3 | set*2750 teste | 14805 |
|  | Lotul 67 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin direct 2000 teste 8G6322 | set | 3 | set*2000 teste | 8631 |
|  | Lotul 68 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | LDL Direct RGT 450 teste 1E3120 | set | 1 | set*2607 teste | 6260.75 |
|  | Lotul 69 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | GGT 1500 teste 7D6522 | set | 4 | set*450 teste | 7980 |
|  | Lotul 70 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Glucose RGT 1500 teste 3L8222 | set | 8 | set*1500 teste | 21546 |
|  | Lotul 71 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Iron Sent 918 teste 6K9530 | set | 2 | set*918 teste | 2037 |
|  | Lotul 72 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | LDH RGT1300 teste 2P5622 | set | 6 | set*1300 teste | 12568.50 |
|  | Lotul 73 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Magnesium RGT 1000 teste 3P6822 | set | 2 | set*1000 teste | 2163 |
|  | Lotul 74 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Proteina Totala 3622 teste 7D7322 | set | 1 | set*3622 teste | 3528 |
|  | Lotul 75 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Triglyceride 3032 teste 7D7422 | set | 1 | set*3032 teste | 5168 |
|  | Lotul 76 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Creatinin 1875 teste 3L8123 | set | 7 | set*1875 teste | 14531.30 |
|  | Lotul 77 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Urea Nitrogen RGT 1500 teste 7D7522 | set | 8 | set*1500 teste | 14080 |
|  | Lotul 78 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Uric Acid Clin Chem 1300 teste 3P3922 | set | 1 | set*1300 teste | 1352 |
|  | Lotul 79 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | MCC Calibrator 1-2 6x5 ml, 1E6506 | set | 3 | set* 2(3x5ml) | 3855 |
|  | Lotul 80 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bilirubin cal., 3x5ml, 1E6605 | set | 1 | set*3x5ml | 2200 |
|  | Lotul 81 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multiconstituent Lipid RDX Calibrator, 5P5602/ | set | 1 | set*6x1ml | 2580 |
|  | Lotul 82 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB Cal, 6K2510 /382200000 | set | 1 | set*2x1ml | 3714 |
|  | Lotul 83 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CK-MB ctl, 6K2520 /382200000 | set | 1 | set*2x1ml | 3714 |
|  | Lotul 84 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level I, 5P7810 | set | 1 | set*12x5ml | 2420 |
|  | Lotul 85 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level II, 5P7811 | set | 1 | set*12x5ml | 2420 |
|  | Lotul 86 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level III, 5P7812 | set | 1 | set*12x5ml | 2420 |
|  | Lotul 87 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid Wash, 2fl x 500 mL, 6K0120 | set | 5 | set*2flx500ml | 13875 |
|  | Lotul 88 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Alkaline Wash Solution, 2fl x 500 mL , 9D3120 | set | 6 | set*2flx500ml | 21390 |
|  | Lotul 89 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Detergent A, 2fl x 500 mL , 1J7220 | set | 6 | set*2flx500ml | 15276 |
|  | Lotul 90 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Detergent B, 2fl x 400 mL , 2J9422 | set | 2 | set*2flx400ml | 5652 |
|  | Lotul 91 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Water Bath Additive, 2fl x 500 mL , 9D2920 | set | 2 | set*2flx500ml | 2680 |
|  | Lotul 92 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CELLPACK DCL (20L ) | buc | 16 | Butelie standard 20 l | 12960 |
|  | Lotul 93 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | SULFOLYSER ( 3x500 ml ) | set | 3 | set*3flx500ml | 4785 |
|  | Lotul 94 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | LYSERCELL WDF (2L ) | fl | 10 | flx2 L | 10150 |
|  | Lotul 95 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | FLUOROCELL WDF (2x22 ml ) | set | 5 | set*2flx22ml | 28725 |
|  | Lotul 96 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CELLCLEAN (50 ml) | fl | 7 | flx50ml | 6755 |
|  | Lotul 97 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L1 ( 3 ml ) | fl | 6 | flx3ml | 8340 |
|  | Lotul 98 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L2 ( 3 ml ) | fl | 6 | flx3ml | 8340 |
|  | Lotul 99 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L3 ( 3 ml ) | fl | 6 | flx3ml | 8340 |
|  | Lotul 100 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | XN CAL ( 3 ml ) | fl | 1 | flx3ml | 1085 |
|  | Lotul 101 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tripton soya bulion cu glucoza | kg | 0.5 | Pulbere, CC | 233 |
|  | Lotul 102 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Saburoud bulion | kg | 0.5 | Pulbere, CC | 255 |
|  | Lotul 103 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Geloză sânge bază | kg | 2.5 | Pulbere, CC | 3025 |
|  | Lotul 104 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Columbia Geloză sânge bază | kg | 3 | Pulbere, CC | 3858 |
|  | Lotul 105 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Saburoud agar cu dextroză | kg | 3 | Pulbere, CC | 2550 |
|  | Lotul 106 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Endo | kg | 1.5 | Pulbere, CC | 1500 |
|  | Lotul 107 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Mueller Hinton | kg | 2 | Pulbere, CC | 2140 |
|  | Lotul 108 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mannitol Salt Agar | kg | 2 | Pulbere, CC | 1800 |
|  | Lotul 109 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu Ploschirev | kg | 0.5 | Pulbere, CC | 605 |
|  | Lotul 110 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Enterococ agar | kg | 1 | Pulbere, CC | 4080 |
|  | Lotul 111 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu dublu pentru hemocultura fl*20/40 ml | fl | 60 | Flacon cu mediu lichid/solid 20/40 ml | 6600 |
|  | Lotul 112 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mediu pentru hemocultura BACT/Alert flora aeroba PLUS cod 4108851 | fl | 60 | Flacon cu mediu lichidl | 11000 |
|  | Lotul 113 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bifido agar | kg | 0.5 | Pulbere,CC | 653 |
|  | Lotul 114 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu optochina (fl.* 50 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 50 rondele | 648 |
|  | Lotul 115 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu saponin (fl.* 50 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 50 rondele | 1782 |
|  | Lotul 116 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele cu bila (fl.* 50 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 50 rondele | 270 |
|  | Lotul 117 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rondele pentru testarea oxidasei (fl.* 50 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 50 rondele | 1080 |
|  | Lotul 118 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indol disc (25 benzi indicatoare/ in ambalaj ) | fl | 5 | Flacone cu 25 benzi | 432 |
|  | Lotul 119 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set Benzi indicatoare pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8)( 100 teste) | set | 1 | Pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8), 100 teste | 162 |
|  | Lotul 120 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru identificarea streptococilor (gr. A,B,C,D,F,G), latex test | set | 2 | Set *50 teste | 3996 |
|  | Lotul 121 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Ureaplasma urealyticum | set | 1 | Set 30-50 teste | 1250 |
|  | Lotul 122 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag mycoplasma hominis | set | 1 | Set 30-50 teste | 1250 |
|  |  | Lotul 123 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set imunofluorescent pentru depistarea Ag Chlamidia trachomatis | set | 1 | Set 30-50 teste | 1250 |
|  | Lotul 124 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de iepure fl 1ml | set | 8 | Flacon 1 ml | 920 |
|  | Lotul 125 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set pentru coloraţia Gram | fl | 1 | set cu reagenți p/u colorația Gram | 800 |
|  | Lotul 126 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Indicator biologic de sterilitate (Bacilus stearothermophilus ATCC–7953) pentru evaluarea procesului de sterilizare la t=1200C | set | 1 | Flacon 50 teste | 600 |
|  | Lotul 127 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 1 U (fl.* 100 rondele) | fl | 4 | Flacon cu 100 rondele | 207.20 |
|  | Lotul 128 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Penicillin 10 U (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 129 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacilin 30 μg (mcg) (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 130 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Oxacillin 1 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 6 | Flacon cu 100 rondele | 310.80 |
|  | Lotul 131 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Methicilin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 132 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 2 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 133 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 134 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amoxicilin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 135 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Carbenicilin 100 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 136 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amoxycillin /Clavulanic acid 20/10 μg (fl.*100 rondele) | fl | 7 | Flacon cu 100 rondele | 362.6 |
|  | Lotul 137 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ampicillin / Sulbactam 10/10 μg(fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 138 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 30/6 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 100 rondele | 518 |
|  | Lotul 139 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Piperacillin / Tazobactam (TAZOPENIL) 100/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 140 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefazolin 30μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 141 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephalotin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 142 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefaclor 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 143 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefuroxime 30 μg | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 144 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephoxitin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 145 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim / acid clavulanic 30/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 1 | Flacon cu 100 rondele | 51.80 |
|  | Lotul 146 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftazidim 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 147 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cephotaxim 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 148 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ceftriaxone 30 μg | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 149 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefepim 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 150 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cefepim cu acid clavulanic 30/10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 1 | Flacon cu 100 rondele | 51.80 |
|  | Lotul 151 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tobramicin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 152 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Gentamicin 10μg (fl.* 100 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 100 rondele | 518 |
|  | Lotul 153 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amikacin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 100 rondele | 518 |
|  | Lotul 154 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ciprofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 155 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Norfloxacin 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 15 | Flacon cu 100 rondele | 777 |
|  | Lotul 156 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 157 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Moxifloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 158 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Levofloxacin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 159 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Acid nalidixic (nevigramon) 30 μg | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 160 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tetraciclin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 12 | Flacon cu 100 rondele | 621.60 |
|  | Lotul 161 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Doxacycline 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  |  | Lotul 162 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Minociclin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 163 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Erythromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 164 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Roxitromicina (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 165 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clarithromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 166 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Azithromycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 167 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Spiramycin (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 168 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Lincomycin 15 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 169 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clindomycin 2μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 170 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Chloramphenicol (levomicetina)30 μg | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 171 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Rifampicina 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 172 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Vancomicin 5 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 173 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Teicoplanin 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 174 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Linezolid 10 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 6 | Flacon cu 100 rondele | 310.80 |
|  | Lotul 175 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nitroxoline 30 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 4 | Flacon cu 100 rondele | 207.20 |
|  | Lotul 176 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Co-trimaxazol 1,25/23,75 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 10 | Flacon cu 100 rondele | 518 |
|  | Lotul 177 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Fosfomicin 20 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 3 | Flacon cu 100 rondele | 155.40 |
|  | Lotul 178 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nitrofurantoin 100μg (fl.* 100 rondele) | fl | 5 | Flacon cu 100 rondele | 259 |
|  | Lotul 179 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Bacitracin 0.05 μg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.600 |
|  | Lotul 180 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Nistatin 100 U (fl.* 100 rondele) | fl | 4 | Flacon cu 100 rondele | 207.20 |
|  | Lotul 181 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Clotrimazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 6 | Flacon cu 100 rondele | 310.8 |
|  | Lotul 182 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ketoconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 4 | Flacon cu 100 rondele | 207.20 |
|  | Lotul 183 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Fluconazol 10 (fl.* 100 rondele) | fl | 4 | Flacon cu 100 rondele | 207.20 |
|  | Lotul 184 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Amphotericin B 100 U (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 185 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Itraconazole 10 mcg (fl.* 100 rondele) | fl | 6 | Flacon cu 100 rondele | 310.80 |
|  | Lotul 186 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Voriconazol 10 mcg (fl.* 100 rondele) | fl | 6 | Flacon cu 100 rondele | 310.80 |
|  | Lotul 187 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Colestin 5mcg (fl.* 100 rondele) | fl | 2 | Flacon cu 100 rondele | 103.60 |
|  | Lotul 188 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal la 1 mkl | buc | 5 | La 1 mkl, din metal | 130 |
|  | Lotul 189 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 3 mkl | buc | 20 | La 3 mkl, din metal | 520 |
|  | Lotul 190 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze din metal 5mkl | buc | 20 | La 5 mkl, din metal | 520 |
|  | Lotul 191 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze 3 mkl plastic sterile (set a cite 20 bucati) | set | 100 | Set a cîte 20 unităţi, La 3 mkl, din plastic, sterile | 700 |
|  | Lotul 192 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Anze 2 mkl plastic sterile (set a cite 20 bucati) | set | 200 | Set a cîte 20 unităţi, La 2 mkl, din plastic, sterile | 1400 |
|  | Lotul 193 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tampon de vata pe supurt din lemn pentru colectarea probelor microbiologice, (applicator cotton tip ) sterile , ambalate cite una | buc | 1000 | Tampon de vată pe suport de lemn , steril ,ambalate cite una | 460 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 667035.69 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 0_.07.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: August - Decembrie 2021,  DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2021

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Ultimul raport financiar | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8. | Garanția penru ofertă | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Ludmila Negrescul

tel: 022 572 213