Anexa 1

Obiectul caietului de sarcini.

| Nr | Cod CPV | Cod PMI | Categorie, Nr. poziției | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35125100-7 | 2023143001 | CAT D Generare I, p.1 PMI 2023 | Achiziția și înlocuire Senzor O2 pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 | buc | 1 | 19 000 |
| 2 |  |  |  | Achiziția Baterie acumulator pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 | buc | 1 | 1 000 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 20 000 |

NOTĂ: Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producţie, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţa tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Grupul Procese Ardere al Serviciul Management Tehnic (mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 3)

- Termenul de realizare a achiziţiei:  31.03.2023

- Scopul achiziţiei: asigurarea mijloacelor de măsurare cu accesoriile necesare pentru obţinerea rezultatelor măsurărilor de o precizie şi o fiabilitate  ridicată.

- Parametrii de bază:

| SENZORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea | Diapazonul de măsurare | Rezoluţie | Precizie | Nr. articol |
| 1 | Senzor O2 pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 | 0 – 21 % vol. | 0,1 % vol. | ±0,3 % vol. | ZB090 sau 5FO CiTIceL |

ACCESORII

| Nr. | Denumirea | Caracteristici | Nr. articol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterie acumulator pentru analizorul de gaze de tip BOSTON NX 1052 | Li-ion 7,2Vdc; 1,2 Ah | - |

- Cerințe obligatorii:

- Bunurile livrate trebuie să fie „originale” şi să fie compatibile cu tipurile specificate de analizoare de gaze;

- Bunurile livrate trebuie să fie noi, anul de fabricare - nu mai devreme de 2023.

- Durata de lucru a senzorilor electrochimici - cel puţin 2 ani din ziua punerii în exploatare.

- Senzorii livraţi trebuie să însoţiţi de:

- pașaport pentru fiecare senzor în parte;

- certificat de calibrare valabil pentru fiecare senzor în parte.

- Înlocuirea senzorului se efectuează de către o organizație specializată.

- Condiții generale de ofertare:

- Oferta trebuie să conţină specificaţiile tehnice ale bunurilor indicate în punctele 5 şi 6;

- Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni; pentru baterii – minim 12 luni;

- Anul de producere a senzorilor.

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate valabil;

- Dovada de experienţă similară;

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj) ;

- Documentele care atestă dreptul de a comercializa bunurile care reprezintă obiectul caietului de sarcini, eliberate de organele abilitate ale statului.

- Data când bunurile vor fi livrate la Depozitul “TERMOELECTRICA” SA.

- Condiții generale de recepție a bunului:

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din contul său.