Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1. | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului central cu 4 nivele al DPF |  |  |  | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului central cu 4 nivele al DPF, situată în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 140 nr. cadastral: 03002070412.01 Conținutul tehnic: - Colectarea datelor: preluarea datelor de calcul necesare; - Realizarea calculelor: analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului, calcule mediu și economico-financiare; - Analiza măsuri: a) propunerea și coordonarea măsurilor de eficiență energetică pentru obiect și b) calcularea și dimensionarea măsurilor de surse regenerabile (alternative) de energie; - Bilanț energetic: realizarea bilanțului energetic până și după proiect, calculul financiar al fiecărei soluții și al pachetelor de soluții propuse. Calculul reducerii CO2 (GES); - Oformare finalizare: compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate (oformare, printare) - Raportul de audit și documente conexe |  |  |
| Lotul 2. | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea laboratorului DPF |  |  |  | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea laboratorului DPF, situată în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 140 nr. cadastral: 03002070412.02 Conținutul tehnic: - Colectarea datelor: preluarea datelor de calcul necesare; - Realizarea calculelor: analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului, calcule mediu și economico-financiare; - Analiza măsuri: a) propunerea și coordonarea măsurilor de eficiență energetică pentru obiect și b) calcularea și dimensionarea măsurilor de surse regenerabile (alternative) de energie; - Bilanț energetic: realizarea bilanțului energetic până și după proiect, calculul financiar al fiecărei soluții și al pachetelor de soluții propuse. Calculul reducerii CO2 (GES); - Oformare, finalizare: compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate (oformare, printare) - Raportul de audit și documente conexe |  |  |
| Lotul 3. | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului administrativ-diagnostic |  |  |  | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului administrativ-diagnostic (G), situată în mun. Bălți, str. Decebal, 101 nr. cadastral: 03002090378.03 Conținutul tehnic: - Colectarea datelor: preluarea datelor de calcul necesare; - Realizarea calculelor: analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului, calcule mediu și economico-financiare; - Analiza măsuri: a) propunerea și coordonarea măsurilor de eficiență energetică pentru obiect și b) calcularea și dimensionarea măsurilor de surse regenerabile (alternative) de energie; - Bilanț energetic: realizarea bilanțului energetic până și după proiect, calculul financiar al fiecărei soluții și al pachetelor de soluții propuse. Calculul reducerii CO2 (GES); - Oformare, finalizare: compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate (oformare, printare) - Raportul de audit și documente conexe |  |  |
| Lotul 4. | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului secției boli infecțioase |  |  |  | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului secției boli infecțioase, situată în mun. Bălți, str. Decebal, 101 nr. cadastral: 03002090504.02 Conținutul tehnic: - Colectarea datelor: preluarea datelor de calcul necesare; - Realizarea calculelor: analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului, calcule mediu și economico-financiare; - Analiza măsuri: a) propunerea și coordonarea măsurilor de eficiență energetică pentru obiect și b) calcularea și dimensionarea măsurilor de surse regenerabile (alternative) de energie; - Bilanț energetic: realizarea bilanțului energetic până și după proiect, calculul financiar al fiecărei soluții și al pachetelor de soluții propuse. Calculul reducerii CO2 (GES); - Oformare, finalizare: compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate (oformare, printare) - Raportul de audit și documente conexe |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 79311000-7 | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului central cu 4 nivele al DPF | serviciu | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 79311000-7 | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea laboratorului DPF | serviciu | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 79311000-7 | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului administrativ-diagnostic | serviciu | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 79311000-7 | Servicii de audit energetic pentru obiectul: Clădirea blocului secției boli infecțioase | serviciu | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________