Предлагаемые по проекту характеристики светильников, соответствуют двухлетней давности.  Стремительное развитие светодиодной технологии предлагает светильники с улучшенными характеристика. Исходя из этого, мы хотим приобрести фонари с улучшенными параметрами:

| Мощность, W | Световой поток, lm | Световая отдача, lm/W | IP | Гарантия | LED чип | Цветовая тем-ра, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1800 | 120 | 1P67 | 5 лет | SMD | 4100 |
| 23 | 2760 | 120 | 1P67 | 5 лет | SMD | 4100 |
| 54 | 6480 | 120 | 1P67 | 5 лет | SMD | 4100 |