Aprob:

Director interimar al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Cererea ofertei de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2026.

| Nr d/o | Denumirea bunului | Descrierea tehnică a bunului | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Consumabile pentru Garou pneumatic |  |  |  |  |
| 1 | Manjetă pentru Garou medical pneumatic | Manjetă pentru turnichet, comatibil cu Garou medical pneumatic, mod. EZO-02.CHM Mărimile manjetei 110 cm x 11cm | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16000.00 |  |  |  |  |
| Lot 2 Pulsoximetru pentru monitoare |  |  |  |  |
| 1 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model iM8 Edan, China | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Pansamente sterile pentru arsuri |  |  |  |  |
| 1 | Comprese impregnate cu unguent pentru arsuri | Comprese 10cm x 20cm sterile impregnate cu Unguent cu conținut de Helianthus oleum, Olivae oleum, Cera, Gum rosin, Boswellia carterii extract, Chamomilla recutita extract, Calendulae officinalis flower extract, Cinnamonum Camphora Bark oil, Limonene .Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 900 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100000.00 |  |  |  |  |
| Lotul 4 Placi pentru perforator de piele HUMECA |  |  |  |  |
| 1 | Placa pentru perforator de piele HUMECA V-carrier, 1:1 | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc. în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:1 Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-carrier. Certificat de conformitate CE | buc | 50 |
| 2 | Placa pentru perforator de piele HUMECA V-carrier, 1:1,5 | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc. în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:1.5Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-carrier. Certificat de conformitate CE | buc | 50 |
| 3 | Placa pentru perforator de piele HUMECA V-carrier, 1:2 | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc. în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:2 Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-carrier. Certificat de conformitate CE | buc | 50 |
| 4 | Placa pentru perforator de piele HUMECA V-carrier, 1:3 | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc. în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:3 Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-carrier. Certificat de conformitate CE | buc | 50 |
| 5 | placa pentru perforator de piele HUMECA V-carrier, 1:4 | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc. în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:4 Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-carrier. Certificat de conformitate CE | buc | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 80000.00 |  |  |  |  |
| Lotul 5 Set electrozi ECG 4 cleste +6 pare adult( reutilizabile) |  |  |  |  |
| 1 | Set electrozi ECG 4 cleste +6 pare adult( reutilizabile) | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru maturi pentru aparat ECG | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |
| Lotul 6 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod. Vivostat A/S, Danemarca |  |  |  |  |
| 1 | Set Fibrină Cod VS 400 | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | set | 10 |
| 2 | Set Fibrină Cod VS 422 | Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | set | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 243652.00 |  |  |  |  |
| Lotul 7 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm |  |  |  |  |
| 1 | Electrod tip lama (balde) | Electrod tip lama (balde), pentru chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm. Lungime – 15,0 cm | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2400,00 |  |  |  |  |
| Lotul 8 Etichete autoadezive albe, pentru termoimprimantă |  |  |  |  |
| 1 | Etichete autoadezive albe, pentru termoimprimantă | Etichete autoadezive albe, rolă cu 1000 bucăți, pentru imprimante termice (L x H) 100x70 mm | buc | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 9 Recipiente și Boluri din inox pentru Blocul operator și serviciul sterilizare |  |  |  |  |
| 1 | Bol medical conic | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Capacitate: 60 ml, înălțime (h): 40 mm, autoclavabil la 121°C. | buc | 300 |
| 2 | Bol medical conic | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Capacitate: 120 ml, înălțime (h): 40 mm, autoclavabil la 121°C. | buc | 350 |
| 3 | Bol medical conic | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Capacitate: 175 ml, înălțime (h): 40 mm, autoclavabil la 121°C. | buc | 460 |
| 4 | Bol medical conic | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Capacitate: 235 ml, înălțime (h): 5 mm (profil jos), autoclavabil. | buc | 550 |
| 5 | Vas cilindric (pahar) | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Dimensiuni: Ø 55 x h 140 mm, grosime min. 0.6 mm, autoclavabil la 121°C. | buc | 430 |
| 6 | Recipient tubular | Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304, rezistent la coroziune; Dimensiuni: Ø 33 x h 80 mm, grosime min. 0.6 mm, autoclavabil la 121°C. | buc | 350 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 66440,00 |  |  |  |  |
| Lotul 10 Tăvi din inox pentru instrumentar chirurgical |  |  |  |  |
| 1 | Tavă instrumente | Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 0.6 mm, margini finisate pentru siguranță. Dimensiuni: 264 x 172 x h 47 mm, margini rotunjite, fără capac, autoclavabilă la 121°C. | buc | 10 |
| 2 | Tavă instrumente | Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 0.6 mm, margini finisate pentru siguranță. Dimensiuni: 306 x 196 x h 50 mm, margini înclinate, fără capac, autoclavabilă la 121°C. | buc | 1 |
| 3 | Tavă instrumente | Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 0.6 mm, margini finisate pentru siguranță . Dimensiuni: 440 x 320 x h 64 mm, margini înclinate, fără capac, autoclavabilă la 121°C. | buc | 4 |
| 4 | Tavă dentară | Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 0.6 mm, margini finisate pentru siguranță. Dimensiuni: 208 x 109 x h 15 mm, autoclavabilă la 121°C. | buc | 12 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 32500,00 |  |  |  |  |
| Lotul 11 Containere de sterilizare – Sistem avansat pentru transportul și sterilizarea instrumentarului, rezistent la temperaturi de până la 134°C (2.2 bari). |  |  |  |  |
| 1 | Container de sterilizare, cu 1 supapă | Dimensiuni: 285 x 280 x h 150 mm, bază neperforată, capac cu supapă de presiune. Material: aluminiu; Culoare: roșie | buc | 4 |
| 2 | Container de sterilizare, cu 1 supapă | Dimensiuni: 285 x 280 x h 260 mm, bază neperforată, capac cu supapă de presiune. Material: aluminiu; Culoare: gri | buc | 3 |
| 3 | Container de sterilizare, cu 2 supape | Dimensiuni: 465 x 280 x h 200 mm, bază și capac perforate, dotat cu 2 supape. Material: aluminiu; Culoare: albastru | buc | 5 |
| 4 | Container de sterilizare, cu 2 filtre | Dimensiuni: 580 x 280 x h 260 mm, bază neperforată, capac perforat dotat cu 2 filtre de aluminiu. Material: aluminiu; Culoare: gri | buc | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 69000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 12 Coș de sterilizare |  |  |  |  |
| 1 | Coș sterilizare, Mărimi: 480 × 250 × 50 mm | Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat; Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului; Mânere fixe sau rabatabile; Rezistență la temperaturi de până la ≥ 134°C; Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasma; Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; Suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; Rezistență la substanțe dezinfectante agresive; Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune; Fără elemente din plastic sau cauciuc. | buc | 10 |
| 2 | Coș sterilzare, Mărimi: 580 × 300 × 280 mm | Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat; Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului; Mânere fixe sau rabatabile; Rezistență la temperaturi de până la ≥ 134°C; Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasma; Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; Suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; Rezistență la substanțe dezinfectante agresive; Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune; Fără elemente din plastic sau cauciuc. | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 33 000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 13 Aparatul fizioterapeutic cu unde de șoc Shockwave, DJO, USA |  |  |  |  |
|  | Set de revizie | Revision Kit Long 23825, Intelect Mobile RPW | buc | 1 |
|  | Aplicator Storz Medical | 32000- R-SW HAND PICE APLICATOR SET | buc | 1 |
|  | Aplicator Storz Medical | 28725 D-35 D-ACTOR 35 mm transmiter | buc | 1 |
|  | Aplicator Storz Medical | 28736 D20 T20 Titanium Transmiter | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 106 000,00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15 zile

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie –confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2027

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

Munteanu Aureliu - membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensivă’’.

Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

Onoicu Tatiana - membru, farmacistă-diringinte.

Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.