|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM nr ocds-b3wdp1-MD-1721306797151/ 21260752 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Chiuvetă din inox » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1.Chiuvetă din inox | Chiuvetă din material – Inox grosime - 1,0 mm, colțurile de jos rotungite, cu masă și picioare din inox H=850 mm, Lățimea – 700 mm, Adîncimea – 500 mm, Adîncime chiuvetă – 200-300 mm. Cu picioare reglabile (inox), raft pentru montarea robinetului pe chiuvetă 8-10 cm) locația robinetului în mijlocul chiuvetei. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM nr ocds-b3wdp1-MD-1721306797151/ 21260752 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Chiuvetă din inox » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33700000-7 | 1. Chiuvetă din inox | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________