Caiet de sarcini

Obiectul  (denumirea, adresa), nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45442200-9 | Protecţia anticorozivă a echipamentului electrotehnic. | m2 | 200 | Conform devizului nr. 1 anexat și alte cerințe tehnice specifice (după caz) |
| 2 |  | Protecția anticorozivă a utilajului și a construcțiilor metalice | m2 | 550 |  |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.1, SES – 1, str. Meșterul Manole 3

CET Sursa nr.2, SES – 2, str.Vadul lui Vodă, 5

Termenul de realizarea a lucrărilor:   iunie – august anul 2023

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică.

3. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и действующими законодательством, строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами.

4. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor. Volumul lucrărilor:

  - Volumul lucrărilor în cadrul SES – 1:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafaţa, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal cablu pozare aeriană ВК 4, 5. | 200 |

  - Volumul lucrărilor în cadrul SES – 2:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafaţa, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal cablu pozare aeriană. | 550 |

| № crt. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Vopsirea construcțiilor metalice în zona industrializată cu agresivitate medie, la exterior, unde ( schelele pot fi montate/utilizate) |  |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului electrotehnic CET Sursa 1. Canal pentru cablu , pozare aeriană ВК 4, 5. |  |  |
|  | Curățarea 100 % a suprafeței din metal prin sablare și polizoare unghiulare în vederea îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau alte impurități pentru aplicarea grundului. | 200 m2 |
|  | Desprăfuirea si degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
|  | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare sură; stratul II - culoare sură Cerințe față de vopseaua utilizată: - rezistență la razele ultraviolete. - rezistentă la uzură și intemperiile atmosferice |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a utilajului și a construcțiilor metalice CET Sursa 2. Canal pentru cablu, pozare aeriană. |  |  |
| 1. | Curățarea suprafeței din metal în vederea îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau alte impurități pentru aplicarea grundului. | 550 m2 |
| 2. | Desprăfuirea si degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
| 3. | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare sură; stratul II - culoare sură Cerințe față de vopseaua utilizată: - rezistență la razele ultraviolete. rezistentă la uzură și intemperiile atmosferice |  |
| Cerințe față de resursele materiale, pentru lucrarea 1 și 2 : - Rezistență la factori climaterici ( raze ulitraviolete, ploi , temperatuă în intervalul (-25 °C ÷ +45 °C); - Proprietăți de inhibare a oxidului de fier format pe suprafețele metalice; |  |  |

“TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependenţă de rezultatele măsurărilor.

“TERMOELECTRICA” S.A. оставляет за собой право изменения объемов работ по результатам, измерений.

5. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului documente sau acte, care să confirme calitatea instalațiilor/dispozitivelor utilizate în procesul de lucru (permisiunea de utilizare, certificate de corespundere, condiții tehnice, pașapoarte tehnice), care să corespundă cerințelor DNT, luând în considerație păstrarea și ambalarea acestora.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых установок/приборов (Разрешения на применение, Сертификаты соответствия, ТУ, паспорта), отвечающие требованиям НД и ТД с учетом их хранения, упаковки.

6.  Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Правила безопасности при эксплуатации электро-установок |
| 3 | СНиП 12.03-2001 СНиП 12.04-2002 | Securitatea muncii în construcții Безопасность труда в строительстве |
| 4 | “H.G.Nr.95 din 05.02.2009” | “Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă |
| 5 | “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 | Legea cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

- o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit.

- o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

- echiparea personalului cu echipament individual de protecție conform HG Nr. 1289 
din  02.12.2016.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecţie a mediului.

  - Formularul ofertei va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu pentru volumul definit prin prezentul Caiet de Sarcini.

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română, rusă şi va conţine:

Предложение будет представлено на румынском и руском языке и будет содержать:

- Denumirea antreprenorului;

Название фирмы подрядчика;

- Dovada de experienţă similară în ultimii 5 ani;

Подтверждение аналогичного опыта за последние 5 лет;

- Licenţele şi/sau autorizaţia ce permit executarea unor astfel de lucrări;

Лицензии и / или авторизация, разрешающие выполнение данных работ.

Completarea ofertei tehnice, precum și a listei de abateri, sunt importante pentru ,,TERMOELECTRICA” S.A. în absența acestora, sau necompletarea tuturor pozițiilor, oferta nu va fi examinată.

Заполнение технического предложения, а так же списка отклонений, является важным для ,,TERMOELECTRICA” S.A. в случае их отсутствия, или незаполнении  всех позиций, предложение не подлежит рассмотрению.

Anexa 1

| Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic, a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa nr.1, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic. Sursa 1 |  |  |
| 1 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 200,0000 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu Grund ГФ-021 | m2 | 200,0000 |
| 3 | RpIzA05J k = 2 | Vopsitoruii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email PF-115 in doua straturi k=2 | m2 | 200,0000 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 42,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Protectia anticoroziva a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa 2 |  |  |
| 5 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 550,0000 |
| 6 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu Grund ГФ-021 | m2 | 550,0000 |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 140,0000 |
| 7 | RpIzA05J k = 2 | Vopsitoruii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email PF-115 in doua straturi k=2 | m2 | 550,0000 |