Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42), din str. Independentei nr. 26, or. Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Conditionare VRF |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 1 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27461633348516.3 | Terava de cupru f/i d-6.35mm \ 1/4" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27461633348519.5 | Teava de cupru d-9.53 f/i \ 3/8" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 mm/ d=12.7 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 274616333485112 | Teava cupru f/i d-12.7mm \ 1/2" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 mm/d-15.9mm | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2746163334851-51 | Teava cupru d-15.9mm \ 5/8" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 19 mm/ d-19.1mm f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2746163334851-61 | Tevi din cupru d- 19.1 f/i cu fitinguri | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 22 mm /d-22.2 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 274616333485122 | Tevi din cupru d- 22mm f/i cu fitinguri | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 28 mm/d-25.4 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 274616333485128 | Tevi din cupru 99,9 d-28mm f/i cu fitinguri | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | F E03 E | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 35 mm/d-31.8 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,8300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 274616333485135 | Tevi din cupru 99,9 d-35mm f/i cu fitinguri | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7500 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0750 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051730609 | Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051731009 | Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051731209 | Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051731609 | Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051731909 | Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732209 | Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732289 | Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732359 | Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC20mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 252121670021020 | Teava din PVC d=20mm cu fitinguri pentru drenare | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC25mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 252121670021025 | Teava din PVC d=25mm cu fitinguri pentru drenare | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC32mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 252121670021032 | Teava din PVC d=32mm cu fitinguri pentru drenare | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732209 | Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732289 | Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051732359 | Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | F I14 A | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific ( freon) | t |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 8,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8300 |  |  |
|  | 2109999999001 | Agent frigorific(Freon 410) | t | 1,0500 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | F I05 B | Proba de presiune pneumatica a aparatelor cu azot | m3 |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 20,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6700 |  |  |
|  | 2411115904525 | Azot gazos imbuteliat calitatea extra (1balon=5.7m3) | m3 | 56,0000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 7,9800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 5,8800 |  |  |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2874115821981 | Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 55 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 25 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h / Unitate exterioara VRF | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat, freon / Bloc interior / K=0.5 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2811236305075 | Elemente de fixare | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat , freon/ Bloc interior / K=0.5 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236305075 | Elemente de fixare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | F E06 A | Distribuitor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-224, BIF330 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 2,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | F E06 A | Distribuitor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-710 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 2,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | 08-02-394-1 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,9000 |  |  |
|  | 5009369 | Cleme de cablu | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |  |  |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,6400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G | m |  |  |  |
|  | JZG3 | Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | 03-01-060-06 | Sistem central de conditionare a aerului, debit nominal de aer, pina la 40 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: peste 5 (reglare-demarare) | 1 instalatie |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 41,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Вт, Qcald=69000 Вт; N=18400 Вт; tip Carrier 38VF022H119016-E | buc |  |  |  |
|  | VRF01 | Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Вт, Qcald=69000 Вт; N=18400 Вт; Carrier 38VF022H119016-E | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Вт; Qcald.=2400 Вт; N=28 Вт; 42VH007H115000106 tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | K07 | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Вт; Qcald.=2400 Вт; N=28 Вт; 42VH007H115000106 Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Вт; Qcald.=5000 Вт; N=40 Вт;42VH016H115000106 tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | K16 | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Вт; Qcald.=5000 Вт; N=40 Вт;42VH016H115000106 Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Вт; Qcald.=8000 Вт; N=55 Вт; 42VH024H115000106 tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | K24 | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Вт; Qcald.=8000 Вт; N=55 Вт; 42VH024H115000106 Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Вт; Qcald.=3200 Вт; N=28 Вт; 42VH009H115000106 tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | K09 | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Вт; Qcald.=3200 Вт; N=28 Вт; 42VH009H115000106 Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Вт; Qcald.=4000 Вт; N=30 Вт; tip 42VH012H115000106 tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | K12 | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Вт; Qcald.=4000 Вт; N=30 Вт; 42VH012H115000106 tip Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | BJF224 | Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | BJF330 | Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier | buc |  |  |  |
|  | BJF710 | Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Conditionare Server |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 42 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27461633348516.3 | Terava de cupru f/i d-6.35mm \ 1/4" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27461633348519.5 | Teava de cupru d-9.53 f/i \ 3/8" | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051730609 | Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 332051731009 | Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 46 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 295227000315201 | Set pentru montarea conditionerului split (cabluri, freon, drenare, etc) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236305075 | Elemente de fixare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Вт; Qcald.=5500 Вт; N=1720 Вт; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrieir tip Carriei | buc |  |  |  |
|  | SK01 | Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Вт; Qcald.=5500 Вт; N=1720 Вт;42QHG018D8S/ 38QHG018D8S Carrieir | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iordachi I |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.