## copy_v0 (hidden)
Evaluarea ofertelor conform Invitatiei de participare nr.67 din 03.07.2018
Conform invitaţiei de participare a SA "Apă-Canal Chişinău" |  |  |  | SRL "Habsev Grup" |  |  | SA "UniversCom" |  | SA "Cunac" |  | Punctaj pe preţ (max 100 pct) |  |  | Oferta cea mai avantajoasa | Valoarea totală a celor mai bune oferte, lei
Nr. crt. | Denumirea echipamentului | UM | Q | Preţ inclusiv TVA, lei | Valoarea totalăinclusiv TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, RUB ruseasca | Valoarea totală fara TVA, lei | Preţ fara TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, lei | 1 | 2 | 3
1 | Combinzon rezistent la uzură | set | 6 | 27.8 | 166.8 | 3263.5754 | 433.33 | 2599.98 | 437.5 | 2625 | 74.5 | 100 | 99 | SA "UniversCom" | Err:501
2 | Costum ajustat pe copr | set | 440 | 39.1 | 17204 | 336610.0232 | 447 | 196680 | 550 | 242000 | 28.9 | 100 | 77 | #N/A | Err:501
3 |  | set | 414 | 38.9 | 16104.6 | 315099.3827 | 400 | 165600 | 575 | 238050 | 9.7 | 100 | 56.3 | #N/A | Err:501
4 |  | set | 60 | 27.7 | 1662 | 32518.3596 | 330 | 19800 | 575 | 34500 | 35.8 | 100 | 25.8 | #N/A | Err:501
5 |  | set | 10 | 34.4 | 344 | 6730.6352 | 188 | 1880 | 200 | 2000 | 0 | 100 | 93.6 | #N/A | Err:501
6 |  | set | 31 | 39 | 1209 | 23655.0522 | 890.63 | 27609.53 | 600 | 18600 | 72.8 | 51.6 | 100 | #N/A | Err:501
7 |  | set | 181 | 77 | 13937 | 272688.5546 | Nu corespunde IP |  | 300 | 54300 | 0 | 0 | 100 | #N/A | Err:501
8 |  | set | 19 | 82.5 | 1567.5 | 30669.3915 | 447.5 | 8502.5 | 440 | 8360 | 0 | 98.3 | 100 | #N/A | Err:501
9 |  | set | 118 | 74.2 | 8755.6 | 171310.3185 | 679.17 | 80142.06 | 575 | 67850 | 0 | 81.9 | 100 | #N/A | Err:501
10 |  | set | 40 | 70 | 2800 | 54784.24 | Nu corespunde IP |  | 950 | 38000 | 55.8 | 0 | 100 | #N/A | Err:501
|  |  | Suma totala fara TVA, Lei |  | 2800 | 1247329.5329 |  | 502814.07 |  | 706285 |  |  |  |  | #N/A
| Termenul de livrare maxim 30 zile lucratoare |  |  | 20 zile lucratoare |  |  | cel mult 40 zile calendaristice |  | cel mult 40 zile calendaristice
| Vacanţă de plată 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată |  |  | 45 zile |  |  | 30 zile |  | 30 zile
| SRL "Habsev Grup" | [13 empty] | 0
| SA "UniversCom" | [13 empty] | 0
| SA "Cunac" | [13 empty] | 0
| Total pe cele mai avantajoase oferte | [13 empty] | 0
Nota:
Cursul valutar oficial al BNM la data 17.07.2018 - 19,5658 lei/Euro
Preşedintele comisiei de achiziţii: |  |  |  | Anatolie Lichii
Membrii comisiei: |  |  |  | Octavian Pruteanu | [6 empty] | Valentina Revenco
|  |  |  | Ilie Trifan | [6 empty] | Ion Constantinov
|  |  |  | Veaceslav Pancenco | [6 empty] | Denis Cîşlari

## Totalizatot 2022
| Specificația de preț |  | Anexa nr. 5
Numărul procedurii de achiziție ___________ din ______________ Obiectul achiziției : Cabluri/conductoare;
№ crt. | cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractată | UM | Q | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | termen de livrare/prestare
1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | 31320000-5 | Lotul nr. 1 | Tip | bar: 3 to 9
1 |  | Cablu electric cu conductor unifilar din cupru cu izolatie din PVC | Conductor PV3 1х6,0mm2 | 3: m; 4: 100; 9: 15 zile
2 |  | Cablu cu conductoare flexibile cu izolatie din PVC | Cablu CG 1х10,0mm2 | 3: m; 4: 100
3 |  |  | Cablu CG 1х16,0mm2 | 3: m; 4: 300
4 |  |  | Cablu CG 1х25,0mm2 | 3: m; 4: 200
5 |  |  | Cablu CG 1х35,0mm2 | 3: m; 4: 500
6 |  |  | Cablu CG 1х70,0mm2 | 3: m; 4: 100
7 |  |  | Cablu CG 3х2,5+1х1,5mm2 | 3: m; 4: 700
8 |  |  | Cablu CG 3х4,0+1х2,5mm2 | 3: m; 4: 400
9 |  |  | Cablu CG 3х10,0+1х6,0mm2 | 3: m; 4: 100
10 |  |  | Cablu CG 3х50,0+1х16,0mm2 | 3: m; 4: 100
11 |  |  | Cablu CG 4х2,5mm2 | 3: m; 4: 100
12 |  |  | Cablu CG 4х25,0mm2 | 3: m; 4: 100
13 |  |  | Cablu CG 7х1,5mm2 | 3: m; 4: 200
14 |  | Cablu cu conductori din aluminiu si izolatie din PVC | Cablu AVVG 3х70+1x35mm2 | 3: m; 4: 100
15 |  |  | Cablu AVVG 3х95+1x50mm2 | 3: m; 4: 100
16 |  |  | Cablu AVVG 3х4+1x2,5mm2 | 3: m; 4: 350
17 |  |  | Cablu AVVG 4х6mm2 | 3: m; 4: 50
18 |  |  | Cablu AVVG 4х35mm2 | 3: m; 4: 50
19 |  | Cablu din cupru cu izolatia mantei si conductoarelor din clorura de polivinil si PVC neinflamabi | Cablu VVGng 2х2.5mm2 | 3: m; 4: 300
20 |  |  | Cablu VVGng 3х1.5mm2 | 3: m; 4: 2000
21 |  |  | Cablu VVGng 3х2.5mm2 | 3: m; 4: 2500
22 |  |  | Cablu VVGng 4х1,5mm2 | 3: m; 4: 200
23 |  |  | Cablu VVGng 4х2,5mm2 | 3: m; 4: 200
24 |  |  | Cablu VVGng 4х6mm2 | 3: m; 4: 200
25 |  |  | Cablu VVGng 5х4mm2 | 3: m; 4: 300
26 |  |  | Cablu VVGng 5х6mm2 | 3: m; 4: 200
27 |  |  | Cablu VVGng 5х16mm2 | 3: m; 4: 100
28 |  |  | Cablu VVGng 5х70mm2 | 3: m; 4: 50
29 |  | Cablu electric cu conductoare din cupru flexibil cu izolatie din PVC | Conductor PVS 2х0,75mm2 | 3: m; 4: 100
30 |  |  | Conductor PVS 2х2,5mm2 | 3: m; 4: 200
31 |  |  | Conductor PVS 3х0,75mm2 | 3: m; 4: 500
32 |  |  | Conductor PVS 3х2,5mm2 | 3: m; 4: 1200
33 |  |  | Conductor PVS 3х4,0mm2 | 3: m; 4: 300
34 |  |  | Conductor PVS 3х16,0mm2 | 3: m; 4: 100
35 |  |  | Conductor PVS 4х2,5mm2 | 3: m; 4: 200
36 |  |  | Conductor PVS 4х4,0mm2 | 3: m; 4: 400
37 |  |  | Conductor PVS 5х1,5mm2 | 3: m; 4: 200
38 |  |  | Conductor PVS 5х4,0mm2 | 3: m; 4: 100
39 |  | Cablu de control | Cablu VVGng 10х1,5mm2 | 3: m; 4: 300
40 |  |  | CVVGng 14х1,5mm2 | 3: m; 4: 300
41 |  |  | Belden 8205 CMG 1PR 20(UL) E | 3: m; 4: 2600
42 |  | Cablu electric de forță | AABLU-10 3x120mm2 | 3: m; 4: 200
43 |  |  | AABLU-10 3x150mm2 | 3: m; 4: 100
44 |  |  | AABLU-10 3x240mm2 | 3: m; 4: 200
Total lot 1
II |  | Lotul nr. 2 | Tip | bar: 3 to 9
1 | 31300000-9 | Cablu torsadat | SIP-2 2х25,0mm2 | 3: m; 4: 1000; 9: 15 zile
2 |  |  | SIP-2 3х16,0+1х25,0mm2 | 3: m; 4: 1260
Total lot 2
TOTAL