| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice ## [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1766738528820 din 26.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Benzină Premium 95 |  |  |  | - Cifra octanică, COR - min. 95,0; - Aspect limpede și transparent. SM EN 228+A1:2017 |  |  |
| Motorină EURO 5 |  |  |  | - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși al metalelor și fosforului. - Cifra cetanică,min.-51,0; - Punct de inflamabilitate, min-55°C; - Densitate la 20°C,max.860,0 kg/m3; - Vîscozitate la 40°C 2,00 - 4,50 mm 2 /s; - SM EN 590+A1: 2017. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________