SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Electrocasnice

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1: Echipamente de încălzire și ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Convector electric 230V 2000W |  |  |  | Puterea maximă 2000 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 40-60 m³ Suprafață încălzită 16-24 m² Înălţime 0.45 m Lăţime 0.09 m Lungime 0.83 m Greutate netă 5.48 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb |  |  |
| 2 | Convector electric 230V 1500W |  |  |  | Puterea maximă 1500 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30-45 m³ Suprafață încălzită 12-18 m² Înălţime 0.45 m Lăţime 0.09 m Lungime 0.63 m Greutate netă 4.26 kg Grad protecție: IP 24 #### Culoare: alb |  |  |
| 3 | Ventilator axial 230V, 405 m³/oră |  |  |  | Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m³/oră Consumul de energie: 53 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot: 33 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție: 44 IP Intervalul temperaturii aerului: -30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2.82 kg Garanție: 24 luni |  |  |
| 4 | Aparat de aer condiționat 12000 BTU |  |  |  | Diametru țevi: 1/4 - 3/8” Dimensiune bloc intern: 820x195x280 mm Dimensiune bloc extern: 800х275х553 mm Greutatea bloc intern, kg: 7-10 Suprafața încăperii, m2: 35 Greutatea bloc extern, kg: 25-28 Putere, BTU: 12 000 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Compresor: Inverter Regim uscare: Dа Clasă energo eficiență: A+ Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: +18...+43 Putere la răcire, kW: 3,7 Încălzire la: °C: -15...+24 Putere la încălzire, kW: 3-4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1-2 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,1-0,5 Consum aer: 450-550 Nivel zgomot, dB: 25 Hladagent: R32 Prețul va include și serviciile de montare Adresa montării: str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chișinău |  |  |
| Lot 2: Boiler electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Boiler electric vertical PLAT 100L |  |  |  | Volum, l: 100 Putere, W: 1800 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 489 Înălțimea, mm: 927 Lățime, mm: 476 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 27,0 Culoare: Gri/alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2 |  |  |
| 2 | Boiler electric vertical 80L |  |  |  | Volum, l: 80 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 758 Diametru, mm: 450 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X3 Greutate, kg: 20,0 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2 |  |  |
| 3 | Boiler electric vertical PLAT 80L |  |  |  | Volum, l: 80 Putere, W: 3000 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 2 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 31,0 Culoare: Albă Tip: plat Înălțimea, mm: 1071 Lățime, mm: 511 Adâncime, mm: 270-300 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Ceramica Diametru conexiunii, inch: 1/2 |  |  |
| Lot 3: Aspirator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aspirator umed-uscat 2300W |  |  |  | Tipul de curent. 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz Debit aer 2 x 53 l/s Vacuum 225 / 22.5 mbar / kPa Capacitate container 90 l Material container Otel inoxidabil Puterea motorului max. 2300 W Diametru nominal standard DN 40 Lungimea cablului 7,5 m Nivelul presiunii acustice 76 dB(A) Greutate far accesorii. 19 kg Greutate cu ambalaj. 26 kg Dimensiuni (L x l x H). 580 x 510 x 995 mm Furtun de aspirare: 2.5 / cu cot m; Tub de aspirare.: 2 x 0.5 / Metal Duza pentru podea umedă și uscată: 360 mm; Duza pentru spatii înguste.; Filtru tip cartuș; Furtun de evacuare; Recipient din inox; |  |  |
| 2 | Aspirator umed-uscat 1300W |  |  |  | Tensiune de alimentare (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Debit de aer (l/s): 71-72 Vide (mbar / kPa): 255 / 25,5 Conținutul recipientului (l): 22 Material container: Plastic Puterea absorbită nominală (W): 1300 Lățimea nominală standard: ID 35 Lungimea cablului (m): 6 Nivelul presiunii acustice (dB (A)): 72 Dimensiuni (L x L x A) (mm): 380 x 370 x 480 Furtun de aspirație, 1,9 m, cu cot Furtun de aspirație, 2 buc (e), 0,5 m, Metal Pungă filtrantă, 10 buc, material nețesut Duza pentru podele umede/uscate, 300 mm Duza cu fantă Adaptor de conectare pentru scule electrice Pornire/oprire automată pentru dispozitive electrice Filtru cu cartuș, PES Curățarea filtrului, ApClean (curățarea filtrului semi-automat) Roată pivotantă cu frână Clasa de protecție, II Culoare: negru/antracit/galben |  |  |
| 3 | Aspirator umed-uscat 1000W |  |  |  | Putere: 1000 w Tip curățare: Umed/Uscat Lungime furtun de aspirație: 2 m Ø furtun de aspirare: 35 mm Capacitate rezervor: 17 L Material rezervor: Plastic Număr nivele de filtrare: 2 Tip filtru: din fleece/cu cartuș Lungime cablu: 4 m Control turație: Nu Indicator de umplere: Nu Priza pentru instrument electric: Da Curățire automata filtru: Nu Înfășurare automata cablu: Nu Funcție de suflare: Da Completații: Cutie/Perie pentru curățare umedă și uscată/duză spații înguste/filtru Greutate: 4.9 kg Garanție: 12 luni |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)