IMSP Spitalul Raional Ialoveni Montarea retelelor exterioare		
(denumirea obiectivului)		

Caiet de Sarcini

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare
			
1	RpEQ07A	Accesul 
 	h-om	6,000
	
 2	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)
 	buc	2,000
	
 3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 	buc	2,000
	
 4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
 	buc	1,000
	
 5	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
 	100 m	4,400
	
 6	08-03-526-8	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 400 A
 	buc	3,000
	
 7	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2
 	100 m	1,100
	
 8	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
 	100 m	1,100
	
 9	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme
 	buc	260,000
	
 10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
 	10 buc	0,330
	
 11	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
 	100 m	0,250
	
 12	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
 	100 m	4,400
	
 13	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
 	100 m	2,200
	
 14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
 	100 m	2,200
	
 15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
 	100 m	2,200
	
 16	08-02-166-4	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2
 	buc	4,000
	
 17	RpEG08E	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.  
 	buc	32,000
	
 18	RpEM19A	Fazarea cablului 
 	buc	4,000
	
 19	RpEM24A	Marcarea cablului 
 	buc	5,000
	
 20	08-02-165-7	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
 	buc	8,000
	
 21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
 	100 m	2,200
	
 22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
 	100 m	2,200
	
 23	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
 	buc	54,000
	
 24	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
 	buc	1,000
	
 25	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A
 	buc	2,000
	
 26	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
 	buc	1,000
	
 27	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat
 	buc	3,000
	
 28	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca
 	1 km	400,000
	
 29	RpEP01A	Elaborarea documentatiei pentru luarea obiectului sub tensiune
 	buc	4,000
	
		2. Materiale
	
30		Separator RPS 630A
 	buc	2,000
	
 31		Predohraniteli  PPNI 37
 	buc	6,000
	
 32		Mufta
 	buc	8,000
	
 33		Mufta conectare
 	buc	4,000
	
 34		Contor ZMG 405
 	buc	2,000
	
 35		Set pentru contor ZMG 405 ,MODEM, ANTENA
 	buc	2,000
	
 36		Automat  BA88-35 3P 250A
 	buc	2,000
	
 37		Transformator de curent  200/5
 	buc	6,000
	
 38		Furtun metalic
 	m	110,000
	
 39		Papuci de cablu
 	buc	16,000
	
 40		Papuci de cablu JG 95
 	buc	20,000
	
 41		Banda ATENTIE PERICOL
 	buc	1,000
	
 42		Lada metalica
 	buc	3,000
	
 43		Separator de sarcina
 	buc	1,000
	
 44		VRU 250A
 	buc	1,000
	
 45		Cablu PV3  95mm2
 	m	550,000
	
 46		Stali polosovaia 40x4
 	m	20,000
	
 47		Stali cruglaia D=20mm
 	m	9,000
	
 48		Cablu APVBS 4X95mm2
 	m	440,000
	
 49		Caramida
 	buc	4 500,000