| Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii #Viorica# si reparatia capitala cu replanificare a blocului B din sat. Cirnatenii Noi , r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

(EEIEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PD1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 27,00 |
| 3 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OPS | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - PH47, TE | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bare de conexiune | buc | 4,00 |
| 6 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 7 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PDa | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 11 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED | 100 buc | 0,45 |
| 14 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596 mm, 48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz | buc | 25,00 |
| 15 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x296 mm, 25W, IP20, 2500Lm, 4000K, 230V, 50Hz | buc | 16,00 |
| 16 | pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta de tip permanent cu inscriptie Iesire, IP22, 3.6W, 150Lm, 230V, 50Hz, autonomie 3 ore | buc | 4,00 |
| 17 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,08 |
| 18 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2604A, IP54 | buc | 8,00 |
| 19 | pret furnizor | Lampa incandescenta 60W | buc | 8,00 |
| 20 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,01 |
| 21 | pret furnizor | Proiector LED 150W, 18000Lm, IP65, 230V, 370x370 mm | buc | 1,00 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,00 |
| 23 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 1 300,00 |
| 24 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | м3 м.гр. | 100,00 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
| 26 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm | м3 м.гр. | 30,00 |
| 27 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,18 |
| 28 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm | м3 м.гр. | 18,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 15,95 |
| 30 | pret furnizor | Cablu de forta cu 2 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 70,00 |
| 31 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 680,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 30,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 20,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 2,5 mmp | м3 м.гр. | 550,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp | м3 м.гр. | 120,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 10,00 |
| 37 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp | м3 м.гр. | 5,00 |
| 38 | pret furnizor | Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 2.5 mmp | м3 м.гр. | 10,00 |
| 39 | pret furnizor | Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 6.0 mmp | м3 м.гр. | 100,00 |
| 40 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,60 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 25 mmp | м3 м.гр. | 60,00 |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,23 |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 23,00 |
| 44 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,01 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,05 |
| 47 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 5,00 |
| 48 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,73 |
| 49 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V | buc | 73,00 |
| 50 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 10,00 |
| 51 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 14,00 |
| 52 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 40,00 |
| 53 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20 | buc | 40,00 |
| 54 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 55 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,32 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 56 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-54з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 3,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V | buc | 4,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V | buc | 5,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 62 | pret furnizor | Declansator independent de tip PH47 | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 13,00 |
| 64 | pret furnizor | Timer ТЭ15, 16А, 230V | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 2,00 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V | buc | 3,00 |
| 70 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |

Dumitru Afanasii

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii  #Vioriva# si reparatia  capitala cu replanificare a blocului  B  din  sat.  Cirnatenii Noi , r-nul Causeni, (EEIEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PD1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 27,00 |
| 3 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OPS | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - PH47, TE | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bare de conexiune | buc | 4,00 |
| 6 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 7 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PDa | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 11 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED | 100 buc | 0,45 |
| 14 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596 mm, 48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz | buc | 25,00 |
| 15 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x296 mm, 25W, IP20, 2500Lm, 4000K, 230V, 50Hz | buc | 16,00 |
| 16 | pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta de tip permanent cu inscriptie Iesire, IP22, 3.6W, 150Lm, 230V, 50Hz, autonomie 3 ore | buc | 4,00 |
| 17 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,08 |
| 18 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2604A, IP54 | buc | 8,00 |
| 19 | pret furnizor | Lampa incandescenta 60W | buc | 8,00 |
| 20 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,01 |
| 21 | pret furnizor | Proiector LED 150W, 18000Lm, IP65, 230V, 370x370 mm | buc | 1,00 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,00 |
| 23 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 1 300,00 |
| 24 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | м3 м.гр. | 100,00 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
| 26 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm | м3 м.гр. | 30,00 |
| 27 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,18 |
| 28 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm | м3 м.гр. | 18,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 15,95 |
| 30 | pret furnizor | Cablu de forta cu 2 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 70,00 |
| 31 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 680,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 30,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 20,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 2,5 mmp | м3 м.гр. | 550,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp | м3 м.гр. | 120,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp | м3 м.гр. | 10,00 |
| 37 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp | м3 м.гр. | 5,00 |
| 38 | pret furnizor | Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 2.5 mmp | м3 м.гр. | 10,00 |
| 39 | pret furnizor | Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 6.0 mmp | м3 м.гр. | 100,00 |
| 40 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,60 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 25 mmp | м3 м.гр. | 60,00 |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,23 |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 23,00 |
| 44 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,01 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,05 |
| 47 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 5,00 |
| 48 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,73 |
| 49 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V | buc | 73,00 |
| 50 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 10,00 |
| 51 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 14,00 |
| 52 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 40,00 |
| 53 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20 | buc | 40,00 |
| 54 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 55 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,32 |
|  |  | 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 56 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-54з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 3,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V | buc | 4,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V | buc | 5,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 62 | pret furnizor | Declansator independent de tip PH47 | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 13,00 |
| 64 | pret furnizor | Timer ТЭ15, 16А, 230V | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 2,00 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V | buc | 3,00 |
| 70 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |