Reparatia blocurilor sanitare la Gimnaziul din satul Recea, raionul Straseni	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

Borderou de resurse № 

Valoarea de deviz  313 097,82 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
							
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	2,88	57,66	166,061	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	64,88	57,66	3 740,980	
 3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,20	57,66	3 528,792	
 4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,61	57,66	323,473	
 5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,17	57,66	1 105,342	
 6.	7132010010900	Faiantar	h-om	389,01	57,66	22 430,316	
 7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,40	57,66	4 405,225	
 8.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,68	57,66	269,848	
 9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	170,99	57,66	9 859,282	
 10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,20	57,66	299,832	
 11.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	16,10	57,66	928,326	
 12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,34	57,66	3 882,824	
 13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,86	57,66	4 777,708	
 14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,50	57,66	201,810	
 15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,00	57,66	576,600	
 16.	7422010060100	Timplar	h-om	110,70	57,66	6 382,962	
 17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	192,04	57,66	11 073,025	
 18.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,37	57,66	21,334	
 19.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,34	57,66	596,205	
		Total manopera				74 569,92	
			Materiale:
 1.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	30,83	30,830	
 2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	19,47	11,50	223,905	
 3.	11110001000331C	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	10,82	14,29	154,618	
 4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,02	1 850,00	3 737,000	
 5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,01	215,00	432,150	
 6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06	215,00	12,900	
 7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,12	215,00	25,800	
 8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,97	0,20	1,394	
 9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	45,00	1,350	
 10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	32,00	1,600	
 11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 045,00	0,000	
 12.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	3 115,00	0,05	155,750	
 13.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,00	1 285,00	5 140,000	
 14.	20301129511502	Pereti despertitor din profiluri din mase plastice cu usi	m2	13,00	1 200,00	15 600,000	
 15.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	0,12	0,960	
 16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,19	12,00	26,280	
 17.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,14	15,00	2,100	
 18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	8,20	0,492	
 19.	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,77	0,55	0,423	
 20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16	6,50	1,040	
 21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,05	85,00	429,250	
 22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,40	18,60	379,440	
 23.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	19,96	22,15	442,114	
 24.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	54,40	16,70	908,480	
 25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	33,00	1,980	
 26.	24302261000001	Fuga	kg	50,69	23,40	1 186,146	
 27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,49	22,15	33,004	
 28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,77	65,00	115,050	
 29.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,16	42,00	48,720	
 30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	527,80	2,10	1 108,380	
 31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,14	14,00	1,960	
 32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,50	0,500	
 33.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	9,50	3,230	
 34.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,60	32,30	406,980	
 35.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,00	45,00	630,000	
 36.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,60	5,00	63,000	
 37.	25211067183931	Coltari din aluminiu 25x25	m	11,00	4,80	52,800	
 38.	25211067183932	Plinte din polistiren la tavane	m	74,35	23,50	1 747,225	
 39.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	26,78	6,50	174,070	
 40.	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	73,64	14,70	1 082,508	
 41.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	6,18	28,40	175,512	
 42.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	22,15	57,60	1 275,840	
 43.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	13,82	32,30	446,386	
 44.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, 	buc	3,94	6,50	25,610	
 45.	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	2,72	16,80	45,696	
 46.	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	13,60	14,20	193,120	
 47.	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	14,28	16,30	232,764	
 48.	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	2,72	21,70	59,024	
 49.	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	68,00	4,50	306,000	
 50.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=50 mm	buc	6,00	18,70	112,200	
 51.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	4,00	21,50	86,000	
 52.	25231567210383	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	4,00	26,40	105,600	
 53.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,06	480,00	988,800	
 54.	2622102438000	Lavoar	buc	7,21	523,00	3 770,830	
 55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	12,73	875,00	11 138,750	
 56.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,06	510,00	1 050,600	
 57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,60	350,00	4 410,000	
 58.	2623105601689	Capace portelan electrotechnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A	buc	6,00	150,00	900,000	
 59.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,80	3,80	1 340,640	
 60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	704,77	1,36	958,488	
 61.	26511221004022	Ciment M-400 	kg	22,11	1,36	30,070	
 62.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,42	1,36	12,811	
 63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	350,00	7,000	
 64.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,50	2,10	11,550	
 65.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,42	5,00	107,100	
 66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,78	2,10	18,438	
 67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	143,47	4,30	616,921	
 68.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	72,32	1,85	133,792	
 69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,51	135,00	3 308,850	
 70.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	20,12	95,00	1 911,400	
 71.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	96,39	2,10	202,419	
 72.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	138,55	120,00	16 626,000	
 73.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	76,90	2,50	192,250	
 74.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,20	10,20	73,440	
 75.	27107035140001	Bara pentru copii  din teava inox d=40 mm	m	5,05	175,00	883,750	
 76.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,04	11,20	22,848	
 77.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,40	12,40	4,960	
 78.	2746167335100	Priza	buc	2,04	28,70	58,548	
 79.	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionate	buc	7,00	85,00	595,000	
 80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00	5,20	15,600	
 81.	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	3,94	11,40	44,916	
 82.	2822115708000	Element de sustinere	buc	69,00	8,30	572,700	
 83.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	49,45	23,40	1 157,130	
 84.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,53	21,30	330,789	
 85.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,28	9,50	2,660	
 86.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,50	29,80	74,500	
 87.	2874115500445	Surub de calibrare	buc	6,00	1,30	7,800	
 88.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	1,40	5,656	
 89.	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,08	2,30	18,584	
 90.	2874115802550	Surub cap hexagonal   M 18	buc	20,00	1,10	22,000	
 91.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	8,00	0,22	1,760	
 92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	567,10	0,40	226,840	
 93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 587,50	0,18	465,750	
 94.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 150,00	0,15	172,500	
 95.	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	6,00	0,80	4,800	
 96.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,80	6,464	
 97.	2874115840602	Piulita  M20	kg	8,08	0,80	6,464	
 98.	2874115842750	Piulita hexag. M18	buc	20,00	0,75	15,000	
 99.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	8,08	0,95	7,676	
 100.	2874115883750	Saiba   M 18	buc	20,00	0,75	15,000	
 101.	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,08	0,65	5,252	
 102.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,04	92,00	187,680	
 103.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,60	132,00	1 663,200	
 104.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,05	25,00	26,250	
 105.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,60	8,00	100,800	
 106.	2875114201170	Uscator de mini electric	buc	5,15	565,00	2 909,750	
 107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,14	88,00	628,320	
 108.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm	buc	1,02	110,00	112,200	
 109.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,14	95,70	683,298	
 110.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,28	15,00	214,200	
 111.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	12,60	165,00	2 079,000	
 112.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	5,25	2,70	14,175	
 113.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	95,00	190,000	
 114.	2875274121900	Boiler electric	buc	1,00	4 250,00	4 250,000	
 115.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	9,00	73,440	
 116.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	30,00	8,70	261,000	
 117.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,02	475,00	484,500	
 118.	2875276305105	Conector	buc	255,30	2,40	612,720	
 119.	2875277313001	Casutie din PP	buc	1,00	895,00	895,000	
 120.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,00	452,00	3 164,000	
 121.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	13,19	110,00	1 450,900	
 122.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	13,06	95,00	1 240,700	
 123.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	13,06	1,40	18,284	
 124.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,60	87,50	1 102,500	
 125.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,04	87,50	178,500	
 126.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,60	87,50	1 102,500	
 127.	2913154500000	Supapa electric	buc	2,00	285,00	570,000	
 128.	3120215537070	Patron fuzibil 	buc	6,00	2,40	14,400	
 129.	3120215537200	Soclu pentru sigurante LF	buc	6,00	155,00	930,000	
 130.	3130134828292	Conductor AF 750  1x6 	m	1,00	19,80	19,800	
 131.	3220137315778	Decapant	kg	0,41	16,00	6,560	
 132.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,50	0,00	0,000	
 133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,35	0,00	0,000	
 134.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	0,00	0,000	
 135.	4100126202818	Apa	m3	1,31	0,00	0,000	
 136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,46	2,50	33,650	
		Total materiale de construcţii				115 199,58	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,74	8,50	6,290	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,66	8,50	22,610	
 3.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,26	8,50	2,210	
 4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,41	45,00	63,450	
 5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,25	8,50	53,125	
 6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,86	4,00	7,440	
 7.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,53	11,00	5,830	
 8.	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	11,00	0,220	
 9.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,500	
 10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,15	9,00	1,350	
 11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	2,50	45,00	112,500	
 12.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,35	250,00	87,500	
		Total utilaje de construcţii				363,05	
 
	Total:					
	Total	 lei			190 132,55	
	Asigurarea sociale si medicina	22,50 %			16 778,23	
	Transport	7,00 %			8 063,97	
	Total	100,00 +			214 974,75	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			31 171,34	
	Total	100,00 +			246 146,09	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			14 768,76	
	Total	100,00 +			260 914,85	
	TVA	20,00 %			52 182,97	
	Total deviz:				313 097,82	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)