WinСмета2000

| Servicii de reparatia curenta a incaperilor din incinta Judecatoriei Orhei | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Casa scarii et. 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontare |  |  |  |
| 1 | RpCR29A aplic. |  | Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti |  | m2 | 73,920 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,002 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 36,960 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 29,568 |
| 2 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor metalice |  | kg | 60,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,048 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,060 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,180 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
| 3 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din placi OSB la perti si tavane suspendate la scara |  | m2 | 31,930 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,151 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,832 |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |
| 5 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 31,930 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 70,307 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 33,694 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 29,490 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 70,597 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 75,411 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m | 24,308 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 8,696 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,808 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 52,948 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 519,531 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,204 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,517 |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 31,930 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,958 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,789 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,597 |
| 7 | CK18C |  | Montarea coltar 20*20 din aluminiu la partea laterala de scari |  | m | 18,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,680 |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu 20*20mm |  | m | 18,900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,450 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,018 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,000 |
| 8 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 31,930 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,369 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,193 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 33,683 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 31,930 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,958 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,789 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,597 |
| 10 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 31,930 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 26,821 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 15,965 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |
| 11 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 63,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,520 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,100 |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 40,320 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,064 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 44,352 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,048 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |
| 13 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 40,320 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 49,190 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 287,885 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,185 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,645 |
| 14 | CK18C |  | Montarea coltar 20*20 din aluminiu |  | m | 25,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,500 |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu 20*20mm |  | m | 26,250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,625 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,025 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 150,000 |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 40,320 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,210 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,048 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,016 |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 40,320 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,144 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,032 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 42,534 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 40,320 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,210 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,048 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,016 |
| 18 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 40,320 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 33,869 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 20,160 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact |  | m2 | 10,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,318 |
|  | 2416586105399 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  | kg | 1,590 |
| 20 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 10,600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 23,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,650 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 10,918 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 42,930 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,180 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 212,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,477 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,127 |
| 21 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 15,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,580 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 16,922 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 5,806 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 99,540 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,659 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 4,740 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,790 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,016 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.5. Trepte + balustrada inox |  |  |  |
| 22 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta/ 0.7 |  | m | 12,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,800 |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel inoxidabil (inclusiv suportii) |  | m | 12,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,200 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,720 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,400 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,300 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,400 |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact |  | m2 | 17,650 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,529 |
|  | 2416586105399 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  | kg | 2,647 |
| 24 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 17,650 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 39,712 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,412 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 18,179 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 71,482 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,295 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 353,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,794 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,212 |
| 25 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 17,650 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,765 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 18,903 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 6,486 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 111,195 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,853 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 5,295 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,882 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  |  | Total Trepte + balustrada inox |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii et. 1 |  |  |
|  |  |  | 2. Casa scarii et. 2 + scara |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontare |  |  |  |
| 26 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor metalice |  | kg | 120,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,096 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,120 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,600 |
| 27 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,220 |
| 28 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize ) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
| 29 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |
| 30 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 15,460 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,319 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 31,693 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 61,840 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 16,233 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,232 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |
| 31 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 20,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 63,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,520 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,100 |
| 32 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ la rosturi |  | m2 | 16,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,200 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 17,600 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 31,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,952 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,760 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,587 |
| 34 | CK18C |  | Montarea coltar 20*20 din aluminiu |  | m | 22,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,720 |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu 20*20mm |  | m | 23,100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,550 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,022 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 132,000 |
| 35 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 31,730 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,279 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,173 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 33,472 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 31,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,952 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,760 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,587 |
| 37 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 31,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 26,653 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 15,865 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 2.4. Trepte + balustrada inox |  |  |  |
| 38 | CH06A |  | Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta/ h=0.7m |  | m | 10,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,000 |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel inoxidabil (inclusiv suportii) |  | m | 10,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,250 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,000 |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact |  | m2 | 19,370 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,581 |
|  | 2416586105399 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  | kg | 2,905 |
| 40 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv/ gradul de rezistenta la aluneceri R11, modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 19,370 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 43,583 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,843 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 19,951 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 78,448 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,811 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 387,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,872 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,232 |
| 41 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 15,620 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,248 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,562 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 16,729 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 5,740 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 98,406 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,640 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 4,686 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,781 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,016 |
|  |  |  |  | Total Trepte + balustrada inox |  |  |
|  |  |  | 2.5. Timplarie |  |  |  |
| 42 | RpCR10B |  | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi subsol), la interior , in doua straturi |  | m2 | 5,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,482 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,810 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,620 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,108 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,216 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,065 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 2.6. Elemente electricitate |  |  |  |
| 43 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,310 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 1,020 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |
| 44 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,540 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 2,020 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,100 |
| 45 | RpEF01A |  | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,460 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,100 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,100 |
| 46 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng LS-0.66 3x1,5 mmp |  | m | 60,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,400 |
|  | 1111000100033-315 |  | Cordoane de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp |  | m | 64,890 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,854 |
| 47 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng LS-0.66 3x2,5 mmp |  | m | 50,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 17,500 |
|  | 1111000100033-325 |  | Cordoane de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp |  | m | 54,075 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,030 |
| 48 | RpEB01C |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 35-50 mmp. / VVGng-LS 5*6mmp |  | m | 19,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,900 |
|  | 2722103107001-56 |  | Conductor de cupru 5*6mmp |  | m | 20,543 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 0,604 |
| 49 | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava viniloplast 25mm, fixate pe scoabe |  | m | 129,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 64,500 |
|  | 2521216704234 |  | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit |  | m | 138,836 |
|  | 2875274117001 |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  | buc | 20,317 |
|  | 2811236311007 |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  | buc | 20,317 |
| 50 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind 18 module |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 19,540 |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat 18 module |  | buc | 2,020 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,020 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 8,080 |
|  | 2874115840602 |  | Piulita M20 |  | kg | 8,080 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 8,080 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,061 |
|  |  |  |  | Total Elemente electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii et. 2 + scara |  |  |
|  |  |  | 3. Diverse |  |  |  |
| 51 | TrB02A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m |  | t | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,410 |
| 52 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie |  | t | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,555 |
| 53 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 0,500 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,053 |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor Judecătoria Orhei

Președinte interimar Cupcea V. ( )