| Retele electrice exterioare pentru iluminarea strazilor din s. Hirsesti si s. Drujba, r-nul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Retele electrice exterioare (053.06.2021-REAE). Etapa I

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 34,000 |  |  |
| 2 |  | Stilp din beton armat SV 95 | buc | 34,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 34,000 |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 16,212 |  |  |
| 5 | pret furnizor | Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2 | m.l. | 16 212,000 |  |  |
| 6 |  | Clema de ancorare ЗАБ 2х16-35 | buc | 600,000 |  |  |
| 7 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 600,000 |  |  |
| 8 |  | Clema de fixare КБУ | buc | 258,000 |  |  |
| 9 |  | Clema intermediara PA 2x16-35 | buc | 258,000 |  |  |
| 10 |  | Clema de conexiune P616 | buc | 918,000 |  |  |
| 11 |  | Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95 | buc | 363,000 |  |  |
| 12 |  | Clema ПС-2-1 | buc | 191,000 |  |  |
| 13 |  | Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007 | buc | 2 780,000 |  |  |
| 14 |  | Catarama pentru banda metalica A 200 | buc | 2 780,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc | 4,000 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 26,000 |  |  |
| 17 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |  |  |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare | buc | 4,000 |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Limitator de supratensiune | buc | 4,000 |  |  |
| 21 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 365,000 |  |  |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 365,000 |  |  |
| 23 |  | Consola din otel pentru corp de i;uminat stradal KP-4/40 | buc | 365,000 |  |  |
| 24 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 2,340 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,960 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2 | m | 730,000 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,080 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2 | m | 8,000 |  |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,500 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Tub flexibil izolat din otel d=18mm | m | 50,000 |  |  |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,300 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Tub gofrat d=20 | m | 230,000 |  |  |
| 33 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,120 |  |  |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 35 |  | Panou de evidenta si comanda (combinat) | buc | 4,000 |  |  |
| 36 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25 | buc | 4,000 |  |  |
| 37 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10 | buc | 9,000 |  |  |
| 38 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16 | buc | 4,000 |  |  |
| 39 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A | buc | 4,000 |  |  |
| 41 |  | Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A | buc | 4,000 |  |  |
| 42 |  | Demaror magnetic 25A | buc | 4,000 |  |  |
| 43 |  | Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A | buc | 4,000 |  |  |
| 44 |  | Contor electronic, U=230V, I=5-85A ME-172-D1A | buc | 4,000 |  |  |
| 45 |  | Limitator de supratensiune 1P SPD-40 | buc | 4,000 |  |  |
| 46 |  | Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W | buc | 365,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,2 % |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Retele electrice exterioare pentru iluminarea strazilor din s. Hirsesti si s. Drujba, r-nul Ungheni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Retele electrice exterioare (053.06.2021-REAE). Etapa I

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 3 052,98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 005-195 | Stilp din beton armat SV 95 | buc | 34,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00 |  |  |
| 3. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
| 4. | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00 |  |  |
| 5. | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 1,00 |  |  |
| 6. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00 |  |  |
| 7. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |  |  |
| 8. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,22 |  |  |
| 9. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |  |  |
| 10. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,01 |  |  |
| 11. | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,01 |  |  |
| 12. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,00 |  |  |
| 13. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,03 |  |  |
| 14. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,01 |  |  |
| 15. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,49 |  |  |
| 16. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |  |  |
| 17. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 40,73 |  |  |
| 18. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 110,49 |  |  |
| 19. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 20. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 21. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 110,49 |  |  |
| 22. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 4,38 |  |  |
| 23. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,07 |  |  |
| 24. | 1019852 | Vopsea | kg | 183,25 |  |  |
| 25. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 5,00 |  |  |
| 26. | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 97,27 |  |  |
| 27. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,00 |  |  |
| 28. | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,00 |  |  |
| 29. | 110-9126 | Placi metalice | buc | 3,40 |  |  |
| 30. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,00 |  |  |
| 31. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,46 |  |  |
| 32. | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
| 33. | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,00 |  |  |
| 34. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,07 |  |  |
| 35. | 3130134818730 | Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2 | m | 16 617,30 |  |  |
| 36. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,01 |  |  |
| 37. | 418091-085 | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2 | m | 730,00 |  |  |
| 38. | 418091-086 | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2 | m | 8,00 |  |  |
| 39. | 418091-087 | Tub flexibil izolat din otel d=18mm | m | 50,00 |  |  |
| 40. | 418091-088 | Tub gofrat d=20 | m | 230,00 |  |  |
| 41. | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,00 |  |  |
| 42. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,30 |  |  |
| 43. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 28,09 |  |  |
| 44. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 23,87 |  |  |
| 45. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 46,40 |  |  |
| 46. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,40 |  |  |
| 47. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,64 |  |  |
| 48. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,50 |  |  |
| 49. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,09 |  |  |
| 50. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,61 |  |  |
| 51. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,65 |  |  |
| 52. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,22 |  |  |
| 53. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 24,40 |  |  |
| 54. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |  |  |
| 55. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,11 |  |  |
| 56. | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,00 |  |  |
| 57. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,18 |  |  |
| 58. | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,01 |  |  |
| 59. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 3,69 |  |  |
| 60. | 5352021002 | Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007 | buc | 2 780,00 |  |  |
| 61. | 53520210020 | Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95 | buc | 363,00 |  |  |
| 62. | 5352021003 | Catarama pentru banda metalica A 200 | buc | 2 780,00 |  |  |
| 63. | 5352021004 | Consola de ancorare | buc | 600,00 |  |  |
| 64. | 5352021083 | Clema de ancorare ЗАБ 2х16-35 | buc | 600,00 |  |  |
| 65. | 5352021085 | Clema de fixare КБУ | buc | 258,00 |  |  |
| 66. | 5352021086 | Clema intermediara PA 2x16-35 | buc | 258,00 |  |  |
| 67. | 5352021087 | Clema de conexiune P616 | buc | 918,00 |  |  |
| 68. | 5352021089 | Clema ПС-2-1 | buc | 191,00 |  |  |
| 69. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 5,02 |  |  |
| 70. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,07 |  |  |
| 71. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,80 |  |  |
| 72. | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 34,05 |  |  |
| 73. | 58082022001 | Panou de evidenta si comanda (combinat) | buc | 4,00 |  |  |
| 74. | 58082022002 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25 | buc | 4,00 |  |  |
| 75. | 58082022003 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10 | buc | 9,00 |  |  |
| 76. | 58082022004 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16 | buc | 4,00 |  |  |
| 77. | 58082022005 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20 | buc | 1,00 |  |  |
| 78. | 58082022006 | Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A | buc | 4,00 |  |  |
| 79. | 58082022007 | Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A | buc | 4,00 |  |  |
| 80. | 58082022008 | Demaror magnetic 25A | buc | 4,00 |  |  |
| 81. | 58082022009 | Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A | buc | 4,00 |  |  |
| 82. | 58082022010 | Contor electronic, U=230V, I=5-85A ME-172-D1A | buc | 4,00 |  |  |
| 83. | 58082022011 | Limitator de supratensiune 1P SPD-40 | buc | 4,00 |  |  |
| 84. | 60082022024 | Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W | buc | 365,00 |  |  |
| 85. | 63100000028 | Consola din otel pentru corp de i;uminat stradal KP-4/40 | buc | 365,00 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 38,26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 18,40 |  |  |
| 3. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,16 |  |  |
| 4. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 23,26 |  |  |
| 5. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 23,26 |  |  |
| 6. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 36,34 |  |  |
| 7. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 52,53 |  |  |
| 8. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 802,91 |  |  |
| 9. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 21,19 |  |  |
| 10. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 1,24 |  |  |
| 11. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 1,24 |  |  |
| 12. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 26,52 |  |  |
| 13. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |  |  |
| 14. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13,35 |  |  |
| 15. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 34,83 |  |  |
| 16. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 18,40 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Retele electrice exterioare pentru iluminarea strazilor din s. Hirsesti si s. Drujba, r-nul Ungheni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  | 658,06 ————— 322,89 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 |  | Stilp din beton armat SV 95 | buc |  |  |  |
|  | 005-195 | Stilp din beton armat SV 95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00002 |  |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,0000 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | pret furnizor | Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 3130134818730 | Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 |  | Clema de ancorare ЗАБ 2х16-35 | buc |  |  |  |
|  | 5352021083 | Clema de ancorare ЗАБ 2х16-35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 5352021004 | Consola de ancorare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 |  | Clema de fixare КБУ | buc |  |  |  |
|  | 5352021085 | Clema de fixare КБУ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 |  | Clema intermediara PA 2x16-35 | buc |  |  |  |
|  | 5352021086 | Clema intermediara PA 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 |  | Clema de conexiune P616 | buc |  |  |  |
|  | 5352021087 | Clema de conexiune P616 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 |  | Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95 | buc |  |  |  |
|  | 53520210020 | Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 |  | Clema ПС-2-1 | buc |  |  |  |
|  | 5352021089 | Clema ПС-2-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 |  | Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007 | buc |  |  |  |
|  | 5352021002 | Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 |  | Catarama pentru banda metalica A 200 | buc |  |  |  |
|  | 5352021003 | Catarama pentru banda metalica A 200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Limitator de supratensiune | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 |  | Consola din otel pentru corp de i;uminat stradal KP-4/40 | buc |  |  |  |
|  | 63100000028 | Consola din otel pentru corp de i;uminat stradal KP-4/40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 418091-085 | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2 | m |  |  |  |
|  | 418091-086 | Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Tub flexibil izolat din otel d=18mm | m |  |  |  |
|  | 418091-087 | Tub flexibil izolat din otel d=18mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Tub gofrat d=20 | m |  |  |  |
|  | 418091-088 | Tub gofrat d=20 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 35 |  | Panou de evidenta si comanda (combinat) | buc |  |  |  |
|  | 58082022001 | Panou de evidenta si comanda (combinat) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25 | buc |  |  |  |
|  | 58082022002 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10 | buc |  |  |  |
|  | 58082022003 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16 | buc |  |  |  |
|  | 58082022004 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 |  | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20 | buc |  |  |  |
|  | 58082022005 | Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A | buc |  |  |  |
|  | 58082022006 | Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 |  | Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A | buc |  |  |  |
|  | 58082022007 | Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 |  | Demaror magnetic 25A | buc |  |  |  |
|  | 58082022008 | Demaror magnetic 25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 |  | Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A | buc |  |  |  |
|  | 58082022009 | Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 |  | Contor electronic, U=230V, I=5-85A ME-172-D1A | buc |  |  |  |
|  | 58082022010 | Contor electronic, U=230V, I=5-85A ME-172-D1A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 |  | Limitator de supratensiune 1P SPD-40 | buc |  |  |  |
|  | 58082022011 | Limitator de supratensiune 1P SPD-40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 |  | Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W | buc |  |  |  |
|  | 60082022024 | Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |