| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de cercetări științifice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1. Analiza toxicologică a sângelui |  |  |  |  |  |  |  |
| - Analiza toxicologică la plumb a sângelui |  |  |  | Serviciile achiziționate vizează prelevarea, transportul și analiza probelor de sânge penru determinarea concentrației de plumb prin metoda : Plasma cuplată inductiv cu spectrometrie de masă. Prețul ofertat va include obligatoriu prelevarea probelor de sânge de către personal medical calificat, consumabilele, transportul și raportarea rezultatelor. Prelevarea se va efectua în raioanele: Cahul, Comrat, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Bălți, Florești, Fălești și Briceni. La necesitate, prestatorul va asigura disponibilitatea echipelor mobile pentru recoltarea probelor |  |  |  |
| Lot 2. Investigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Investigații de rezistență prin analia imunoglobulinei IgG penrtu expuși profesionali la RI |  |  |  | Determinarea imunoglobulinei G (IgG) realizată, prin tehnici imunologice precise, cele mai frecvente fiind imunoturbidimetria, nefelometria sau ELISA (imunoenzimatică). Aceste metode detectează cantitativ IgG din serul sanguin, recoltat prin venipuncție (de obicei à jeun), fiind esențiale pentru evaluarea statusului imun, diagnosticarea imunodeficiențelor sau a bolilor autoimune. |  |  |  |
| 2.2. Investigații de rezistență prin analiza imunoglobulinei IgG pentru grupul martor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Investigații imunofenotiparea limfocitară pentru expuși profesional la RI |  |  |  | Imunofenotipare limfocitară cu Anticorpi monoclonali, prin citometrie în flux: B limfocite CD19+CD3-,, T helperi CD3+CD4+; T citotoxice CD3+CD8+;T-limfocite CD45+CD3+; Celule NKT CD3+CD56+;Celule NK CD3-CD56+;T-limfocite activate CD3+HLA-DR+; Indice Imunoregulator CD3+CD4+/CD3+CD8+ Leucocite, Limfocite |  |  |  |
| 2.4. Investigații imunofenotiparea limfocitară pentru grupul martor |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |