	 Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan 30/2, or. Chisinau, DETS  Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie exterioara: Parapetul si caile de acces
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de amenajarea teritoriului

	
	
	

	
	
	1.1.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	0
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-1320 m2 

	m3
	4,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,4000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0764

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,1000

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	3,1000

	
	
	Total
	
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	60,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	71,4000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm -122 m2 

	m3
	4,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	41,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35D


	Desfaceri de tencuieli exterioare pe rabit, exclusiv demontarea scheletului metalic si sortarea materialelor recuperabile 
K=2,0000


	m2
	145,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	66,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	23,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,3500

	
	
	Total
	
	
	

	4
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 

	m
	46,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,7200

	
	
	Total
	
	
	

	5
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	22,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,3800

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0770

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,8800

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	6,4680

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,8500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	35,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	105,3500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	35,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,9985

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.1.2. Scari exterioare

	
	
	

	9
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	75,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	45,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,4750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	975,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	75,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2500

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	11,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7500

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CG17A


	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-KLINKER, teracota extrarezistenta 

	m2
	75,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	168,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,7500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	77,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	975,0000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,4750

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	120,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,1500

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	3,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,3750

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 

	m3
	1,9000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,8810

	
	1411122201752
	Piatra sparta  fr.5/20
	m3
	2,1850

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1900

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,3990

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,7980

	
	
	Total
	
	
	

	13
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100x25x15 cm) 

	m
	97,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,5500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	50,4400

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	4,3650

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	307,4900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,8730

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5820

	
	2666122800286
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100x25x15 cm
	m
	97,4850

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Scari exterioare
	            
	

	 
	
	1.1.3. Reparatia parapetului

	
	
	

	14
	RpCJ20A


	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint 

	m2
	160,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	148,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	148,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	972,8000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	1,1200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,6000

	
	2873122005456
	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542
	kg
	52,8000

	
	2874145886760
	Cuie cu cap con. Tip A1  1,8 x 35 
	kg
	44,0000

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	5,2800

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
K=8,0000


	m2
	160,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	128,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,4000

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	7,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2800

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	160,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	70,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	156,8000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1600

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9920

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2400

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	160,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	32,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	176,0000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	24,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0480

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	160,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,2000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	66,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN11A


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 

	m2
	160,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	72,0000

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	102,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	80,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	20
	RCsB30J


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm 

	buc
	10,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,7200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,0300

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,1010

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4450

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.100: 0.4m/buc) 

	buc
	10,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,0000

	
	27221033100001
	Teava instalatie d.76
	m
	4,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2400

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	4,2800

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0240

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0060

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0020

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia parapetului
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pavaj vibropresat 

	
	
	

	22
	TsE06A


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	0,9600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,6688

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,9600

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,1520

	
	
	Total
	
	
	

	23
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 

	m2
	96,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,5760

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	16,7040

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,9200

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,4016

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,5280

	
	
	Total
	
	
	

	24
	DE17B


	Pavaje  gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 

	m2
	96,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	97,1904

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,0336

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	153,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	2 534,4000

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm 
	m2
	97,4400

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,4800

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	7,2960

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	1,9200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pavaj vibropresat 
	            
	

	 
	
	1.1.5. Balustrada

	
	
	

	25
	CH06A


	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) 

	m
	8,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	7,2000

	
	28121063057141
	Balustrada din inox
	m
	8,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,4800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,6000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,2000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Balustrada
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de amenajarea teritoriului
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


