# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Achiziţionarea serviciilor  de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2023.

| Denumirea dispozitivelor medicale |  | Cantitatea, unități | Perioada de deservire |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot I |  |  |  |
| 1 | Aprat radiologic „8L-3” / 9L5,, (ActiubRenghen F.Rusă);1983/7 | 4 buc | 01.04 |
|  | Lot 2 |  |  |
| 2 | Instalație radiologică PRS-500B (Protect, Germania), 2020 | 1 buc | 01.06. |
|  | Lot 3 |  |  |
| 1 | Instalație radiologică mobilă ,,SX20HF-13-D,, (Sidecal, Spania), 2008 | 1buc | 01.04 |
|  | Total |  | 91 920,00 |

Informația financiară – Din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura electronică

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 10 | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

  - Documente obligatorii solicitate din partea ofertanților:

Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

8. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot în parte și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).

9.   Înștiințarea privind determinarea cîștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  și comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

Cerințe obligatorii către ofertant:

- Prezentarea documentelor (licenție, certificate, etc.), ce atestă faptul  autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu;

- Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele  autorizate în domeniu;

Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).

10.  Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

11.   Relații de contact:

Tel: 29-27-20, 24-23-30, 24-41-50

Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie:

  - Autorizatie radiologica de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă (X-ray general)

  - Certificat, ce atestă pregătirea specialiştilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ştampila participantului.

  - Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul  solicitat , care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat.

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.

2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului  de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;

Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și  după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.

4. Intervenția se face,  doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii  mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.

6. Serviciile de mentenanță coretivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la soliocitarea autorității contractante;

7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de cate ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

8. Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție.

8. In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al  Beneficiarului.

9. Staţiunile tehnice, nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

10. Staţiunile tehnice din motivul executări necalitative de către Executant a lucrărilor de reparaţie, montare, ajustare, ca şi din cauza lipsei pieselor de  schimb, pentru efectuarea  lucrărilor de reparație  de complexitate  înaltă, vor fi excluse din achitările contraactuale. Durata stațuinilor nu  va depăși max. 5 zile lucrătoare.

12.  Toate comunicarile între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitarii fiind obligatorie.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector .

- Bobuţac Eugeniu- membru, Inginer aparate medicale.

- Morozova Violeta – membru, șefă secţie, ingineră aparate medicale.

- Cirimpei Octavian – membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Pereverzeva Tatiana- membru, economist.

- Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’