|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614596771774 din 5 mart 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb pentru reparația utilajului medical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 |  |  |  | Filtru tip I |  |  |  | Compatibil cu sistemul SuperQ, Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0), Cat.Num-CMPB02202 |  |  | Standarde în vigoare |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 |  |  |  | Filtru tip II |  |  |  | Compatibil cu sistemul SuperQ, Durapore Carridge 0.22 pm |  |  | Standarde în vigoare |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 |  |  |  | Placa pentru aparatul de plasmofareza DigiPla 80 |  |  |  | Placa pentru aparatul de plasmofareza, DigiPla 80 producător Nigale, Cdul EP26124/005 |  |  | Standarde în vigoare |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 |  |  |  | Supapa electromagnetia |  |  |  | Supapa electromagnetia compatibila cu aparatul de plasmofareza DigiPla 80 producător Nigale |  |  | Standarde în vigoare |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |