|  | Lucrari de reparatie a sectiei Ortopedie si vertebrologie in incinta IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sectia Ortopedie si Vertebrologie |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Saloane) | m2 |  | 141,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 324,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 26,790 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 7,050 |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala | buc | 0,3700 | 52,170 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 121,260 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,070 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 6 345,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 2 820,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 169,200 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 626,040 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 80,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,000 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 80,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 122,400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 571,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,320 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,560 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 80,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 80,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 84,392 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,080 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 255,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 7,650 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 38,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 12,750 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 255,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 140,250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 102,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 15,300 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 127,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 12,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,510 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 8 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m |  | 54,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 6,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 7,085 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,818 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,818 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 090,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 32,700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 163,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 54,500 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 12,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 66,000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 9,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,018 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 428,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 4,740 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,960 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 27,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 63,294 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,060 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 1 090,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 599,500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 436,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 65,400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 545,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 54,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 2,180 |
| 16 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m |  | 158,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 132,720 |
|  | 20301129477351 | Briu din lemn natural | m | 1,0200 | 161,160 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 316,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 316,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 1,580 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,474 |
| 17 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m |  | 30,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 7,800 |
|  | 274312354902523 | Baghete din inox 100x100 mm | m | 1,0500 | 31,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,030 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 180,000 |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 |  | 42,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 9,867 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 21,450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 17,160 |
| 19 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 |  | 42,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 35,607 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 4,290 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 4,290 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 7,293 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,429 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,287 |
| 20 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m |  | 27,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 | 3,510 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 0,459 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 0,243 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 0,243 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 0,270 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,270 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,810 |
| 21 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 2,700 |
| 22 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 0,660 |
|  | 252315671223021 | Trecere d-110 mm | buc | 1,0000 | 1,025 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,081 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,039 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,037 |
| 23 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (piesa de aerisire) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 0,660 |
|  | 252315671223022 | Piesa de aerisire d-110 mm | buc | 1,0000 | 1,025 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,081 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,039 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,037 |
| 24 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 7,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 9,100 |
| 25 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - mm | m |  | 14,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 22,680 |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie din ALP d=110 mm | m | 1,0100 | 14,423 |
| 26 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de d=110 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc |  | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 9,000 |
|  | 287527420400031 | Bratara fixare d=110 mm | buc | 1,0000 | 20,000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 20,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | 2,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 3,000 |
| 27 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 9,800 |
|  | 252315671212301 | Cot d=110 mm | buc | 1,0000 | 14,280 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 1,828 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,914 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,743 |
| 28 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc |  | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 4,900 |
|  | 2523156712121 | Caciula de aerisire d=110 mm | buc | 1,0000 | 7,140 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 0,914 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,457 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,371 |
| 29 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x20 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc |  | 7,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 1,540 |
|  | 281123630622212 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x20 | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 1,050 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 3,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,070 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 30 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 220,400 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 26,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 28,652 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 3,306 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 3,306 |
| 31 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 16,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 4,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 4,320 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 0,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,480 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,640 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Saloane) | m2 |  | 148,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 34,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 34,040 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 4,440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 4,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,440 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Saloane) | m2 |  | 164,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 24,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 24,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 6,560 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli (Saloane + Hol) | m2 |  | 246,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 34,440 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 102,090 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 12,300 |
| 35 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Saloane) | m2 |  | 246,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 137,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 68,880 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 3 234,900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 10,332 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,460 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 8,118 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 29,520 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 7,380 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Saloane + Hol) | m2 |  | 246,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 7,380 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 36,900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 12,300 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Saloane + Hol) | m2 |  | 246,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,564 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 3 782,619 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 22,251 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,989 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 10,332 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 2,460 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical- Tip Mipolam Affinity - 4426 Baltio), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial (Saloane + Hol) | m2 |  | 283,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 566,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 336,770 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 42,662 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 99,545 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 1 493,179 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 290,103 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 42,662 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 312,856 |
|  | 25231167163461 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - Tip Mipolam Affinity -4426 Baltio | m2 | 1,0500 | 298,636 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,427 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 2,830 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 3,396 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 56,600 |
| 39 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m |  | 5,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,300 |
|  | 274312354902524 | Baghete din aluminiu la pragul usii | m | 1,0500 | 5,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 30,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |  |
| 40 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 3,500 |
| 41 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 9,800 |
| 42 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 9,000 |
| 43 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 20,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 8,682 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 34,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 7,480 |
| 45 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600 LED) | buc |  | 37,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 49,950 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 LED | buc | 1,0000 | 37,740 |
| 46 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 18,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 31,500 |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,0000 | 18,360 |
| 47 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 3,660 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,150 |
| 48 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 150,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 33,000 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 165,375 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 39,375 |
| 49 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 150,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 64,500 |
|  | 25212167042351 | Tub PVC gofrat d-16 mm | m | 1,0200 | 160,650 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 31,500 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 23,625 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 23,625 |
| 50 | RpER08A | Montarea conectorului - farbox | buc |  | 350,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 | 210,000 |
|  | 28752763051051 | Conector -farbox | buc | 1,0000 | 350,000 |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 0,3000 | 105,000 |