____
                                                                                     

	SP Universitatea Agrara str. Mircești, 15
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  
Reparație capitală a acoperișului clădirii SP Universitatea Agrara 
din str. Mircești, 15

(denumirea lucrări)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de reparatie acoperis


	
	
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	187,00


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	87,890
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,400
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,220
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri. 

	m
	56,00


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,040
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,800
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,560
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	3
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

	m2
	50,00


	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,100
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	650,000
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	1,500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,050
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	4
	RpCI22C


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv 

	m
	56,00


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	56,560
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,000
	
	

	
	2710403641867
	Tabla zincata 0,4OL32-ln
	kg
	151,424
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	58,240
	
	

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	4,659
	
	

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	2,912
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	116,480
	
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	8,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	5
	RpIzC01D2


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica 

	m2
	187,00


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,610
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,610
	
	

	
	2413317001000
	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii 
	kg
	58,905
	
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,056
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	6
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (I strat Linocrom Standart HPP) 

	m2
	187,00


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	56,100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,660
	
	

	
	2682132600471
	Membrane bituminoase (I strat, Linocrom Standart HPP)
	m2
	225,802
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	58,905
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	18,700
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,480
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	7
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat  Linocrom Standart TKP) 

	m2
	187,00


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	56,100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,660
	
	

	
	2682132600472
	Membrane bituminoase (II strat  Linocrom Standart TKP)
	m2
	225,802
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	58,905
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	18,700
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,480
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	8
	TrB05B1-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	2,20


	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,200
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	9
	TsH92A


	Incarcarea in auto: gunoi. (deseuri) 

	t
	1,50


	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,040
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	10
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (deseuri) 

	t
	1,50


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,273
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie acoperis
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


